## stavke
Šifra | Naziv stavke | Jedinica mjere | Jedinična cijena | Ug. Količina | Iznos
1. DEŽURSTVA I PREGLEDI OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE |  |  |  |  | 0
1.1. | Hitne intervencije van radnog vremena, redoviti radni dan. | sat |  | 7 | 0
1.2. | Korištenje osobnog vozila ili kombija. | sat |  | 26 | 0
1.3. | Korištenje autokošare. | sat |  | 110 | 0
1.4. | Mjerenje, pregled i ispitivanje elektroinstalacija te izdavanje zapisnika o ispravnosti istih. | kom |  | 4 | 0
2. ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA |  |  |  |  | 0
2.1. | Rasvjetni stup CRS, SRS, KORS, C1, CK1, ORS visine do 6 m | kom |  | 15 | 0
2.2. | Rasvjetni stup CRS, SRS, KORS, C1, CK1, ORS visine do 8 m | kom |  | 3 | 0
2.3. | Rasvjetni stup CRS, SRS, KORS, C1, CK1, ORS visine do 10 m | kom |  | 3 | 0
3. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
3.1. | Strojno rezanje asfalta ili betona, bez obzira na debljinu, Rezanje se izvodi prije početka iskopa i prije ugradnje završnog kolničkog sloja (asfalta ili betona). | m |  | 400 | 0
3.2. | Sječenje, razbijanje asfalta, bez obzira na debljinu. | m² |  | 40 | 0
3.3. | Sječenje, razbijanje betona, bez obzira na marku. | m³ |  | 60 | 0
3.4. | Ručni iskop kanala u tlu "B" i "C" kategorije. | m³ |  | 8 | 0
3.5. | Ručni iskop kanala u tlu "A" kategorije. | m³ |  | 6 | 0
3.6. | Strojni iskop kanala u tlu "B" i "C" kategorije. | m³ |  | 70 | 0
3.7. | Strojni iskop kanala u tlu "A" kategorije. | m³ |  | 16 | 0
3.8. | Ručno zatrpavanje kanala materijalom iz iskopa nakon postave instalacija javne rasvjete i obloge od kamenog drobljenca. | m³ |  | 6 | 0
3.9. | Strojno zatrpavanje kanala materijalom iz iskopa nakon postave instalacija javne rasvjete i obloge od kamenog drobljenca. | m³ |  | 80 | 0
3.10. | Utovar u prijevozno sredstvo s odvozom preostalog materijala na deponij. | m³ |  | 50 | 0
3.11. | Ručno planiranje dna kanala s nabijanjem dna ručnim vibrpnabijačem. | m² |  | 150 | 0
3.12. | Izrada podloge od kamenog drobljenca 0-4 mm debljine 10 cm. | m³ |  | 16 | 0
3.13. | Izrada obloge od kamenog drobljenca 0-4 mm debljine 20 cm koja se izvodi nakon postave instalacija javne rasvjete ili cijevi. | m³ |  | 30 | 0
3.14. | Nabava, doprema i ugradnja sloja tampona debljine 15 cm, najmanja zbijenost Ms nim 80 MN/m2. | m³ |  | 22 | 0
3.15. | Nabava, doprema i ugradnja betona klase C 20/25 debljine 10 cm. | m³ |  | 10 | 0
3.17. | Polaganje u kanal NN voda, do presjeka 4 x 35 mm². | m |  | 300 | 0
3.18. | Polaganje "Cu" užeta za izradu uzemljenja. | m |  | 40 | 0
3.19. | Polaganje "FeZn" trake. | m |  | 300 | 0
3.20. | Polaganje gal-štitnika 1 kV. | m |  | 300 | 0
3.21. | Polaganje trake upozorenja 1 kV. | m |  | 300 | 0
3.24. | Izrada betonskog temelja od betona razreda čvrstoće C 20/25 u oplati- temelj 60 x 60 x60 cm | kom |  | 8 | 0
3.25. | Proboj betonskog temelja u cilju provlačenja kabela novog priključenja | kom |  | 6 | 0
3.26. | Provrt otvora do 50 mm² u betonskom temelju ili temelju ivičnjaka / rubnjaka. | kom |  | 6 | 0
3.27. | Štemanje utora 5 x 5 cm u zidu od cigle, s krpanjem šlica. | m |  | 8 | 0
3.28. | Štemanje utora 5 x 5 cm u zidu od betona, s krpanjem šlica. | m |  | 8 | 0
3.28. | Dobava i ugradnja lomnog kamena za izradu temelja drvenog stupa. | m³ |  | 4 | 0
3.29. | Dobava i montaža "Fe" zaštite voda, do 3 m visine. | kom |  | 8 | 0
3.30. | Prijevoz kamionom | sat |  | 12 | 0
3.31. | Rad kompresora | sat |  | 4 | 0
3.32. | Rad rovokopača | sat |  | 4 | 0
3.33. | Rad KV radnika | sat |  | 40 | 0
3.34. | Rad VKV radnika | sat |  | 40 | 0
3.35. | Rad NKV radnika | sat |  | 40 | 0
3.36. | Rad PKV radnika | sat |  | 40 | 0
3.37. | Priključenje novoizgrađene javne rasvjete na posojeći sustav javne rasvjete. | paušal |  | 8 | 0
3.38. | Pilanje granja autokošarom s pratiocem | sat |  | 1 | 0
3.16. Izrada asfaltnog sloja AC 8 surf (BIT 50/70) AG4 M4-E.
3.16.a. | Debljina asfalta 3 cm | m² |  | 20 | 0
3.16.b. | Debljina asfalta 4 cm | m² |  | 50 | 0
3.16.c. | Debljina asfalta 5 cm | m² |  | 4 | 0
3.22. Nabava, doprema i ugradnja PVC cijevi na pripremljenu podlogu.
3.22.a. | Cijev promjera 50 mm | m |  | 75 | 0
3.22.b. | Cijev promjera 75 mm | m |  | 8 | 0
3.22.c. | Cijev promjera 110 mm | m |  | 8 | 0
3.23. Izrada betonskog temelja od betona razreda čvrstoće C 20/25 u oplati.
3.23.a. | Temelj 60 x 60 x 60 cm | kom |  | 8 | 0
3.23.b. | Temelj 80 x 80 x 80 cm | kom |  | 1 | 0
3.23.c. | Temelj 100 x 100 x 100 cm | kom |  | 1 | 0
4. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  | 0
4.1. BEZ MATERIJALA |  |  |  |  | 0
4.1.1. | Izmjena kompletne svjetiljke na visini do 10 metara | kom |  | 2 | 0
4.1.2. | Izmjena kompletne svjetiljke na visini preko 10 metara | kom |  | 1 | 0
4.1.3. | Izmjena izvora svjetla na visini do 10 metara | kom |  | 40 | 0
4.1.4. | Izmjena izvora svjetla na visini preko 10 metara | kom |  | 1 | 0
4.1.5. | Izmjena modula LED svjetiljke na visini do 10 metara | kom |  | 2 | 0
4.1.6. | Izmjena modula LED svjetiljke na visini preko 10 metara | kom |  | 1 | 0
4.1.7. | Izmjena ispravljača LED svjetiljke na visini do 10 metara | kom |  | 2 | 0
4.1.8. | Izmjena ispravljača LED svjetiljke na visini preko 10 metara | kom |  | 1 | 0
4.1.8. | Izmjena prigušnice na visini do 10 metara | kom |  | 8 | 0
4.1.6. | Izmjena prigušnice na visini preko 10 metara | kom |  | 1 | 0
4.1.7. | Izmjena propaljivača na visini do 10 metara | kom |  | 16 | 0
4.1.8. | Izmjena propaljivača na visini preko 10 metara | kom |  | 1 | 0
4.1.9. | Izmjena grla na visini do 10 metara | kom |  | 4 | 0
4.1.10. | Izmjena grla na visini preko 10 metara | kom |  | 1 | 0
4.1.11. | Izmjena zaštitnog stakla ili sjenila na visini do 10 metara | kom |  | 2 | 0
4.1.12. | Izmjena zaštitnog stakla ili sjenila na visini preko 10 metara | kom |  | 1 | 0
4.1.13. | Izmjena redne stezaljke na visini do 10 metara | kom |  | 4 | 0
4.1.14. | Izmjena redne stezaljke na visini preko 10 metara | kom |  | 1 | 0
4.1.15. | Izmjena taljivog osigurača | kom |  | 4 | 0
4.1.16. | Izmjena automatskog osigurača | kom |  | 4 | 0
| Izmjena mikroosigurača | kom |  | 3 | 0
4.1.17. | Izmjena kompletne prepone, bez obzira na visinu | kom |  | 4 | 0
4.1.18. | Izmjena priključne razdjelnice | kom |  | 8 | 0
4.1.19. | Izmjena zračnog voda na cijelom rasponu od 30 metara | kom |  | 2 | 0
4.1.20. | Izmjena usponskog voda u rasvjetnom stupu ili na zidu | kom |  | 2 | 0
4.1.21. | Ožićenje svjetiljke, bez obzira na tip | kom |  | 4 | 0
4.1.22. | Popravak električnog kontakta | kom |  | 4 | 0
4.1.23. | Čišćenje zaštitnog stakla - sjenila | kom |  | 20 | 0
4.1.24. | Čiščenje zaštitnog stakla podne svjetiljke u parku | kom |  | 4 | 0
4.1.25. | Izrada NN kabelske spojnice za vodove do 4 x 35 mm² | kom |  | 4 | 0
4.1.26. | Demontaža postojećeg metalnog stupa, do 7 m visine | kom |  | 2 | 0
4.1.27. | Demontaža postojećeg metalnog stupa, od 8 do 14 m visine | kom |  | 1 | 0
4.1.28. | Demontaža postojećeg drvenog stupa, do 9 m visine | kom |  | 1 | 0
4.1.29. | Demontaža postojećeg betonskog stupa, do 9 m visine | kom |  | 1 | 0
4.1.30. | Demontaža svjetiljke na visini do 10 metara | kom |  | 3 | 0
4.1.31. | Demontaža svjetiljke na visini preko 10 metara | kom |  | 1 | 0
4.1.32. | Demontaža kabelske razdjelnice | kom |  | 2 | 0
4.1.33. | Demontaža zračnog voda (Elkalexa) | m1 |  | 15 | 0
4.1.34. | Demontaža postojećeg drvenog stupa, do 9 m visine | kom |  | 1 | 0
4.1.35. | Podizanje, centriranje i učvršćenje metalnog, rasvjetnog stupa do 7 m visine | kom |  | 17 | 0
4.1.36. | Podizanje, centriranje i učvršćenje metalnog, rasvjetnog stupa od 8 do 10 m visine | kom |  | 1 | 0
4.1.37. | Podizanje, centriranje i učvršćenje metalnog, rasvjetnog stupa preko 10 m visine | kom |  | 1 | 0
4.1.38. | Podizanje, centriranje i učvršćenje drvenog, impregniranog stupa do 9 m visine | kom |  | 1 | 0
4.1.39. | Ugradnja sidrenih vijaka za drveni rasvjetni stup | kom |  | 1 | 0
4.1.40. | Ugradnja sidrenog vijka za zategu | kom |  | 1 | 0
4.1.41. | Izmjena zaštitnog poklopca na metalnom, rasvjetnom stupu | kom |  | 3 | 0
4.1.42. | Provrt i narezivanje provrta na metalnom, rasvjetnom stupu | kom |  | 12 | 0
4.1.43. | Izmjena zatezne stezaljke - tiranta | kom |  | 1 | 0
4.1.44. | Izmjena nateznog vijka | kom |  | 1 | 0
4.1.45. | Izmjena vijka s kukom | kom |  | 1 | 0
4.1.46. | Izmjena izolirane strujne stezaljke | kom |  | 4 | 0
4.1.47. | Izmjena EKM 2035 s dva osigurača DII (razdjelnice 4x4-35mm2) | kom |  | 5 | 0
4.1.48. | Izmjena ovjesne koloture | kom |  | 1 | 0
4.1.49. | Izmjena metalne obujmice do 4" | kom |  | 1 | 0
4.1.50. | Izrada spoja uzemljenja strujnom Cu stezaljkom ili križnom FeZn spojnicom | kom |  | 8 | 0
4.1.51. | Izmjena male konzole za svjetiljku | kom |  | 1 | 0
4.1.52. | Izmjena lučne konzole za svjetiljku | kom |  | 1 | 0
4.1.53. | Izmjena postolja NV osigurača | kom |  | 2 | 0
4.1.54. | Izmjena foto-reley-a, luksomata | kom |  | 1 | 0
4.1.55. | Izmjena MTU uređaja | kom |  | 1 | 0
4.1.56. | Ugradnja vremenskog reley-a (timer) | kom |  | 1 | 0
4.1.57. | Ugradnja prenaponske zaštite | kom |  | 2 | 0
4.1.58. | Ugradnja odvodnika prenapona | kom |  | 1 | 0
4.1.59. | Izmjena FID sklopke | kom |  | 2 | 0
4.1.60. | Izmjena grebenaste sklopke | kom |  | 1 | 0
4.1.61. | Izmjena sklopnika | kom |  | 1 | 0
4.1.62. | Izmjena bravice za KRO ormarić | kom |  | 1 | 0
4.1.63. | Montaža uzidnog ormarića | kom |  | 1 | 0
4.1.64. | Montaža samostojećeg ormarića | kom |  | 1 | 0
4.1.65. | Montaža samostojećeg KRO-JR ormara | kom |  | 1 | 0
4.1.66. | Traženje kvara na podzemnom kabelu sa strujno - naponskim ispitivanjem | sat |  | 4 | 0
4.1.67. | Lociranje mikrolokacije greške na podzemnom kabelu | sat |  | 2 | 0
4.1.68. | Lociranje makrolokacije greške na podzemnom kabelu | sat |  | 1 | 0
4.1.69. | Lociranje trase podzemnom kabela | sat |  | 3 | 0
4.1.70. | Popravak i ispravljanje metalnog stupa do 7 m visine | kom |  | 1 | 0
4.2. OPREMA, MATERIJAL I REZERVNI DIJELOVI |  |  |  |  | 0
4.2.1. | Vodič PGP 3 x 1,5 mm² | m |  | 80 | 0
4.2.2. | Vodič PGP 3 x 2,5 mm² | m |  | 160 | 0
4.2.3. | Vodič PP00 3 x 2,5 mm² | m |  | 160 | 0
4.2.4. | Vodič PP00-A 4 x 25 mm² | m |  | 240 | 0
4.2.5. | Vodič Elkalex SKS 2 x 16 mm² | m |  | 80 | 0
4.2.6. | Vodič P/F 6 mm² | m |  | 16 | 0
4.2.7. | Vodič P/F 10 mm² | m |  | 16 | 0
4.2.8. | Vodič P/F 16 mm² | m |  | 16 | 0
4.2.9. | "FeZn" traka 25 x 4 mm² | m |  | 120 | 0
4.2.10. | GALL štitnik 1 KV | kom |  | 120 | 0
4.2.11. | Traka upozorenja 1 KV | m |  | 160 | 0
4.2.12. | Strujna Cu stezaljka 35 mm² | kom |  | 2 | 0
4.2.13. | Strujna Cu stezaljka 50 mm² | kom |  | 16 | 0
4.2.14. | "FeZn" križna spojnica 60 x 60 mm | kom |  | 16 | 0
4.2.15. | "FeZn"+Cu križna spojnica 60 x 60 mm | kom |  | 8 | 0
4.2.16. | "Cu" uže 35 mm² | m |  | 40 | 0
4.2.17. | "Cu" uže 50 mm² | m |  | 160 | 0
4.2.18. | PVC spojnica vodova, s priborom, za vod do 4 x 25 mm² | kom |  | 8 | 0
4.2.19. | Razdjelnica EKM 2035 s dva osigurača DII | kom |  | 16 | 0
4.2.20. | "Cu" stopica za gnječenje do 35 mm² | kom |  | 16 | 0
4.2.21. | "AlCu" stopica za gnječenje do 35 mm² | kom |  | 16 | 0
4.2.22. | "Al" tuljak do 35 mm² | kom |  | 64 | 0
4.2.23. | "Cu" tuljak 6 - 25 mm² | kom |  | 20 | 0
4.2.24. | "AlCu" tuljak 25 / 16 mm² | kom |  | 14 | 0
4.2.25. | Traka izolir | kom |  | 160 | 0
4.2.26. | Drveni impregnirani stup do visine 9 m | kom |  | 4 | 0
4.2.27. | Rasvjetni stup DALEKOVOD CRS-1B-400-3 | kom |  | 6 | 0
4.2.28. | Rasvjetni stup DALEKOVOD CRS-1B-500-3 | kom |  | 12 | 0
4.2.29. | Rasvjetni stup DALEKOVOD CRS-1B-600-3 | kom |  | 12 | 0
4.2.30. | Rasvjetni stup DALEKOVOD CRS-2B-700-3 | kom |  | 1 | 0
4.2.31. | Rasvjetni stup DALEKOVOD CRS-2B-800-3 | kom |  | 1 | 0
4.2.32. | Rasvjetni stup DALEKOVOD CRS-2B-1000-3 | kom |  | 1 | 0
4.2.33. | Nosač armature - konzola pocinčana za jednu svjetiljku | kom |  | 3 | 0
4.2.34. | Nosač armature - konzola pocinčana za jedan reflektor | kom |  | 1 | 0
4.2.35. | Temeljni vijak M 20, s maticom | kom |  | 48 | 0
4.2.36. | Temeljni vijak M 24, s maticom | kom |  | 5 | 0
4.2.37. | Betonska nogara - nosač drvenog stupa | kom |  | 2 | 0
4.2.38. | Metalna obujmica za ugradnju drvenog stupa na betonsku nogaru | kom |  | 4 | 0
4.2.39. | Svjetiljka DISANO Lanterna1 1765, 1 x 70 NaV , srebrna | kom |  | 1 | 0
4.2.40. | Svjetiljika Philips - Malaga NaVT 70W | kom |  | 4 | 0
4.2.41. | Svjetiljka Schreder - Ambar NaVT 50W | kom |  | 4 | 0
4.2.42. | Svjetiljka PHILIPS-Malaga LED 29W | kom |  | 8 | 0
4.2.43. | Svjetiljka PHILIPS-Micenas LED 58W | kom |  | 2 | 0
4.2.44. | Svjetiljka PHILIPS LED 93W | kom |  | 1 | 0
4.2.45. | Izvor svjetla 70 W NaV - E-27, 30.000h, 6.600lm | kom |  | 40 | 0
4.2.46. | Izvor svjetla 70 W NaV - E-27, 28.000h, 5.600lm, s propaljivačem 28.000h, 5.600lm | kom |  | 20 | 0
4.2.47. | Izvor svjetla 100 W NaV - E-40, 28.000h, 10.700lm | kom |  | 12 | 0
4.2.48. | Izvor svjetla 150 W NaV - E-40, 32.000h, 18.000lm | kom |  | 12 | 0
4.2.49. | Izvor svjetla 250 W NaV - E-40, 36.000h, 33.000lm | kom |  | 8 | 0
4.2.50. | Izvor svjetla 400 W NaV - E-40, 36.000h, 55.800lm | kom |  | 8 | 0
4.2.51. | Izvor svjetla 50 W HQI - E-27, 20.000h, 5.500lm | kom |  | 8 | 0
4.2.52. | Izvor svjetla 70 W HQI-TS - Rx7s, 13.000h, 5.600lm | kom |  | 4 | 0
4.2.53. | Izvor svjetla 70 W HQI - E-27, 27.000h, 7.500lm | kom |  | 4 | 0
4.2.54. | Izvor svjetla 100 W HCI E/P - E-27 WDL, 15.000h, 8.500lm | kom |  | 1 | 0
4.2.55. | Izvor svjetla 150 W HQI - Rx7s NDL, 13.000h, 13.750lm | kom |  | 1 | 0
4.2.56. | Izvor svjetla 150 W HQI - E-27, 15.000h, 12.500lm | kom |  | 1 | 0
4.2.57. | Izvor svjetla 150 W HQI - E-40, WDL, 27.000h, 16.500lm | kom |  | 1 | 0
4.2.58. | Izvor svjetla 250 W HQI - E-40, NDL, 7.500h, 20.500lm | kom |  | 1 | 0
4.2.59. | Izvor svjetla 250 W HQI - Fc2, NDL, 9.000h, 20.000lm | kom |  | 1 | 0
4.2.60. | Izvor svjetla 400 W HQI - E-40, NDL, 7.500h, 32.000lm | kom |  | 1 | 0
4.2.61. | Izvor svjetla 1000 W HQI - E-40, NDL, 5.500h, 85.000lm | kom |  | 1 | 0
4.2.62. | Izvor svjetla 1000 W Master MHN-LA - NDL, 8.000h, 95.800lm | kom |  | 1 | 0
4.2.63. | Izvor svjetla 70 W HQI/ 830 - G12, WDL, 10.000h, 6400lm | kom |  | 1 | 0
4.2.64. | Izvor svjetla 150 W HQI/ 830 - G12, WDL, 10.000h, 13.300lm | kom |  | 1 | 0
4.2.65. | Prednaponska zaštita LED modula i ispravljača | kom |  | 4 | 0
4.2.66. | LED modul snage do 40 W | kom |  | 2 | 0
4.2.67. | LED modul snage do 100 W | kom |  | 2 | 0
4.2.68. | LED ispravljač snage do 40 W | kom |  | 2 | 0
4.2.69. | LED ispravljač snage do 100 W | kom |  | 2 | 0
4.2.70. | Prigušnica 70 W NaV / HQI | kom |  | 4 | 0
4.2.71. | Prigušnica 70/50 W NaV / HQI regulabilna | kom |  | 4 | 0
4.2.72. | Prigušnica 100 W NaV / HQI | kom |  | 1 | 0
4.2.73. | Prigušnica 150 W NaV / HQI | kom |  | 1 | 0
4.2.74. | Prigušnica 250 W NaV / HQI | kom |  | 1 | 0
4.2.75. | Prigušnica 250/150 W NaV / HQI regulabilna | kom |  | 1 | 0
4.2.76. | Prigušnica 400 W NaV / HQI | kom |  | 1 | 0
4.2.77. | Prigušnica 1000 W NaV / HQI | kom |  | 1 | 0
4.2.78. | Propaljivač 70 - 150 W | kom |  | 20 | 0
4.2.79. | Propaljivač 250 - 400 W | kom |  | 1 | 0
4.2.80. | Porculansko grlo E-27 - s pločicom | kom |  | 8 | 0
4.2.81. | Porculansko grlo E-40 | kom |  | 4 | 0
4.2.82. | Osigurač automatski 10 - 25 A | kom |  | 8 | 0
4.2.83. | Osigurač 16 A NV00 | kom |  | 1 | 0
4.2.84. | Osigurač 25 A NV00 | kom |  | 1 | 0
4.2.85. | Osigurač 35 A NV00 | kom |  | 3 | 0
4.2.86. | Osigurač 50 A NV00 | kom |  | 3 | 0
4.2.87. | Osigurač 63 A NV00 | kom |  | 4 | 0
4.2.88. | Osigurač 80 A NV00 | kom |  | 4 | 0
4.2.89. | Osigurač 100 A NV00 | kom |  | 4 | 0
4.2.90. | Mikroosigurač 6-16 A | kom |  | 5 | 0
4.2.91. | Taljivi uložak 6 - 16 A | kom |  | 3 | 0
4.2.92. | Taljivi uložak 20 - 35 A | kom |  | 3 | 0
4.2.93. | Prisjedni vijak 20 A | kom |  | 1 | 0
4.2.94. | Kapa osigurača 25 A | kom |  | 1 | 0
4.2.95. | Postolje osigurača 25 A | kom |  | 1 | 0
4.2.96. | Postolje osigurača NV00 | kom |  | 1 | 0
4.2.97. | Postolje osigurača NV01 | kom |  | 1 | 0
4.2.98. | Prenaponska zaštita do 1000 V | kom |  | 1 | 0
4.2.99. | Odvodnik prenapona | kom |  | 1 | 0
4.2.100. | Redna stezaljka do 25 mm² | kom |  | 4 | 0
4.2.101. | Redna stezaljka 35 mm² PRS | kom |  | 4 | 0
4.2.102. | Redna stezaljka 70 mm² PRS | kom |  | 1 | 0
4.2.103. | Sklopnik 3P CN-63 - 220 V 50 Hz | kom |  | 1 | 0
4.2.104. | Sklopnik 3P CN-80 - 220 V 50 Hz | kom |  | 1 | 0
4.2.105. | Sklopka grebenasta 4G10-51-U | kom |  | 1 | 0
4.2.103. | Sklopka grebenasta 4G16-51-U | kom |  | 1 | 0
4.2.104. | Sklopka grebenasta 4G25-51-U | kom |  | 1 | 0
4.2.105. | Sklopka FID 16/0,03/KZS 16 A | kom |  | 1 | 0
4.2.106. | Izolirana strujna stezaljka MP 10 30 | kom |  | 3 | 0
4.2.107. | Kolotura ovjesna KO-150 | kom |  | 1 | 0
4.2.108. | Kompresivna odcjepna stezaljka | kom |  | 1 | 0
4.2.109. | "FeZn" perforirana traka 10x1 mm² | m |  | 1 | 0
4.2.110. | Vijak + tipal TVČ 8x80 mm | kom |  | 16 | 0
4.2.111. | Vijak + PVC tipal Ø 6-8 mm² | kom |  | 16 | 0
4.2.112. | Vijak pocinčani, za poklopac rasvjetnog stupa | kom |  | 16 | 0
5. PRIGODNO KIĆENJE GRADA I MJESTA |  |  |  |  | 0
5.1. Postavljanje svijetlećih ukrasa u naselju Supetar.
5.1.1. | Rad elektromontera. Obračun po satu rada. | sat |  | 120 | 0
5.1.2. | Korištenje auto - košare. Obračun po satu rada. | sat |  | 40 | 0
5.1.3. | Vezni, kabelski i sitni potrošni materijal. Obračun paušalno. | paušalno |  | 1 | 0
5.2. Skidanje svijetlećih ukrasa u naselju Supetar.
5.2.1. | Rad elektromontera. Obračun po satu rada. | sat |  | 28 | 0
5.2.2. | Korištenje auto - košare. Obračun po satu rada. | sat |  | 16 | 0
5.3. Postavljanje svijetlećih ukrasa u naselju Mirca.
5.3.1. | Rad elektromontera. Obračun po satu rada. | sat |  | 30 | 0
5.3.2. | Korištenje auto - košare. Obračun po satu rada. | sat |  | 18 | 0
5.3.3. | Vezni, kabelski i sitni potrošni materijal. Obračun paušalno. | paušalno |  | 1 | 0
5.4. Skidanje svijetlećih ukrasa u naselju Mirca.
5.4.1. | Rad elektromontera. Obračun po satu rada. | sat |  | 16 | 0
5.4.2. | Korištenje auto - košare. Obračun po satu rada. | sat |  | 10 | 0
5.5. Postavljanje svijetlećih ukrasa u naselju Splitska
5.5.1. | Rad elektromontera. Obračun po satu rada. | sat |  | 34 | 0
5.5.2. | Korištenje auto - košare. Obračun po satu rada. | sat |  | 18 | 0
5.5.3. | Vezni, kabelski i sitni potrošni materijal. Obračun paušalno. | paušalno |  | 1 | 0
5.6. Skidanje svijetlećih ukrasa u naselju Splitska
5.6.1. | Rad elektromontera. Obračun po satu rada. | sat |  | 8 | 0
5.6.2. | Korištenje auto - košare. Obračun po satu rada. | sat |  | 6 | 0
5.7. Postavljanje svijetlećih ukrasa u naselju Škrip
5.7.1. | Rad elektromontera. Obračun po satu rada. | sat |  | 20 | 0
5.7.2. | Korištenje auto - košare. Obračun po satu rada. | sat |  | 10 | 0
5.7.3. | Vezni, kabelski i sitni potrošni materijal. Obračun paušalno. | paušalno |  | 1 | 0
5.8. Skidanje svijetlećih ukrasa u naselju Škrip
5.8.1. | Rad elektromontera. Obračun po satu rada. | sat |  | 6 | 0
5.8.2. | Korištenje auto - košare. Obračun po satu rada. | sat |  | 2 | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  | neto
1. | DEŽURSTVA I PREGLEDI OBJEKATA JAVNE RASVJETE |  |  |  | 0
2. | ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA |  |  |  | 0
3. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
4. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
5. | PRIGODNO KIĆENJE GRADA I MJESTA |  |  |  | 0
UKUPNO |  |  |  |  | 0
PDV 25% |  |  |  |  | 0
UKUPNO BRUTO |  |  |  |  | 0