PRILOG IV.

OBRAZAC PONUDBENOG TROŠKOVNIKA.

Ponuditeljeva ponuda br: ________________

U _____________, dana ________________ 2024. godine

GRAD SUPETAR

21400    S U P E T A R

Vlačica br. 5

- Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima za izvođenje radova na izgradnji poljskih putova na području Grada Supetra u k.o. Supetar, Mirca, Splitska i Škrip, evidencijski broj nabave: E-JN 05/24, nudimo izvršiti  poslove koji su predmet nabave sukladno dostavljenom nam Pozivu na dostavu ponude.

- Cijene izvođenja radova i nabave i dopreme betona po elementima Ponudbenog troškovnika za nabavu su slijedeće:

| Napomena: Obračun količina radova izvesti po građevinskoj knjizi. Količine prikazane u troškovniku su za materijal u zbijenom stanju. Beton se doprema na poljske putove gdje je moguć pristup automješalicom kapaciteta do 5 m3 betona. Ugradnju betona će izvoditi mještani naselja na čijem području se dovozi beton. Otpremnice moraju biti čitko potpisane od strane ovlaštenog predstavnika Mjesnog odbora na čijem se području ugrađuje beton s nazankom lokacije betoniranja na otpremnici. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena EUR | Ukupno EUR |
| A. | SUPETAR |  |  |  |  |
| A.1. | PUT OD OŠIN DOLAC PREKO GOSPE LURDSKE DO VODNIH JAMA I SVETOG LUKE – betoniranje (čest. zem. 2031/2 k.o. Supetar i 2040/2 k.o. Supetar) |  |  |  |  |
| A.1.1. | Nabava, dovoz i istovar betona MB-20 (C16/20). Obračun po metru kubnom betona. | m3 | 60,00 |  |  |
|  | UKUPNO A.1. |  |  |  |  |
| A.2. | PUT RANJAK – betoniranje (čest. zem. 2039 k.o. Supetar) |  |  |  |  |
| A.2.1. | Nabava, dovoz i istovar betona MB-20 (C16/20). Obračun po metru kubnom betona. | m3 | 10,00 |  |  |
|  | UKUPNO A.2. |  |  |  |  |
| A.3. | PUT OZDRIN – istok – betoniranje i ravnanje (čest. zem. 2028/1 k.o. Supetar) – Tope |  |  |  |  |
| A.3.1. | Nabava, dovoz i istovar betona MB-20 (C16/20). Obračun po metru kubnom betona. | m3 | 60,00 |  |  |
| A.3.2. | Čišćenje trase puta od šume i makije sa uklanjanjem i odvozom grana na deponij. Obračun po metru kvadratnom očišćene trase puta širine 3,00 m duljine 120,00 m. | m2 | 360,00 |  |  |
| A.3.3. | Strojno probijanje puta čija je širina 3,00 metara. Tijekom probijanja potrebno je panjeve česmine izvaditi van kako bi se spriječila njena regeneracija. Obračun po metru kvadratnom probijenog puta. | m2 | 360,00 |  |  |
| A.3.4. | Mljevenje i planiranje puta u širini 3,00 cm. Obračun po metru kvadratnom puta. | m2 | 360,00 |  |  |
| A.3.5. | Nabijanje puta. Obračun po metru kvadratnom puta. | m2 | 360,00 |  |  |
|  | UKUPNO A.3. |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA A. SUPETAR |  |  |  |  |
| A.1. | PUT OD OŠIN DOLAC PREKO GOSPE LURDSKE DO VODNIH JAMA I SVETOG LUKE |  |  |  |  |
| A.2. | PUT RANJAK |  |  |  |  |
| A.3. | PUT OZDRIN |  |  |  |  |
|  | UKUPNO (A. = A.1.+A.2.+A.3.) SUPETAR |  |  |  |  |
| B. | ŠKRIP |  |  |  |  |
| B.1. | Na više manjih dionica pojedinačne količine do 10 m3 betona (prema k.o. Dol, Goža i ostale) |  |  |  |  |
| B.1.1. | Nabava, dovoz i istovar betona MB-20 (C16/20). Obračun po metru kubnom ugrađenog betona. | m3 | 70,00 |  |  |
|  | UKUPNO B.1. |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA B. ŠKRIP |  |  |  |  |
| B.1. | VIŠE MANJIH DIONICA |  |  |  |  |
|  | UKUPNO (B = B.1.) ŠKRIP |  |  |  |  |
| C. | MIRCA |  |  |  |  |
| C.1. | PUT VUGAVE – betoniranje i ravnanje Vugave (čest. zem.1318/2 k.o. Mirca) |  |  |  |  |
| C.1.1. | Nabava, dovoz i istovar betona MB-20 (C16/20). Obračun po metru kubnom betona. | m3 | 19,00 |  |  |
| C.1.2. | Ravnanje i nabijanje podloge duljine 150 metara. Obračun po metru kvadratnom puta. | m2 | 400,00 |  |  |
|  | UKUPNO C.1. |  |  |  |  |
| C.2. | VELO KORITO (čest. zem. 1351 k.o. Mirca) – probijanje granica k.o. Mirca i k.o. Donji Humac L = 250,00 metara |  |  |  |  |
| C.2.1. | Čišćenje trase puta od šume i makije sa uklanjanjem i odvozom grana na deponij. Obračun po metru kvadratnom očišćene trase puta širine 3,00 m. | m2 | 750,00 |  |  |
| C.2.2. | Strojno probijanje puta čija je širina 3,00 metara. Tijekom probijanja potrebno je panjeve česmine izvaditi van kako bi se spriječila njena regeneracija. Obračun po metru kvadratnom probijenog puta. | m2 | 750,00 |  |  |
| C.2.3. | Mljevenje i planiranje puta u širini 3,00 cm. Obračun po metru kvadratnom puta. | m2 | 750,00 |  |  |
| C.2.4. | Nabijanje puta. Obračun po metru kvadratnom puta. | m2 | 750,00 |  |  |
|  | UKUPNO C.2. |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA C. MIRCA |  |  |  |  |
| C.1. | VUGAVE |  |  |  |  |
| C.2. | VELO KORITO |  |  |  |  |
|  | UKUPNO (C. = C.1.+C.2.) MIRCA |  |  |  |  |
| D. | SPLITSKA |  |  |  |  |
| D.1. | Poljski put Zeleni grm - probijanje i betoniranje usponskog dijela (čest. zem. 1429 k.o. Splitska) nastavak duljine 150,00 metara |  |  |  |  |
| D.1.1. | Čišćenje trase puta od šume i makije sa uklanjanjem i odvozom grana na deponij. Obračun po metru kvadratnom očišćene trase puta širine 3,00 m. | m2 | 450,00 |  |  |
| D1.2. | Strojno probijanje puta čija je širina 3,00 metara. Tijekom probijanja potrebno je panjeve česmine izvaditi van kako bi se spriječila njena regeneracija. Obračun po metru kvadratnom probijenog puta. | m2 | 450,00 |  |  |
| D.1.3. | Mljevenje i planiranje puta u širini 3,00 cm. Obračun po metru kvadratnom puta. | m2 | 450,00 |  |  |
| D.1.4. | Nabijanje puta. Obračun po metru kvadratnom puta. | m2 | 450,00 |  |  |
| D.1.5. | Nabava, dovoz i istovar betona MB-20 (C16/20). Usponska dionica koja je ranije probijena. Obračun po metru kubnom betona. | m3 | 5,00 |  |  |
|  | UKUPNO D.1. |  |  |  |  |
| D.2. | Poljski put Punta - ravnanje i betoniranje usponskog dijela (čest. zem. 1476 k.o. Splitska) duljine 120,00 metara |  |  |  |  |
| D.2.1. | Mljevenje i planiranje puta u širini. Obračun po metru kvadratnom puta. | m2 | 300,00 |  |  |
| D.2.2. | Nabijanje puta. Obračun po metru kvadratnom puta. | m2 | 300,00 |  |  |
| D.2.3. | Nabava, dovoz i istovar betona MB-20 (C16/20). Usponska dionica koja je ranije probijena. Obračun po metru kubnom betona. | m3 | 30,00 |  |  |
|  | UKUPNO D.2. |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA D. SPLITSKA |  |  |  |  |
| D.1. | ZELENI GRM |  |  |  |  |
| D.2. | PUNTA |  |  |  |  |
|  | UKUPNO (D. = D.1. + D.2.) SPLITSKA |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA ZA SVA MJESTA |  |  |  |  |
| A. | SUPETAR |  |  |  |  |
| B. | ŠKRIP |  |  |  |  |
| C. | MIRCA |  |  |  |  |
| D. | SPLITSKA |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |
|  | PDV 25% |  |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO |  |  |  |  |

U ____________, dana ___________ 2024. godine

ZA PONUDITELJA

(M.P.)

____________________

(potpis ovlaštene osobe)