## troškovnik asfalt cijeli potez
RADOVI NA SPORTSKOM IGRALIŠTU MALI PLAC U SUPETRU
Opći uvjeti uz troškovnik: Obračun izvesti prema građevinskoj knjizi. Kod zemljenih radova količine su prikazane za materijal u zbijenom (sraslom) stanju.
Red. | Opis stavke | Jedinica | Količina | Jedinična | Ukupno
br. |  | mjere | radova | cijena | eura
A. | ZIDARSKI RADOVI UREĐENJA ZIDOVA S VANJSKE STRANE
A.1. | istočni zid
A.1.1. | Uređenje istočnog zida izrađen od betonskih blokova površine 55 metara kvadratnih i od betona površine 200 metara kvadratnih. Obračun po metru kvadratnom.
a) | Nabava, doprema, montaža i demnotaža skele za rad na visini do 3 metra. Obračun po metru kvadratnom. | m2 | 120 | 0 | 0
b) | uklanjanje ostataka veznih sredstava oplate i čišćenje površine zida od prašine i ostalih nečistoća. Obračun po metru kvadratnom. | m2 | 200 | 0 | 0
c) | Zapunjavanje šupljina između betonskih blokova te sanacija oko otvora u zidu u zidu cementnim mortom 1:3. Obračun po metru kvadratnom zida. | m2 | 55 | 0 | 0
d) | Premaz površine zida impregnacijom kao podloga vanjskoj žbuci. Impregnacija je kao kvarcni pjesak (crveni). Obračun po metru kvadratnom. | m2 | 200 | 0 | 0
e) | Strojno žbuknje površine zida vanjskom žbukom. Obračun po metru kvadratnom zida. | kom | 255 | 0 | 0
f) | Bojanje površine zida vanjskom bojom s impregnacijom. Bojenje se izvodi u tri sloja. Donji dio obojiti u tamnjoj boji do visine 60 cm od betonske podloge. Obračun po metru kvadratnom. | m2 | 255 | 0 | 0
A.1.2. | Ugradnja PVC cijevi (koljeno) promjera 160 mm na mjestima postojećih odvoda. Prilikom ugradnje potrebno je izvesti pažljivo obradu spojeva rigalice i betonskog zida. Obračun po komadu rigalice. | kom | 10 | 0 | 0
A.1.3. | Sanacija betonske konstrukcije na način da se odstrani nevezani dio betona, armatura očisti od ruzine, premaže temeljnom bojom i izvede sanacija cementnim mortom. Ova oštećenja su na rubu gornje tribine istočnog zida. Obračun po metru dužnom saniranog ruba. | m1 | 20 | 0 | 0
| UKUPNO A.1. istočni zid |  |  |  | 0
A.2. | zapadni zid
A.2.1. | Uređenje zapadnog zida izrađen od betonskih blokova površine 40 metra kvadratna i od betona površine 110 metra kvadratnih.
a | Nabava, doprema , montaža i demontaža skele. | m2 | 150 | 0 | 0
b | uklanjanje ostataka veznih sredstava oplate i čišćenje površine zida od prašine i ostalih nečistoća. Obračun po metru kvadratnom. | m2 | 150 | 0 | 0
c. | Zapunjavanje šupljina između betonskih blokova te sanacija oko otvora u zidu u zidu cementnim mortom 1:3. Obračun po metru kvadratnom zida. | m2 | 40 | 0 | 0
d. | Premaz površine zida impregnacijom kao podloga vanjskoj žbuci. Impregnacija je kao kvarcni pjesak (crveni). Obračun po metru kvadratnom. | m2 | 150 | 0 | 0
e. | Strojno žbuknje površine zida vanjskom žbukom. Obračun po metru kvadratnom zida. | m2 | 150 | 0 | 0
| UKUPNO A.2. zapadni zid |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA GRUPE RADOVA A
A.1. | istočni zid |  |  |  | 0
A.2. | zapadni zid |  |  |  | 0
| UKUPNO A. UREĐENJE ZIDOVA IGRALIŠTA |  |  |  | 0
B. | RADOVI NA UREĐENJU PODLOGE UZ ZIDOVE, PRISTUPNE STAZE I PRIKLJUČKA NA VODU I ODVODNJU
B.1. | Široki iskop za pristupnu stazu i stazu oko sjevernog zida dubine do 20 cm s utovarom i odvozom iskopanog materijala na deponij. Obračun po metru kubnom materijala u sraslom stanju. | m3 | 8 | 0 | 0
B.2. | Izrada nasipa dvojkom prostora s vanjske strane zidova igrališta. Obračun po metru kubnom dvojke. | m3 | 10 | 0 | 0
B.3. | Izrada tamponskog sloja s nabijanjem debljine 10 cm u širini 100 cm od zida. Obračun po metru kubnom ugrađenog tampona. | m3 | 5 | 0 | 0
B.4. | Izrada betonske podloge širine 60 cm od zida i pristupne podloge do ulaznih vrata. Podloga je betonska debljine 10 cm od betona C25/30 (MB-30). Gornja površina je obrađena pod Fratun. Pad izvesti 2% od zida prema zelenoj površini. Obračun po metru kvadratnom. | m2 | 40 | 0 | 0
B.5. | Izrada priključka na odvodnju što uključuje slijedeće: Iskop kanala širine 60 cm dubine do 80 cm, ugradnju podloge od nule debljine 10 cm, ugradnju obloge od nule 30 cm iznad cijevi, zatrpavanje uz nabijanje u slojevima do 30 cm, postavu PVC cijevi fi 160 mm, ugradnju priključnog okna od PVC s PVC poklopcem te brtvljenje spojeva cijevi i okna. U cijenu uključiti i probijanje temelja i zida. Obračun po metru dužnom izvedene instalacije. | m1 | 30 | 0 | 0
B.6. | Izrada priključka na vodovod što uključuje slijedeće: cijev se postavlja u iskopani kanal s istočne strane malog placa do ulice Pput vele luke. U cijenu uključiti nabavu, dopremu i ugradnju vodovodne cijevi fi 3/4". U cijenu uključiti i probijanje temelja i zida. Obračun po metru dužnom izvedene instalacije. | m1 | 50 | 0 | 0
B.7. | Radovi privemene demontaže upravljačkog ormarića crpne stanice i njegovo ponovno montiranje na istu lokaciju nakon završetka radova. Ormarić se nalazi uz istočni zid. Obračun paušalno. | paušal | 1 | 0 | 0
B.8. | Radovi ugradnje jedne cijevi fi 50 mm za ugradnju nekih budućih instalacija. Obračun po metru dužnom. | m1 | 50 | 0 | 0
B.9. | Izrada vertikala od slivnika do oborinske odvodnje uz sjeverni i istočni zid malog placa. Vertikale su od pvc-a otpornog na djelovanje uv zraka (za vanjsku primjenu). Promjer cijevi je 125 mm. Duljina iznosi 3,10 cm na sjevernom zidu 6 komada i od 200 cm do 3,10 cm na istočnom zidu 8 komada. U cijenu uračunati fazonske komade. Obračun po metru dužnom cijevi. | m1 | 40 | 0 | 0
B.10. | Izrada zaštite cijevi od Ytong blokova debljine 5 cm koji se presvlače mrežicom i vanjskom žbukom. Svjetli otvor zaštite je 25 x 25 cm. Obračun po metru kvadratnom izvedenog i ožbukanog zida. | m2 | 32 | 0 | 0
| UKUPNO B. UREĐENJE PODLOGE UZ ZIDOVE I VANJSKI RADOVI S PRIKLJUČCIMA PRIKLJUČCI NA VODOVOD I ODVODNJU |  |  |  | 0
C. | RADOVI NA OBORINSKOJ ODVODNJI
C.1. | Zapilavanje betonske šetnice i staze koje se izvodi u širini 70 cm u dvije linje. Obračun po metru dužnom zapilanog betona. | m1 | 10 | 0 | 0
C.2. | Radovi na osiguranju postojećih instalcija. (javna rasvjeta, vodovod). Obračunati po satu rada radnika.
| PKV | sat | 5 | 0 | 0
| KV | sat | 5 | 0 | 0
C.3. | Strojni iskop kanala za postavu instalacija oborinske odvodnje u tlu A i C kategorije. Iskopani materijal se utovara i odvozi na deponij Kupinovica. Obračun po metru kubnom materijala u zbijenom stanju. Širina iskopa je 60 cm a dubina od 40 do 150 cm s izvedbom proširenja na mjestima okana.
a. | "A" kategorija 40% | m3 | 44 | 0 | 0
b. | "C" kategorija 60% | m3 | 66 | 0 | 0
C.4. | Izrada posteljice od nule debljine 10 cm. Obračun po metru kubnom. | m3 | 10 | 0 | 0
C.5. | Izrada obloge oko cijevi do visine 20 cm od tjemena cijevi od nule. Obračun po metru kubnom ugrađenog materijala. | m3 | 25 | 0 | 0
C.6. | Zatrpavanje kanala materijalom iz iskopa uz nabijanje u slojevima do 30 cm. Obračun po metru kubnom. | m3 | 65 | 0 | 0
C.7. | Sanacija površine šetnice betonom C20/25 debljine 15 cm. Obračun po metru kvadratnom. | m2 | 10 | 0 | 0
C.8. | Sanacija površine šetnice benkovačkim pločama. Obračun po metru kvadratnom. | m2 | 2 | 0 | 0
C.9. | Ugradnja PEHD okana promjera 600 mm nosivosti SN-4 s lijevanoželjeznim poklopcima promjera 600 mm, nosivosti 50 kN i betonskim prstenom. Okna su segmentnog tipa. Obračun po komadu.
a. | okno | kom | 10 | 0 | 0
b. | ljievanoželjezni poklopac | kom | 10 | 0 | 0
c. | armiranobetonski prsten | kom | 10 | 0 | 0
C.10. | Nabava, doprema i ugradnja PVC cijevi nosivosti sn-4. Obračun po metru dužnom.
a. | fi 300 od igrališta do mora | m1 | 25 | 0 | 0
b. | fi 250 vod s sjeverne i istočne strane igrališta | m1 | 110 | 0 | 0
c. | fi 160 spojevi od rigalice do cijevi | m1 | 20 | 0 | 0
C.11. | Formiranje "izlazne građevine" na dijelu ispusta u more od betona C30/37 debljine 15 cm širine 60 cm. Obračun paušalno. | paušal | 1 | 0 | 0
C.12. | Ugradnja lijevanoželjeznog slivnika na betonskom nogostupu nosivosti 50 kN 30 x 50 cm. Obračun po komadu. | komad | 3 | 0 | 0
C.13. | Planiranje i nabijanje površine. Obračun po metru kvadratnom. | m2 | 150 | 0 | 0
C.14 | Nasip "dvojkom" debljine 5 cm. Obračun po metru kvadratnom. | m2 | 150 | 0 | 0
C.15. | Završno čišćenje gradilišta. Obračun paušalno. | paušal | 1 | 0 | 0
| UKUPNO C. UREĐENJE OBORINSKE ODVODNJE |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A. | UREĐENJE ZIDOVA IGRALIŠTA |  |  |  | 0
B. | PODLOGA UZ ZIDOVE I PRIKLJUČCI NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE |  |  |  | 0
C. | OBORINSKA ODVODNJA |  |  |  | 0
| UKUPNO NETO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| UKUPNO BRUTO |  |  |  | 0