OBRAZAC PONUDBENOG TROŠKOVNIKA

Ponuditeljeva ponuda br: ________________

U _____________, dana ________________ 2024. godine

GRAD SUPETAR

21400    S U P E T A R

Vlačica br. 5

- Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave s ciljem sklapanja ugovora o izvođenju radova s najpovoljnijim ponuditeljem za izvođenje radova na tekućem i investicijskom održavanju multifunkcionalnog sportskog igrališta „Mali Plac“ u ulici Put Vele Luke u Supetru, evidencijski broj nabave E-JN 12/24, nudimo izvršiti iste sukladno dostavljenom nam Pozivu na dostavu ponude.

- Cijene radova i materijala po elementima ponudbenog Troškovnika za izvođenje radova koju su predmet nabave su slijedeće:

|  | RADOVI NA SPORTSKOM IGRALIŠTU MALI PLAC U SUPETRU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opći uvjeti uz troškovnik: Obračun izvesti prema građevinskoj knjizi. Kod zemljanih radova količine su prikazane za materijal u zbijenom (sraslom) stanju. |  |  |  |  |
| Red. br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena EUR | Ukupno EUR |
| A. | ZIDARSKI RADOVI UREĐENJA ZIDOVA S VANJSKE STRANE |  |  |  |  |
| A.1. | istočni zid |  |  |  |  |
| A.1.1. | Uređenje istočnog zida izrađen od betonskih blokova površine 55 metra kvadratna i od betona površine 200 metra kvadratnih. |  |  |  |  |
| a) | Nabava, doprema , montaža i demontaža skele za rad na visini 3 metra. Obračun po metru kvadratnom. | m2 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | uklanjanje ostataka veznih sredstava oplate i čišćenje površine zida od prašine i ostalih nečistoća. Obračun po metru kvadratnom. | m2 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) | Zapunjavanje šupljina između betonskih blokova te sanacija oko otvora u zidu u zidu cementnim mortom 1:3. Obračun po metru kvadratnom zida. | m2 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) | Premaz površine zida impregnacijom kao podloga vanjskoj žbuci. Impregnacija je kao kvarcni pijesak (crveni). Obračun po metru kvadratnom. | m2 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) | Strojno žbukanje površine zida vanjskom žbukom. Obračun po metru kvadratnom zida. | kom | 255,00 | 0,00 | 0,00 |
| f) | Bojanje površine zida vanjskom bojom s impregnacijom. Bojenje se izvodi u tri sloja. Donji dio obojiti u tamnoj boji do visine 60 cm od betonske podloge. Obračun po metru kvadratnom. | m2 | 255,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.1.2. | Ugradnja PVC cijevi (koljeno) promjera 160 mm na mjestima postojećih odvoda. Prilikom ugradnje potrebno je izvesti pažljivo obradu spojeva rigalice i betonskog zida. Obračun po komadu rigalice. | kom | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.1.3. | Sanacija betonske konstrukcije na način da se odstrani nevezani dio betona, armatura očisti od ruzine, premaže temeljnom bojom i izvede sanacija cementnim mortom. Ova oštećenja su na rubu gornje tribine istočnog zida. Obračun po metru dužnom saniranog ruba. | m1 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO A.1. istočni zid |  |  |  | 0,00 |
| A.2. | zapadni zid |  |  |  |  |
| A.2.1. | Uređenje zapadnog zida izrađen od betonskih blokova površine 40 metra kvadratna i od betona površine 110 metra kvadratnih. |  |  |  |  |
| a) | Nabava, doprema, montaža i demontaža skele. Obračun po metru kvadratnom. | m2 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | uklanjanje ostataka veznih sredstava oplate i čišćenje površine zida od prašine i ostalih nečistoća. Obračun po metru kvadratnom. | m2 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) | Zapunjavanje šupljina između betonskih blokova te sanacija oko otvora u zidu u zidu cementnim mortom 1:3. Obračun po metru kvadratnom zida. | m2 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) | Premaz površine zida impregnacijom kao podloga vanjskoj žbuci. Impregnacija je kao kvarcni pijesak (crveni). Obračun po metru kvadratnom. | m2 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) | Strojno žbukanje površine zida vanjskom žbukom. Obračun po metru kvadratnom zida. | m2 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO A.2. zapadni zid |  |  |  | 0,00 |
|  | REKAPITULACIJA GRUPE RADOVA A |  |  |  |  |
| A.1. | istočni zid |  |  |  | 0,00 |
| A.2. | zapadni zid |  |  |  | 0,00 |
|  | UKUPNO A. ZIDARSKI RADOVI UREĐENJA ZIDOVA S VANJSKE STRANE |  |  |  | 0,00 |
| B. | RADOVI NA UREĐENJU PODLOGE UZ ZIDOVE, PRISTUPNE STAZE I PRIKLJUČKA NA VODU I ODVODNJU |  |  |  |  |
| B.1. | Široki iskop za pristupnu stazu i stazu oko sjevernog zida dubine do 20 cm s utovarom i odvozom iskopanog materijala na deponij. Obračun po metru kubnom materijala u sraslom stanju. | m3 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.2. | Izrada nasipa dvojkom prostora s vanjske strane zidova igrališta. Obračun po metru kubnom dvojke. | m3 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.3. | Izrada tamponskog sloja s nabijanjem debljine 10 cm u širini 100 cm od zida. Obračun po metru kubnom ugrađenog tampona. | m3 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.4. | Izrada betonske podloge širine 60 cm od zida i pristupne podloge do ulaznih vrata. Podloga je betonska debljine 10 cm od betona C25/30 (MB-30). Gornja površina je obrađena pod Fratun. Pad izvesti 2% od zida prema zelenoj površini. Obračun po metru kvadratnom. | m2 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.5. | Izrada priključka na odvodnju što uključuje slijedeće: Iskop kanala širine 60 cm dubine do 80 cm, ugradnju podloge od nule debljine 10 cm, ugradnju obloge od nule 30 cm iznad cijevi, zatrpavanje uz nabijanje u slojevima do 30 cm, postavu PVC cijevi fi 160 mm, ugradnju priključnog okna od PVC s PVC poklopcem te brtvljenje spojeva cijevi i okna. U cijenu uključiti i probijanje temelja i zida. Obračun po metru dužnom izvedene instalacije. | m1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.6. | Izrada priključka na vodovod što uključuje slijedeće: cijev se postavlja u iskopani kanal s istočne strane malog placa do ulice Pput vele luke. U cijenu uključiti nabavu, dopremu i ugradnju vodovodne cijevi fi 3/4". U cijenu uključiti i probijanje temelja i zida. Obračun po metru dužnom izvedene instalacije. | m1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.7. | Radovi privemene demontaže upravljačkog ormarića crpne stanice i njegovo ponovno montiranje na istu lokaciju nakon završetka radova. Ormarić se nalazi uz istočni zid. Obračun paušalno. | paušal | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.8. | Radovi ugradnje jedne cijevi fi 50 mm za ugradnju nekih budućih instalacija. Obračun po metru dužnom. | m1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.9. | Izrada vertikala od slivnika do oborinske odvodnje uz sjeverni i istočni zid malog placa. Vertikale su od pvc-a otpornog na djelovanje uv zraka (za vanjsku primjenu). Promjer cijevi je 125 mm. Duljina iznosi 3,10 cm na sjevernom zidu 6 komada i od 200 cm do 3,10 cm na istočnom zidu 8 komada. U cijenu uračunati fazonske komade. Obračun po metru dužnom cijevi. | m1 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.10. | Izrada zaštite cijevi od Ytong blokova debljine 5 cm koji se presvlače mrežicom i vanjskom žbukom. Svijetli otvor zaštite je 25 x 25 cm. Obračun po metru kvadratnom izvedenog i ožbukanog zida. | m2 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO B. UREĐENJE PODLOGE UZ ZIDOVE I VANJSKI RADOVI S PRIKLJUČCIMA PRIKLJUČCI NA VODOVOD I ODVODNJU |  |  |  | 0,00 |
| C. | RADOVI NA OBORINSKOJ ODVODNJI |  |  |  |  |
| C.1. | Zapilavanje betonske šetnice i staze koje se izvodi u širini 70 cm u dvije linije. Obračun po metru dužnom zapilanog betona. | m1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.2. | Radovi na osiguranju postojećih instalacija (javna rasvjeta, vodovod). Obračun po satu rada. |  |  |  |  |
| a) | PKV | sat | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | KV | sat | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.3. | Strojni iskop kanala za postavu instalacija oborinske odvodnje u tlu A i C kategorije. Iskopani materijal se utovara i odvozi na deponij Kupinovica. Obračun po metru kubnom materijala u zbijenom stanju. Širina iskopa je 60 cm a dubina od 40 do 150 cm s izvedbom proširenja na mjestima okana. |  |  |  |  |
| a) | "A" kategorija 40% | m3 | 44,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | "C" kategorija 60% | m3 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.4. | Izrada posteljice od nule debljine 10 cm. Obračun po metru kubnom. | m3 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.5. | Izrada obloge oko cijevi do visine 20 cm od tjemena cijevi od nule. Obračun po metru kubnom ugrađenog materijala. | m3 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.6. | Zatrpavanje kanala materijalom iz iskopa uz nabijanje u slojevima do 30 cm. Obračun po metru kubnom. | m3 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.7. | Sanacija površine šetnice betonom C20/25 debljine 15 cm. Obračun po metru kvadratnom. | m2 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.8. | Sanacija površine šetnice benkovačkim pločama. Obračun po metru kvadratnom. | m2 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.9. | Ugradnja PEHD okana promjera 600 mm nosivosti SN-4 s lijevanoželjeznim poklopcima promjera 600 mm, nosivosti 50 kN i betonskim prstenom. Okna su segmentnog tipa. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
| a) | okno | kom | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | lijevanoželjezni poklopac | kom | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) | armiranobetonski prsten | kom | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.10. | Nabava, doprema i ugradnja PVC cijevi nosivosti sn-4. Obračun po metru dužnom. |  |  |  |  |
| a) | fi 300 od igrališta do mora | m1 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | fi 250 vod s sjeverne i istočne strane igrališta | m1 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) | fi 160 spojevi od rigalice do cijevi | m1 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.11. | Formiranje "izlazne građevine" na dijelu ispusta u more od betona C30/37 debljine 15 cm širine 60 cm. Obračun paušalno. | paušal | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.12. | Ugradnja lijevanoželjeznog slivnika na betonskom nogostupu nosivosti 50 kN 30 x 50 cm. Obračun po komadu. | komad | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.13. | Planiranje i nabijanje površine. Obračun po metru kvadratnom. | m2 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.14 | Nasip "dvojkom" debljine 5 cm. Obračun po metru kvadratnom. | m2 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.15. | Završno čišćenje gradilišta. Obračun paušalno. | paušal | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO C. UREĐENJE OBORINSKE ODVODNJE |  |  |  | 0,00 |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
| A. | UREĐENJE ZIDOVA IGRALIŠTA |  |  |  | 0,00 |
| B. | PODLOGA UZ ZIDOVE I PRIKLJUČCI NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE |  |  |  | 0,00 |
| C. | OBORINSKA ODVODNJA |  |  |  | 0,00 |
|  | UKUPNO NETO |  |  |  | 0,00 |
|  | PDV 25% |  |  |  | 0,00 |
|  | UKUPNO BRUTO |  |  |  | 0,00 |

ZA PONUDITELJA

(M.P.)

_____________________

(potpis ovlaštene osobe)

(Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obavezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi sa navodom nadnevka ispravka i potvrđeni potpisom odgovorne osobe ponuditelja uz stavku koja se ispravlja.)