2.

O B R A S C I

Obrazac 1.

PONUDBENI LIST

Datum ponude: __. _____________ 2016. godine

Broj ponude: ___________

NARUČITELJ: GRAD SUPETAR, Vlačica br. 5, 21400 SUPETAR; OIB: 16857373591

Predmet nabave: Izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade Lučke kapetanije u Supetru

CPV: 45454000-4

45454100-5                                 Ev. broj: E-MV 06/15

Potpisivanjem ovog ponudbenog lista ponuditelj prihvaća sve opće i posebne uvjete iz Dokumentacije za nadmetanje te se u slučaju odabira njegove ponude obvezuje izvršiti predmet nabave u skladu s tim odredbama i za cijene navedene u ponudbenom troškovniku.

A) PODACI O PONUDITELJU:

| 1. ZAJEDNICA PONUDITELJA (zaokružiti odgovarajuće) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA1 |  |  | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. NAZIV (tvrtka) PONUDITELJA ILI NAZIV (tvrtka) ČLANA ZAJEDNICE PONUDITELJA (ovlaštenog za komunikaciju s Naručiteljem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Adresa (poslovno središte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. OIB2 |  |  |  |  | 5. IBAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |  |  | NE |
| 7. Adresa za dostavu pošte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Telefon |  |  |  | 11. Telefaks |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Mobitel |  |  |
| 12. Adresa e-pošte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Sudjelovanje podizvoditelja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA3 |  |  | NE |
| B) CIJENA PONUDE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Cijena ponude bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kuna |
| 2. Porez na dodanu vrijednost4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kuna |
| 3. Cijena ponude s PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kuna |

C) ROKOVI I OSTALO

1. Rok valjanosti ponude: 90 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

2. Način plaćanja: Prema uvjetima iz podtočke 1.7.5. stavak (1.) i (2.) Dokumentacije za nadmetanje.

3. Rok početka izvršenja radova: Prema uvjetima iz podtočke 1.2.5. Dokumentacije za nadmetanje. .

4. Rok završetka izvršenja radova: Prema uvjetima iz podtočke 1.2.6. Dokumentacije za nadmetanje.

5. Pregled lokacije: Ovim ponuditelj izjavljuje da je prije dostavljanja ponude izvršio pregled lokacije izvođenja radova što potvrđuje Potvrdom koja se prilaže uz ovaj Ponudbeni list.

D) ZAVRŠNI ELEMENTI PONUDE:

- Ova ponuda i Vaš pismeni prihvat iste, činit će obvezni ugovor.

- Ovim potvrđujemo da je ova ponuda u skladu s važnošću ponude i jamstvom ponude kako je traženo u Dokumentaciji predmetnog nadmetanja.

ZA PONUDITELJA5:

__________________________________

(ime, prezime, funkcija ovlaštene osobe)

M.P.			             __________________________________

(potpis ovlaštene osobe)

____________________

1 U slučaju zajednice ponuditelja popuniti Dodatak I Ponudbenom listu.

2 Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo.

3 U slučaju sudjelovanja podizvoditelja obavezno popuniti i priložiti Dodatak II Ponudbenom listu.

4 Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen istog, mjesto upisa ostaviti praznim.

5 U slučaju zajednice ponuditelja potpisuje ovlaštena osoba člana zajednice ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s

Naručiteljem (nositelj zajedničke ponude) koji je takvim određen Izjavom o zajedničkoj ponudi koja se prilaže ponudi.

Obrazac 2. - Dodatak I. Ponudbenom listu

PODACI O ČLANU ZAJEDNICE PONUDITELJA

(ispunjava se samo u slučaju zajedničke ponude)1

NARUČITELJ: GRAD SUPETAR, Vlačica br. 5, 21400 SUPETAR; OIB: 16857373591

Predmet nabave: Izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade Lučke kapetanije u Supetru

PODACI O ČLANU ZAJEDNICE PONUDITELJA:

| 1. NAZIV ČLANA ZAJEDNICE PONUDITELJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Adresa (poslovno središte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. OIB2 |  |  |  | 4. IBAN |  |  |  |  |  |
| 5. Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti) |  |  |  |  |  |  |  | DA | NE |
| 6. Adresa za dostavu pošte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Telefon |  |  |  |  | 10. Telefaks |  |  |  |  |
| 11. Adresa e-pošte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12. Predmet radova, isporuke roba ili pružanja usluge

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

13. Količina radova, isporuke roba ili pružanja usluge

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

14. Vrijednost radova, isporuke roba ili pružanja usluge

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

15. Postotni dio radova, isporuke roba ili pružanja usluge

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

M.P. 				__________________________________

(ime, prezime, funkcija ovlaštene osobe

člana zajednice ponuditelja)3

U ___________, dana __.________ 2016.           __________________________________

M.P. 				__________________________________

(ime, prezime, funkcija ovlaštene osobe člana

zajednice ponuditelja ovlaštenog za komuniciranje )

U ___________, dana __.________ 2016.           __________________________________

(potpis ovlaštene osobe člana zajednice ponuditelja)

____________________

1 Za svakog člana zajednice ponuditelja umetnuti Dodatak I. Ponudbenom listu.

2 Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo.

3 Podaci i potpis ovlaštne osobe člana zajednice ponuditelja čiji podaci se daju.

Obrazac 3. - Dodatak II. Ponudbenom listu

PODACI O PODIZVODITELJU

(ispunjava se samo u slučaju ako se dio ugovora daje u podugovor)1

NARUČITELJ: GRAD SUPETAR, Vlačica br. 5, 21400 SUPETAR; OIB: 16857373591

Predmet nabave: Izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade Lučke kapetanije u Supetru

PODACI O PODIZVODITELJU:

| 1. NAZIV PODIZVODITELJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Adresa (poslovno središte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. OIB2 |  |  |  | 4. IBAN |  |  |  |  |  |
| 5. Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti) |  |  |  |  |  |  |  | DA | NE |
| 6. Adresa za dostavu pošte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Telefon |  |  |  |  | 9. Telefaks |  |  |  |  |
| 10. Adresa e-pošte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11. Predmet radova, isporuke roba ili pružanja usluge

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

12. Količina radova, isporuke roba ili pružanja usluge

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

13. Vrijednost radova, isporuke roba ili pružanja usluge

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

14. Postotni dio radova, isporuke roba ili pružanja usluge

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

M.P. 				__________________________________

(ime, prezime, funkcija ovlaštene osobe ponuditelja)3

U ___________, dana __.________ 2016.           __________________________________

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

____________________

1 Ukoliko postoji više podizvoditelja, za svakog umetnuti Dodatak II. Ponudbenom listu.

2 Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo.

2 U slučaju zajednice ponuditelja potpisuje ovlaštena osoba nositelja zajedničke ponude (člana ovlaštenog za komunikaciju s

Naručiteljem) koji je takvim određen Izjavom o zajedničkoj ponudi.

Obrazac 4.

IZJAVA O ZAJEDNIČKOJ PONUDI

1) Izjavljujemo da u postupku javne nabave – za predmet nabave: „Izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade Lučke kapetanije u Supetru“, Ev broj: E-MV 06/15, nastupamo kao zajednica ponuditelja i dostavljamo zajedničku ponudu.

2) Izjavljujemo da je odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude solidarna.

3) Nositelj zajedničke ponude i član zajednice ponuditelja ovlašne za komunikaciju s Naručiteljem je:

Naziv i sjedište gospodarskog subjekta: ____________________________________

Adresa: ____________________________________________________________

OIB: ________________________

Telefon: _____________________  Telefax: ______________________

Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe: ___________________________________

4) Za potpis i ovjeru ponude te prateće dokumentacije po predmetnom postupku javne nabave ovlašćujemo:

_________________________________________________________________________

(ime i prezime osobe/osoba ovlaštene/ih za potpisivanje ponude)

5) Ukoliko naša ponuda bude ocijenjena najpovoljnijom, za potpis i ovjeru ugovora ovlašćujemo1:

_________________________________________________________________________

(ime i prezime osobe/osoba ovlaštene/ih za potpisivanje ponude)

6) Ukoliko naša ponuda bude odabrana, u roku od 8 (osam) dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru, dostavit ćemo naručitelju formalno pravni akt iz kojeg je vidljivo koji će dio ponude izvoditi svaki od gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude, a sukladno podacima navedenim u Ponudbenom listu – Dodatak I. – Podaci o članovima zajednice ponuditelja.

Članovi zajednice ponuditelja:

| 1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (naziv, sjedište, adresa, OIB) |  |  |
|  | (broj telefona, telefaksa, email) |  |  |
|  | (ime i prezime odgovorne osobe) | M.P. | (potpis odgovorne osobe) |
| 2. |  |  |  |
|  | (naziv, sjedište, adresa, OIB) |  |  |
|  | (broj telefona, telefaksa, email) |  |  |
|  | (ime i prezime odgovorne osobe) | M.P. | (potpis odgovorne osobe) |
| 3. |  |  |  |
|  | (naziv, sjedište, adresa, OIB) |  |  |
|  | (broj telefona, telefaksa, email) |  |  |
|  | (ime i prezime odgovorne osobe) | M.P. | (potpis odgovorne osobe) |

U ______________, __._____________ 2016. godine.

NAPOMENA: Ova izjava se daje samo u slučaju podnošenja zajedničke ponude.

____________________

1 Ukoliko se za slučaj izbora ponude zajednice ponuditelja kao najpovoljnije ponude planira potpis ugovora o javnim radovima po svim članovima zajednice ponuditelja upisati tekst „potpis ugovora po svim članovima zajednice ponuditelja“.

Obrazac 5. – Predložak – Izjava o nekažnjavanju

IZJAVA1

u skladu sa odredbom članka 67., stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.) kojom ja

_________________________________________ iz ___________________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe)                                       (adresa ovlaštene osobe)

osobna iskaznica br. _______________________, izdana od _______________________________.

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe

_________________________________________________________________________________

(naziv, sjedište i OIB gospodarskog subjekta)

kao ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti

s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima za izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade Lučke kapetanije,

evidencijski broj nabave (E-MV 06/15)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da niti ja osobno, niti gospodarski subjekt, nismo pravomoćno osuđeni za jedno ili više slijedećih kaznenih dijela prema propisu države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

  - prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.),  subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.) zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog dijela u sustavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

  - prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj: 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

U ______________, _____. _____________ 2016. godine

M.P.                    ___________________________________

(potpis osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje osobe)

1 Napomena:

a) potpis na izjavi ne mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika;

b) ako gospodarski subjekt zastupa zakonski zastupnik sa najmanje još jednom osobom

(drugim zakonskim zastupnikom i slično) izjavu daju obje ovlaštene osobe;

c) Naručitelj zadržava pravo naknadno zatražiti odgovarajući dokaz sukladno odredbi

članka 67., stavak 5. Zakona o javnoj nabavi („NN“ broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.).

Obrazac 6. – Predložak popisa Ugovora

POPIS UGOVORA S POTVRDOM DRUGE UGOVORNE STRANE1

Naziv ponuditelja2: ______________________________________________________

Adresa sjedišta: _________________________________________________________

Matični broj i OIB: ________________________________________________________

| Naziv druge ugovorne strane | Radovi (predmet ugovora) i mjesto izvršenja radova | Vrijednost izvršenih radova | Datum izvršenja ugovora | Napomena u vezi potvrdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Napomena: Naručitelj će prihvatiti i drugi oblik potvrde za dokazivanje ove sposobnosti uz uvjet da sadrži sve u gornjoj tablici navedene podatke.

Popis ugovora o radovima, koji su predmet nabave ili sličnim, izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, popis mora sadržavati ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis mora sadržavati ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde. Traži se dokaz o izvršenju više urednih ispunjenja ugovora vezanih za radove na rekonstrukciji/obnovi/održavanju nepokretnih kulturnih dobara kao što je zgrada Lučke kapetanije u Supetru od kojih najmanje jedan uredno ispunjeni ugovor mora imati vrijednost (neto cijena bez PDV-a) minimalno jednaku 80% procijenjene vrijednosti nabave od 1.600.000,00 kn (bez PDV-a) po ovom postupku javne nabave ili najmanje dva uredno ispunjena ugovora čija pojedinačna neto vrijednost mora biti minimalno jednaka 40% (četrdeset posto) procijenjene vrijednosti nabave po ovom postupku javne nabave (za ove poslove se mora popisu ugovora u ponudi priložiti potvrda/e druge ugovorne strane) te da je ukupna vrijednost radova koji se daju na popisu ugovora najmanje dvostruko veća od procijenjene vrijednosti nabave po ovom postupku javne nabave .

U ___________, dana __.________ 2016.           __________________________________

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)3

M.P.

____________________

1 U slučaju zajednice ponuditelja popis se daje pojedinačno po članovima zajednice ponuditelja (može i samo jedan član)

2 U slučaju zajednice ponuditelja upisuje se naziv člana zajednice ponuditelja na kojeg se odnose podaci iz popisa

3 U slučaju zajednice ponuditelja podatke ovjeravaju ovlaštena osoba člana zajednice ponuditelja čiji podaci se daju

te ovlaštena osoba člana zajednice ovlaštenog za komuniciranje s Naručiteljem (kao kod Dodatka II. Ponudbenom listu).

Obrazac 7. – Predložak Garancije banke

GARANCIJA BANKE ZA OZBILJNOST PONUDE

_________________________________ (ime i sjedište banke), izdaje po nalogu i za račun Nalogodavca ________________________________________________________ (tvrtka, grad i ulica, MB i OIB gospodarskog subjekta) __________________________ (br. računa), zastupanog po ____________________ (direktor) u korist GRADA SUPETRA, Supetar, Vlačica 5, MB: 2595699; OIB: 16857373591, (u daljnjem tekstu Korisnik garancije) bankarsko jamstvo slijedećeg sadržaja:

GARANCIJA br. ___________________________________

Dana __. ___________ 2016. godine Korisnik garancije objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH javno nadmetanje za nabavu javnih radova i to rekonstrukcija zgrade Lučke kapetanije u Supetru, evidencijski broj nabave E/MV 06/15.

U sklopu ponude, sukladno tekstu javnog nadmetanja, Nalogodavac je obvezan dostaviti garanciju banke za ozbiljnost ponude u iznosu 64.000,00 kuna.

Ova garancija banke je bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na prvi poziv, te je jamstvo za slučaj:

- odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,

- dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67., stavka 1., točke 3. Zakona o javnoj nabavi,

- nedostavljanje izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95., stavku 4. Zakona o javnoj nabavi

- odbijanje potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Banka se ovom garancijom obvezuje da će na prvi pisani poziv Korisnika garancije, najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana zaprimanja istog, bezuvjetno i bez prigovora platiti svaki iznos ili iznose koji u ukupnoj vrijednosti mogu iznositi najviše

64.000,00 kuna

U pisanom zahtjevu za plaćanje po ovoj Garanciji Korisnik mora navesti koje od gore navedenih obaveza Nalogodavac nije ispunio.

Poziv za plaćanje mora biti u pisanoj formi na poslovnom pismu Korisnika garancije i potpisan od strane osoba ovlaštenih za zastupanje Korisnika garancije. Poziv se dostavlja preporučenom pošiljkom ili direktno na urudžbeni zapisnik.

Ova garancija stupa na snagu danom određenim kao krajnji rok za dostavu ponuda. Svaki zahtjev za plaćanje prema ovoj Garanciji mora biti dostavljen Banci najkasnije u roku 90 (devedeset) dana računajući od dana javnog otvaranja ponuda.

U ______________, _______ 2016. godine 					Pečat i potpis

____________________

Obrazac 8.

IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

PONUDITELJ1:

Naziv: ____________________________________

Adresa: ___________________________________

OIB: _________________________________

Osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta daje sljedeću

I Z J A V U

Ja, ___________________________________________________________

(Ime i prezime, OIB i datum rođenja ovlaštene osobe)

odgovorno izjavljujem da će Ponuditelj

(Naziv i sjedište gospodarskog subjekta)

ukoliko naša ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija i odabrana za sklapanje ugovora

- dostaviti jamstvo za uredno ispunjene ugovora u obliku bankarske garancije,

- da će garancija banke biti u visini 10% (deset posto) od vrijednosti ugovora s pripadajućim PDV-om,

- da će garanciju banke za uredno ispunjene ugovora predati u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ugovora o javnim radovima s rokom valjanosti 30 (trideset) dana nakon izvršenja obveza iz ugovora,

- da je suglasan da će se garancija banke za uredno ispunjenje ugovora protestirati (naplatiti) u slučaju povrede ugovornih obveza.

M.P.                                             _________________________

(Ime i prezime ovlaštene osobe)2

_____________, __. ____________ 2016. godine          __________________________

(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe)

____________________

1 U slučaju zajednice ponuditelja navode se podaci nositelja zajedničke ponude koji je takvim određen

Izjavom o zajedničkoj ponudi koja se prilaže ponudi.

2 U slučaju zajednice ponuditelja potpisuje ovlaštena osoba nositelja zajedničke ponude (člana ovlaštenog za komunikaciju s

Naručiteljem) koji je takvim određen Izjavom o zajedničkoj ponudi.

Obrazac 9.

IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

PONUDITELJ1:

Naziv: ____________________________________

Adresa: ___________________________________

OIB: _________________________________

Osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta daje sljedeću

I Z J A V U

Ja, ___________________________________________________________

(Ime i prezime, OIB i datum rođenja ovlaštene osobe)

odgovorno izjavljujem da će Ponuditelj

(Naziv i sjedište gospodarskog subjekta)

ukoliko naša ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija i odabrana za sklapanje ugovora

- da će po ovjeri okončane situacije od strane nadzornog inženjera odnosno najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana izvršenja uspješne  primopredaje predmeta nabave dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku od 2 (dvije) godine od dana primopredaje radova za slučaj da Ponuditelj u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete,

- da će navedeno jamstvo u predati u obliku garancije banke “na prvi poziv i bez prigovora” na iznos od 10% (deset posto) od ukupne vrijednosti izvršenog posla kao jamstvo za otklanjanje nedostataka  na rok od 2 (dvije) godine od dana izdavanja jamstva,

- da je suglasan da ukoliko Izvođač ne preda garanciju banke kao jamstvo za otklanjanje nedostataka Naručitelj može na zadnjoj situaciji zadržati 10% (deset posto)  od ukupno izvedenih radova za cijelo vrijeme trajanja jamstvenog roka beskamatno.

M.P.                                             _________________________

(Ime i prezime ovlaštene osobe)2

_____________, __. ____________ 2016. godine          __________________________

(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe)

____________________

1 U slučaju zajednice ponuditelja navode se podaci nositelja zajedničke ponude koji je takvim određen

Izjavom o zajedničkoj ponudi koja se prilaže ponudi.

2 U slučaju zajednice ponuditelja potpisuje ovlaštena osoba nositelja zajedničke ponude (člana ovlaštenog za komunikaciju s

Naručiteljem) koji je takvim određen Izjavom o zajedničkoj ponudi.

Obrazac 10.

IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA O OSIGURANJU ZA POKRIĆE ODGOVORNOSTI IZ DJELATNOSTI ZA OTKLANJANJE ŠTETE KOJA MOŽE NASTATI U VEZI S OBAVLJANJEM DJELATNOSTI

PONUDITELJ1:

Naziv: ____________________________________

Adresa: ___________________________________

OIB: _________________________________

Osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta daje sljedeću

I Z J A V U

Ja, ___________________________________________________________

(Ime i prezime, OIB i datum rođenja ovlaštene osobe)

odgovorno izjavljujem da će Ponuditelj

(Naziv i sjedište gospodarskog subjekta)

ukoliko naša ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija i odabrana za sklapanje ugovora u roku od 10 (deset) dana od dana potpisivanja ugovora dostaviti jamstvo u obliku važeće police osiguranja za pokriće štete koju bi mogao učiniti Naručitelju ili drugim osobama za sve vrijeme obavljanja poslova po ugovoru.

Ukoliko je polica osiguranja kraćeg vremenskog trajanja od očekivanog trajanja ugovora o javnoj nabavi, ponuditelj se obvezuje istu produljiti na način da bude osiguran za cijelo vrijeme trajanja ugovora, odnosno do primopredaje radova.

Ovo jamstvo će se za vrijeme izvođenja radova vinkulirati u korist Naručitelja. Odabrani ponuditelj će uz policu dostaviti i dokaz o uplaćenoj premiji ili 1. rati osiguranja.

M.P.                                             _________________________

(Ime i prezime ovlaštene osobe)2

_____________, __. ____________ 2016. godine          __________________________

(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe)

____________________

1 U slučaju zajednice ponuditelja navode se podaci nositelja zajedničke ponude koji je takvim određen

Izjavom o zajedničkoj ponudi koja se prilaže ponudi.

2 U slučaju zajednice ponuditelja potpisuje ovlaštena osoba nositelja zajedničke ponude (člana ovlaštenog za komunikaciju s

Naručiteljem) koji je takvim određen Izjavom o zajedničkoj ponudi.

Obrazac 11.

POTVRDA O IZVRŠENOM PREGLEDU LOKACIJE GRADILIŠTA

I IZVRŠENOM UVIDU  PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

(u postupku javne nabave E-BV 06/15 za izbor najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade Lučke kapetanije u Supetru)

A) OVLAŠTENJE ZA PREGLED I UVID

PONUDITELJ1:

Naziv: ____________________________________

Adresa: ___________________________________

OIB: _________________________________

Ovim se za izvršenje pregleda lokacije gradilišta rekonstrukcije zgrade Lučke kapetanije u Supetru te izvršenje uvida u projektnu dokumentaciju iste, ispred zainteresiranog gospodarskog subjekta (pojedinačni odnosno zajednica) ponuditelja ovlašćuju slijedeće osobe:

1. ____________________________________________________________

(ime i prezime, broj osobne iskaznice)

2. ____________________________________________________________

(ime i prezime, broj osobne iskaznice)

3. ____________________________________________________________

(ime i prezime, broj osobne iskaznice)

M.P.                                             _________________________

(Ime i prezime ovlaštene osobe)2

_____________, __. ____________ 2016. godine          __________________________

(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe)

B) POTVRDA IZVRŠENOG PREGLEDA I UVIDA2

Ovim se ispred Grada Supetra kao javnog naručitelja potvrđuje da je/su ovlašteni predstvnik/ci zainteresiranog gospodarskog subjekta iz popisa pod točkom A. ove Potvrde i to osoba/e pod rb. __., __. i __. izvršio/li u pratnji ovlaštenog predstavnika Grada Supetra

dana: __. __________ 2016. godine u vremenu od _____ do _____ sati

pregled lokacije buduće gradilišta rekonstrukcije zgrade Lučke kapetanije u Supetru te izvršio/li uvid u važeće elemente Glavnog  projekta predmetne građevine.

M.P.                                             _________________________

(Ime i prezime ovlaštene osobe Naručitelja)

_____________, __. ____________ 2016. godine          __________________________

(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe)

____________________

1 Navode se podaci zainteresiranog gospodarskog subjekta (potencijalni pojedinačni ponuditelj ili član zajednice ponuditelja koja će se tek osnovati). U slučaju osnovane zajednice ponuditelja navode se podaci nositelja zajedničke ponude koji je (ili će biti) takvim određen Izjavom o zajedničkoj ponudi koja se prilaže ponudi. Potpisivanje ovlaštenja sukladno naprijed navedenom.

2 U slučaju kad je potvrda izdana članu buduće zajednice ponuditelja, ako isti i neće biti nositelj zajednice ponuditelja, potvrda je važeća za prilaganje ponudi pod uvjetom da je isti gospodarski subjekt naveden kao član zajednice ponuditelja u Izjavi o zajedničkoj ponudi.

Obrazac 12.

OVLAŠTENJE ZA ZASTUPANJE1

_________________________________

_________________________________

_________________________________

GRAD SUPETAR

21400     S U P E T A R

Vlačica br. 5

PREDMET: Ovlast za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda

Ovime ovlašćujemo svog predstavnika

_________________________________________________________________________________

(ime i prezime)

_________________________________________________________________________________

(dan, mjesec, godina i mjesto rođenja)

na radnom mjestu__________________________________________________________________

naziv radnog mjesta)

da nas zastupa i sudjeluje u postupku javnog otvaranja ponuda u otvorenom postupku javne nabave evidencijski broj: E-MV 06/15, koje će se održati dana 20. siječnja 2016. godine (srijeda) u 10,30 sati u prostorijama Grada Supetra, Gradska vijećnica, Vlačica br. 5, Supetar.

U _________________, ___. __________ 2016. godine

M. P.       ______________________________

(potpis odgovorne osobe)2

1 U slučaju zajednice ponuditelja navode se podaci nositelja zajedničke ponude koji je takvim određen

Izjavom o zajedničkoj ponudi koja se prilaže ponudi.

2 U slučaju zajednice ponuditelja potpisuje ovlaštena osoba nositelja zajedničke ponude (člana ovlaštenog za komunikaciju s

Naručiteljem) koji je takvim određen Izjavom o zajedničkoj ponudi.

3.

P O N U D B E N I

T R O Š K O V N I K

REKONSTRUKCIJA ZGRADE

LUČKE KAPETANIJE U SUPETRU

TROŠKOVNIK

RADOVA

(za prikupljanje ponuda u postupku javne nabave)

prosinac 2015. godine

|  | PONUDBENI TROŠKOVNIK IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ZGRADE LUČKE KAPETANIJE U SUPETRU E-MV 06/15 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Faze |  |  |  |  |  |
| Rb. | Opis rada | I. | II. | Jed. mj. | Količ. | jed. cijena | ukupno |
| 1. | ZEMLJANI RADOVI I RADOVI RUŠENJA |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Uklanjanje postojećih oštećenih kamenih pragova prozora sa zapadnog pročelja, komada 5 (prema procjeni prije čišćenja pragova na svim pročeljima). Deponiranje materijala na gradilišnu deponiju. |  |  | m3 | 0,24 |  |  |
| 1.2. | Uklanjanje postojećeg oštećenog kamenog vijenca krova. Deponiranje materijala na gradilišnu deponiju. |  |  | m3 | 5,50 |  |  |
| 1.3. | Uklanjanje pregradnih zidova u prizemlju debljine 10 cm u sa svim instalacijama. Deponiranje na gradilišnu deponiju. |  |  | m2 | 15,00 |  |  |
| 1.4. | Uklanjanje drvene pregrade prema stubištu u prizemlju, debljine 4 cm. Deponiranje na gradilišnu deponiju. Obračun paušalno. |  |  | kpl | 1,00 |  |  |
| 1.5. | Uklanjanje svih vrata i prozora sa škurama. Deponiranje na gradilišnu deponiju. |  |  | kpl | 1,00 |  |  |
| 1.6. | Skidanje unutarnje žbuke, pločica i drvenih obloga sa svih zidova kuće, debljine cca. 5 cm. Deponiranje na gradilišnu deponiju. |  |  | m2 | 293,00 |  |  |
| 1.7. | Skidanje vanjske žbuke sa svih zidova kuće. Deponiranje na gradilišnu deponiju. |  |  | m2 | 200,00 |  |  |
| 1.8. | Uklanjanje dvije stube s podestom na početku stubišta u prizemlju. Stube će se nakon vađenja očistiti i ako je potrebno popraviti radi ponovne montaže. Višak materijala će se deponirati na gradilišnu deponiju( cca. 1,3 m3). |  |  | kpl | 1,00 |  |  |
| 1.9. | Odvoz materijala iz svih rušenja na gradsku deponiju. Volumen uvećan za faktor rastresitosti - prosječno 25% |  |  | m3 | 31,00 |  |  |
|  | UKUPNO (1.) ZEMLJANI RADOVI I RUŠENJA : |  |  |  |  |  |  |
|  | Napomena: Sav građevinski otpad nastao radovima po gornjim stavkama kao i drugim radovima na predmetnoj građevini ima se odložiti na odlagalište „Kupinovica“ kod Supetra i to na lokaciji unutar istog kojeg odredi ovlašteni predstavnik Komunalnog društva „Grad“. |  |  |  |  |  |  |
| Rb. | Opis rada | I. | II. | Jed. mj. | Količ. | jed. cijena | ukupno |
| 2. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Priprema i organizacija gradilišta, privremenih nadstrešnica, kontejnera i skladišnih prostora. Doprema, alata, strojeva, materijala i ostale potrebne opreme za funkcioniranje gradilišta. |  |  | kpl | 1,00 |  |  |
| 2.2. | Montaža i demontaža cijevne fasadne skele duž svih vanjskih strana zgrade. |  |  | m2 | 250,00 |  |  |
| 2.3. | Čišćenje sljubnica na kamenim zidovima u dubinu od 3,0 cm ručnim ili laganim električnim štemalicama. Sljubnice se čiste na obje strane zidova od temelja do vrha.Obračun po m2 zidova. |  |  | m2 | 450,00 |  |  |
| 2.4. | Obostrano ispiranje površina kamenih zidova vodom pod umjerenim tlakom kako bi se iz zida uklonila morska sol. Obračun po m2 zidova. |  |  | m2 | 450,00 |  |  |
|  | NAPOMENA: Za odstranjivanje soli iz zidova može se koristiti konzervatorska metoda. |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Ispuna fuga zidova od gornje kote temelja do visine od 50,00 cm iznad kote gotovog poda vapnenim mortom (1. faza), a prije procesa konstruktivnog injektiranja. Ispunjavaju se fuge zidova s obje strane. Obračun po m2 zidova. |  |  | m2 | 53,00 |  |  |
| 2.6. | Dersovanje fuga zidova s obje strane cementnim mortom od kote koja je 50,00 cm iznad kote gotovog poda do vrha. Obračun po m2 zidova. |  |  | m2 | 397,00 |  |  |
| 2.7. | Žbukanje kamenih zidova s unutrašnje strane sustavom višeslojne paropropusne sanacijske žbuke kao Calibro Plus Evaporation ili ___________________ (kao jednako vrijedan) koje se izvodi u 4 radne operacije: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Izvođenje sloja produžnog morta (kontrolirani udio cementa) kojim se pripremaju površine zidova do stupnja izravnanja za iduće slojeve. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Izvođenje sloja Calibro P. E. Rinzaffo ili ___________________ (kao jednako vrijedan) u debljini ne manjoj od 0,50 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Izvođenje sloja Calibro P. E. Intonaco ili ___________________ (kao jednako vrijedan) u debljini ne manjoj od 2,00 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) Izvođenje sloja Calibro Rasante ili ___________________ (kao jednako vrijedan) koji se nanosi u debljini od 0,10 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 ožbukanih zidova. |  |  | m2 | 200,00 |  |  |
|  | Napomena za stavku 2.7.: Moguća su odstupanja ponuđenog jednako vrijednog proizvoda u odnosu na podstavkama 1., 2., 3. i 4. obrađene tehnološke postupke ugradnje žbuke Calibro Plus Evaporation . |  |  |  |  |  |  |
| Rb. | Opis rada | I. | II. | Jed. mj. | Količ. | jed. cijena | ukupno |
|  | NAPOMENA: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ovako ožbukani zidovi finalno se boje bojom izraženih paropropusnih karakteristika u tonu iz bojadisarskih radova. |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Izrada vanjske žbuke s tri sloja žbuke i to prvi sloj špruc od cementnog morta 1:1, drugi sloj gruba žbuka od produžnog cementnog morta 1:2:5 i treći završni sloj fina žbuka sa prosijanim lokalnim drobljencem, tj. u tonu prema dogovoru s konzervatorima, a nakon istraživanja sloja izvorne boje. |  |  | m2 | 200,00 |  |  |
| 2.9. | Izrada armirano betonskog estriha nad podovima prizemlja koji se sastoji od 4 cm toplinske izolacije iznad koje se polaže sloj PVC folije, te sloj lagano armiranog sitnozrnatog betona u debljini od oko 6 cm, MB-30. Gornju plohu betona potrebno je fino strojno zagladiti. |  |  | m2 | 40,00 |  |  |
| 2.10. | Izrada arm. bet. estriha poda kata koji se sastoji od tvrde mineralne vune deb. 2 cm, PVC folije i sloja betona deb. 4 cm. Gornju plohu fino zagladiti. |  |  | m2 | 32,00 |  |  |
| 2.11. | Izrada izravnavajućeg sloja nad hidroizolacijom poda sanitarnog čvora na katu, deb.cca.25 mm. |  |  | m2 | 3,00 |  |  |
| 2.12. | Razna zidarska pripomoć i manji pomoćni radovi koji se izražavaju kroz radne sate |  |  | sati | 50,00 |  |  |
| 2.13. | Zidarska pripomoć oko postavljanja stolarije, sanitarija, svih potrebnih instalacija i sl. |  |  | sati | 20,00 |  |  |
| 2.14. | Grubo čišćenje zgrade tijekom izvođenja radova. |  |  | sati | 10,00 |  |  |
| 2.15. | Fino čišćenje zgrade i okoliša nakon izvođenja svih radova, a prije tehničkog pregleda odnosno primopredaje svih radova. |  |  | kpl | 1,00 |  |  |
| 2.16. | Razni manji nepredviđeni radovi koji se obračunavaju po satnici: |  |  |  |  |  |  |
|  | a.) NKV |  |  | sat | 30,00 |  |  |
|  | b.) VKV |  |  | sat | 30,00 |  |  |
|  | UKUPNO (2.) ZIDARSKI RADOVI : |  |  |  |  |  |  |
| Rb. | Opis rada | I. | II. | Jed. mj. | Količ. | jed. cijena | ukupno |
| 3. | KONSTRUKTIVNA KONSOLIDACIJA ZIDOVA I IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | Konstruktivna konsolidacija kamenih zidova se izvodi u tri radne operacije u pojasu od gornje kote temelja do visine od 50,00 cm iznad kote gotovog poda: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.a | Bušenje rupa Ø16 - 25 mm u ziđu (po izvršenom snimanju probnih bušotina). Broj bušotina se određuje na licu mjesta ( 5-6 kom/m2) u cik-cak rasteru. Bušotine se buše pod kutom 45 stupnjeva dubine cca. 2/3 debljine zida. Konstruktivno se zidovi injektiraju s obje strane. Obračun po komadu. |  |  | kom | 318,00 |  |  |
| 3.1.b | Ugradnja pakera za injektiranje u izbušene rupe. Isti se produžnim mortom pričvršćuju za kameni zid. Vađenje po završetku procesa injektiranja, čiščenje morta s kamena gdje su pakeri bili ugrađeni, te krpanje rupa vapnenim mortom. Obračun po komadu. |  |  | kom | 318,00 |  |  |
| 3.1.c | 1.C Injektiranje ziđa do potpune ispunjenosti šupljina prefabriciranim pseudoplastičnim mortom na bazi vapna, sa dodacima puzolana, punila povećane finoće i aditiva za bolje tečenje Microlime 900 ili ___________________ (kao jednako vrijedan). Injekciona smjesa se priprema po tehničkim uputstvima materijala. Obračun je po m3 volumena injektiranog zida u punom presjeku. |  |  | m3 | 14,50 |  |  |
|  | NAPOMENA: |  |  |  |  |  |  |
|  | Kao alternativa u kamene zidove i zid od opeke se može injektirati i mješavina vapna uz kontrolirano malu količinu cementa s dodatakom bubriva. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | 2. Priprema površina za presjecanje kapilarnog toka vlage u postojećim nadtemeljnim zidovima. |  |  | kpl | 1,00 |  |  |
| 3.3. | 3. Presijecanje kapilarnog toka vlage kroz kamene zidove i zid od opeke izvodi se nakon konstruktivne konsolidacije u pojasu od od gornje kote temelja do visine od 50,00 cm iznad kote gotovog poda i izvodi se u tri radne operacije: |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.a | Obostrano bušenje rupa (gdje je moguće) Ø18 - 25 mm u ziđu. Broj bušotina se određuje na licu mjesta (8 - 10 kom/m2) u cik-cak rasteru na svakoj strani zida. Bušotine se buše pod nagibom 45 stupnjeva. Promjer, nagib i dubina bušotina se prilagođavaju fugama između kamena (debljini zida i veličini kamena). Nakon bušenja iz bušotina se ispuhuje kamena prašina. Obračun po komadu. |  |  | kom | 530,00 |  |  |
| Rb. | Opis rada | I. | II. | Jed. mj. | Količ. | jed. cijena | ukupno |
| 3.3.b | Ugradnja i učvršćivanje cjevčica s posudama za injektiranje u prethodno izbušene bušotine. Iste se produžnim mortom pričvršćuju za kameni zid, a posudice na način prilagođen na licu mjesta. Uključeno je i vađenje po završetku procesa injektiranja, čišćenje morta s kamena, gdje su pakeri bili ugrađeni, ispuna bušotina vapnenim mortom s malim udjelom cementa te krpanje rupa vapnenim mortom. Po m2 cca. 10 posuda. Obračun po komadu cijevčice sa posudicom. |  |  | kom | 530,00 |  |  |
| 3.3.c | 3.C Injektiranje ziđa sredstvom za prekidanje kapilarnog toka vlage poput STONOSAL ili ___________________ (kao jednako vrijedan) kao materijalom istih svojstava. Injektiranje se izvodi preko fiksiranih cjevčica i posudica uz atmosferski tlak do potpunog zasićenja ziđa. Obračun je po m2 injektiranog zida. |  |  | m2 | 53,00 |  |  |
|  | Izolaterski radovi |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Dobava i polaganje hidroizolacijske bentonitne membrane poput Voltexa ili ___________________ (kao jednako vrijedan) na pripremljeni podložni beton. Trake se polažu s međusobnim preklopom, u svemu prema uputi proizvođača. Uz zidove se uzdiže 5,00 cm i završava mehaničkim pričvršćivanjem za zid uz nanos bentonitne paste Bentoseal ili ___________________ (kao jednako vrijedan). Na pripremljenu površinu podložnog betona, tj. nakon polaganja armature nove AB podne ploče (min. debljine 15,00 cm) izvesti posip Voltex ili ___________________ (kao jednako vrijedan) granulama u debljini cca 2 mm. Hidroizolacija se aktivira slatkom vodom. Na spoju horizontalne i vertikalne površine ugrađuje se brtva učinjena od bentonitnog morta (bentonitne granule+voda) koja se formira kao holker. Obračun po m2. |  |  | m2 | 44,00 |  |  |
|  | NAPOMENA: |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Nivo podzemne vode tijekom izvođenja radova potrebno je održavati na koti min. 50,00 cm ispod kote ugradnje hidroizolacije. |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Uzdizanje Voltexa uz zidove u visini od 5,00 cm osigurava uklještenost waterstop trake RX 101, ugrađene dužinom završetka traka Voltexa. |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Dobava i izvedba brtve na spoju temeljne ploče i kamenog obodnog zida ugradnjom Waterstop trake ili ___________________ (kao jednako vrijedan). Traka se preko pocinčane mrežice mehanički pričvršćuje za podlogu. |  |  | m1 | 45,00 |  |  |
| Rb. | Opis rada | I. | II. | Jed. mj. | Količ. | jed. cijena | ukupno |
| 3.6. | Izrada polimercementnog premaza poput Plastivo 250 ili ___________________ (kao jednako vrijedan) za negativan hidrostatski tlak na betonskoj podlozi prizemlja u dva sloja sa međurazmakom min. 24 sata. |  |  | m2 | 42,00 |  |  |
| 3.7. | Dobava i postava PVC folije koja se postavlja nad toplinskom izolacijom, a prije izvedbe podnog estriha. |  |  | m2 | 44,00 |  |  |
| 3.8. | Izvođenje hidroizolacije sanitarnog čvora polimercementnim hidroizolacijskim premazom poput Akwalastik 5.0 ili ___________________ (kao jednako vrijedan). Izolira se pod sa soklom u visini od 10,00 cm. Nanosi se u dva sloja ukupnog utroška 4,00 kg/m2 metalnom gladilicom, četkom ili valjkom na pripremljenu podlogu. Obračun po m2 razvijene površine. |  |  | m2 | 4,00 |  |  |
|  | NAPOMENA: |  |  |  |  |  |  |
|  | Hidroizolacijski premaz se nastavlja na prethodno izvedeni premaz koji se navodi u zidarskoj stavci 10. |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Ojačanje rubova premaza na prijelazu iz horizontale u vertikalu ugradnjom gumene dilatacijske trake. Ojačanje se utapa u prvi sloj premaza, a drugim se prekriva u potpunosti. Obračun po m1. |  |  | m1 | 9,00 |  |  |
| 3.10. | Izrada toplinske izolacije poda prizemlja od ekspandiranog polistirena deb. 7 cm. |  |  | m2 | 40,00 |  |  |
| 3.11. | Izrada zvučne izolacijske membrane poda prizemlja deb. 0,5 mm. |  |  | m2 | 40,00 |  |  |
| 3.12. | Izrada zvučne izolacije poda kata od kamene vune deb. 2 cm. |  |  | m2 | 32,00 |  |  |
| 3.13. | Dobava i postava PVC folije koja se postavlja nad zvučnom izolacijom, a prije izvedbe podnog estriha kata. |  |  | m2 | 32,00 |  |  |
| 3.14. | Dobava i postava toplinske izolacije deb. 6 cm s unutarnje strane vanjskih zidova. Izolacija je od kamene vune KI DP-3 ili ___________________ (kao jednako vrijedan) postavljene između pocinčanih čeličnih profila za završnu oblogu. Izolaciju postaviti i ispod/u profile radi sprijećavanja termo-mostova. |  |  | m2 | 125,00 |  |  |
| 3.15. | Dobava i postava toplinske izolacije deb. 8 cm koja se postavlja na parapetne zidove prozora. Izolacija je od kamene vune KI DP-3 ili ___________________ (kao jednako vrijedan) postavljene između pocinčanih čeličnih profila za završnu oblogu. Izolaciju postaviti i ispod/u profile radi sprijećavanja termo-mostova. |  |  | m2 | 7,00 |  |  |
| 3.16. | Dobava i postava filca deb. 6 mm koji se polaže na drvene platice poda krovišta. |  |  | m2 | 45,00 |  |  |
| Rb. | Opis rada | I. | II. | Jed. mj. | Količ. | jed. cijena | ukupno |
| 3.17. | Dobava i postava parne brane na krov kuće poput Bramaca ili ___________________ (kao jednako vrijedan). |  |  | m2 | 55,00 |  |  |
| 3.18. | Dobava i postava hidroizolacije poput Bramaca ili ___________________ (kao jednako vrijedan) na krov kuće. |  |  | m2 | 74,00 |  |  |
| 3.19. | Dobava i postava toplinske izolacije deb. 8 cm na krov kuće. Izolacija je od mineralne vune poput Bramaca ili ___________________ (kao jednako vrijedan) koja se postavlja između drvenih rogova krova. |  |  | m2 | 55,00 |  |  |
|  | UKUPNO(3.) KONSTR. KONSOLIDACIJA ZIDOVA I IZOL. RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 4. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Dobava i postava drvenog poda od smreke I kl. deb. 20 mm. Postava čavlanjem iznad filca koji se polaže na drvene platice. Nakon postave pod je potrebno izbrusiti i premazati zaštitnim lakom u II ruke. (pod tavana i kosa ploča krovišta) |  |  | m2 | 116,00 |  |  |
| 4.2. | Dobava i polaganje pokrova od kupe kanalice kao Bramac ili ___________________ (kao jednako vrijedan) u vapneni mort na prethodno izvedeno drveno poletvanje koje je u cijeni. Donji red kupe na njenom čelu potrebno je zapuniti mortom. |  |  | m2 | 74,00 |  |  |
| 4.3. | Izrada i montaža horizontalnog oluka unutar kamenog vijenca od bakrenog lima deb. 0,6 mm promjera 15 cm. |  |  | m1 | 36,00 |  |  |
| 4.4. | Izrada i montaža vertikalnog oluka od bakrenog lima deb. 0,6 mm promjera 10 cm koji je pri dnu zakošen. Oluk postaviti na južno i sjeverno pročelje, na zapadnoj strani, prema moru. |  |  | m1 | 13,00 |  |  |
|  | UKUPNO (4.) KROVOPOKRIVAČKI RADOVI : |  |  |  |  |  |  |
| 5. | KAMENARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Dobava i montaža kamenog profiliranog krovnog vijenca koji će se vrstom kamena i obradom klesanja izvesti u svemu prema postojećem. Unutar ovog vijenca će se izvesti polukružni žlijeb za odvodnju kišnice. |  |  | m1 | 36,00 |  |  |
| 5.2. | Dobava i montaža kamenih pragova u dijelu koji nedostaje kod otvaranja ulaznih vrata na južnom pročelju. Prag je širine 17 cm i debljine 21 cm. Vrsta kamena i obrada klesanjem u svemu prema postojećem. |  |  | m1 | 2,60 |  |  |
| Rb. | Opis rada | I. | II. | Jed. mj. | Količ. | jed. cijena | ukupno |
| 5.3. | Čišćenje postojećih kamenih pragova otvora na pročelju četkom i vodom, ili metodom niskotlačnog pranja finim abrazivom uz upotrebu vode i zraka kako bi se sa kamena uklonile sve nečistoće, kamenac, masne naslage i vezna sredstva. Pragovi su širine 17 cm i debljine 21 cm. |  |  | m1 | 60,00 |  |  |
| 5.4. | Sanacija postojećih kamenih pragova prozora prema naknadnoj procjeni na terenu, a nakon čišćenja. Sanaciju izvesti ljepljenjem epoxi smolom i inox trnovima. Svi od soli oštećeni, kameni pragovi otvora zamijenit će se novima, klesanim na isti način. |  |  | kpl | 1,00 |  |  |
| 5.5. | Izrada i montaža kamenih klupčica prozora. Vrsta kamena brački Sivac, deb. 3 cm, širine 20 cm. Obrada kamena brušeno. S donje strane izvesti okapnicu. |  |  | m1 | 10,40 |  |  |
| 5.6. | Izrada i montaža podesta od kamenih ploča deb. 2 cm. Vrsta kamena brački brački Sivac. Dim. ploča prema dogovoru s investitorom. Postava u ljepilo, obrada kamena brušeno. |  |  | m2 | 13,00 |  |  |
| 5.7. | Čišćenje postojećih stuba stubišta četkom i vodom metodom niskotlačnog pranja finim abrazivom uz upotrebu vode i zraka kako bi se sa kamena uklonile sve nečistoće, kamenac, masne naslage i vezna sredstva. |  |  | m2 | 9,00 |  |  |
| 5.8. | Izrada i montaža čela i gazišta 8 stuba novog kraka stubišta. Širina kraka iznosi oko 96 cm, a dim. stuba 27/18 cm. Debljina gazišta iznosi 4 cm, a čela 2 cm. Gazište je na rubu zaobljeno i profilirano. Vrsta kamena i klesanje u svemu prema postojećem stubama. |  |  |  |  |  |  |
|  | a.) gazišta |  |  | m2 | 2,00 |  |  |
|  | b.) čela |  |  | m2 | 1,00 |  |  |
| 5.9. | Izrada i montaža sokla od kamena deb. 2 cm, visine 8 cm. Sokl stuba izvesti u trapeznim dijelovima. Vrsta kamena brački Sivac, postava u ljepilo, tako da je u istoj plohi zida. Obrada brušeno. |  |  |  |  |  |  |
|  | a) sokl podova |  |  | m1 | 11,00 |  |  |
|  | b) sokl stuba |  |  | m1 | 7,50 |  |  |
|  | c) Izrada i montaža kamenih pragova koji se postavljaju na mjestima promjena vrsta podova. Deb. praga 2 cm, širina 12 cm. Vrsta kamena brački Sivac, obrada brušeno, postava u ljepilo. |  |  | m1 | 6,00 |  |  |
|  | UKUPNO (5.) KAMENARSKI RADOVI : |  |  |  |  |  |  |
| 6. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Postava podnih keramičkih pločica u ljepilo. |  |  | m2 | 3,00 |  | 0,00 |
| 6.2. | Postava zidnih keramičkih pločica u ljepilo. |  |  | m2 | 18,00 |  | 0,00 |
| Rb. | Opis rada | I. | II. | Jed. mj. | Količ. | jed. cijena | ukupno |
|  | NAPOMENA: U cijenu keramičarskih radova uključiti sav potreban rad i materijal kao što je fleksibilno ljepilo i masa za fugiranje te same keramičke pločice. Cijena uključuje i transport do mjesta ugradbe. U odnosu na željeni kvalitet orijentacijska tržišna neto cijena pločica je 120 kn/m2, te će se iste odabrati prema dogovoru sa Nadzornim inženjerom i Investitorom, a po potpisivanju ugovora za izvođenje radova od strane izabranog ponuditelja. |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO (6.) KERAMIČARSKI RADOVI : |  |  |  |  |  |  |
| 7. | PARKETARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Dobava i postava hrastovog parketa I kl. deb. 20 mm. Postava u ljepilo, a nakon postave parket je potrebno izbrusiti i lakirati mat lakom na bazi vode (ekološki lak). Postava na brodski pod. Parket postaviti u dvokomponentno ljepilo. |  |  | m2 | 62,00 |  |  |
| 7.2. | Dobava i postava masivnih hrastovih letvica na pod. |  |  | m1 | 70,00 |  |  |
| 7.3. | Trostruko brušenje i lakiranje parketa ekološkim lakom na bazi vode. |  |  | m2 | 62,00 |  |  |
| 7.4. | Dobava i postava drvenog poda od smreke I kl. deb. 20 mm. Postava čavlanjem iznad filca koji se polaže na drvene platice. Nakon postave pod je potrebno izbrusiti i premazati zaštitnim lakom u dvije ruke. Postava na brodski pod. |  |  | m2 | 45,00 |  |  |
|  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
|  | U cijenu parketarskih radova uključiti sav potreban rad i materijal kao što je dvokomponentno ljepilo te sam parket, hrastove letvice, drveni pod i drugo. Cijena uključuje i transport do mjesta ugradbe. U odnosu na željeni kvalitet orijentacijska tržišna neto cijena parketa je 220 kn/m2, odnosno drvenog poda 180 kn/m2, te će se iste odabrati prema dogovoru sa Nadzornim inženjerom i Investitorom, a po potpisivanju ugovora za izvođenje radova od strane izabranog ponuditelja. |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO (7.) PARKETARSKI RADOVI : |  |  |  |  |  |  |
| Rb. | Opis rada | I. | II. | Jed. mj. | Količ. | jed. cijena | ukupno |
| 8. | GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Izrada pregradnih zidova ukupne debljine 12,5 cm, koji se sastoji od jednostruke metalne konstrukcije i dvostruke obloge gipskartonskim pločama s ispunom od mineralne vune. U sanitarnom čvoru je potrebno ugraditi vodootporne ploče. Nakon montaže sve je spojeve potrebno bandažirati i fino izbrusiti. Izrada u svemu prema uputama i katalogu odabranog proizvođača. Na mjestima gdje je to potrebno treba izrezati rupe za postavu stropnih instalacija (rasvjetna tijela, ventilacija sl.). |  |  | m2 | 30,00 |  |  |
| 8.2. | Izrada i montaža unutarnje toplinske obloge parapetnih zidova zgrade od gipskartonskih ploča debljine 1,25 cm koje se postavljaju nad slojem aluminijske folije i mineralne vune deb. 8 cm učvršćene za zid. Nakon montaže sve je spojeve potrebno bandažirati i fino izbrusiti. |  |  | m2 | 125,00 |  |  |
| 8.3. | Izrada i montaža unutarnje toplinske obloge parapetnih zidova zgrade od gipskartonskih ploča debljine 1,25 cm koje se postavljaju nad slojem aluminijske folije i mineralne vune deb. 8 cm učvršćene za zid. Nakon montaže sve je spojeve potrebno bandažirati i fino izbrusiti. |  |  | m2 | 7,00 |  |  |
| 8.4. | Izrada i montaža spuštenih stropova od gipskartonskih ploča koje se postavljaju na stropnu konstrukciju. Iznad sanitarnog čvora potrebno je ugraditi vodootporne ploče. Nakon montaže sve je spojeve potrebno bandažirati i fino izbrusiti. Na mjestima gdje je to potrebno treba izrezati rupe za postavu stropnih instalacija (rasvjetna tijela, ventilacija sl.). |  |  | m2 | 73,00 |  |  |
| 8.5. | Izrada i montaža vatrootpornih gipskartonskih ploča EI 30 koje se postavljaju direktno na stropnu konstrukciju greda kata. |  |  | m2 | 73,00 |  |  |
| 8.6. | Izrada i montaža ploča u krovištu zgrade od gipskartonskih koje se postavljaju na rogove tako da ih prekrivaju. |  |  | m2 | 48,00 |  |  |
|  | UKUPNO (8.) GIPSKARTONSKI RADOVI : |  |  |  |  |  |  |
| 9. | BOJADISARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Kitanje, brušenje i bojanje zidova i stropova bijelom bojom izraženih parapropusnih karakteristika. |  |  | m2 | 385,00 | 55,00 |  |
|  | UKUPNO (9.) BOJADISARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |
| Rb. | Opis rada | I. | II. | Jed. mj. | Količ. | jed. cijena | ukupno |
| 10. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Izrada i montaža ulaznih drvenih djelomično ostakljenih dvokrilnih vrata dim. 136/254 cm, debljine 6 cm. Vrata se sastoje od okvira koji limbelom djelomično pokriva kamene pragove i krila koja su ostakljena jednostrukim sigurnosnim triplex staklom, deb.6 mm u tri polja. Donji dio u punom dijelu vrata je izveden profilacijom prema nacrtima, tj. prema postojećim unutarnjim vratnicama. Na dnu krila izvesti drveni pjover. Vrsta drveta ariš extra I kl., radijalnog reza, sav okov standardni. Vrata su završno ličena najkvalitetnijim lakom u svijetlosivoj boji. |  |  | kom. | 1,00 |  |  |
| 10.2. | Isto kao st. 1. samo jednokrilna vrata dim. 90/251 cm. |  |  | kom | 1,00 |  |  |
| 10.3. | Popravak unutarnjih postojećih drvenih dvokrilnih vrata dim. 98/222 cm. Vrata nakon potpunog brušenja završno oličiti najkvalitetnijim prozirnim mat lakom. |  |  | kom | 1,00 |  |  |
| 10.4. | Izrada i montaža unutarnjih drvenih dvokrilnih vrata dim. 90/222 cm. Okvir i krila izvesti u svemu prema postojećim vratima iz stavke 3. Vrsta drveta ariš I kl., radijalnog reza, sav okov standardni. Završno ličena najkvalitetnijim prozirnim mat lakom. |  |  | kom | 2,00 |  |  |
| 10.5. | Isto kao st. 3. samo jednokrilna vrata dim. 85/220 cm. |  |  | kom | 2,00 |  |  |
| 10.6. | Izrada i montaža unutarnjih drvenih jednokrilnih vrata dim. 71/203 cm. Okvir je od drvenog masiva, a krilo od panel ploče deb. 4 cm. Vrsta drveta ariš I kl., radijalnog reza, sav okov od Završno prozirnim mat lakom. |  |  | kom | 2,00 |  |  |
| 10.7. | Isto kao st. 6. samo klizna vrata dim. 61/203 cm. |  |  | kom | 1,00 |  |  |
| 10.8. | Izrada i montaža drvenih dvokrilnih prozora s dvokrilnim griljama, dim. 90/140 cm i unutarnjom drvenom klupčicom. Prozor ostakljen dvostrukim IZO-staklom odgovarajuće toplinske provodljivosti u tri polja po krilu prozora. Drvene okvire prozora izvesti u što tanjem profilu poput onih na postojećim prozorima. Vrsta drveta ariš I kl., radijalnog reza, okov standardni. Vrata su završno ličena najkvalitetnijim lakom u svijetlosivoj boji. |  |  | kom | 2,00 |  |  |
| 10.9. | Isto kao st.8. samo prozor dim. 93/92 i 93/90cm. |  |  | kom | 2,00 |  |  |
| 10.10. | Isto kao st. 8. samo prozor dim. 94/157 cm. |  |  | kom | 7,00 |  |  |
| 10.11. | Na jednom prozoru stubišta je potreban popravak postojećih unutarnjih drvenih dvokrilnih škureta. Nakon potpunog brušenja završno oličiti najkvalitetnijim prozirnim mat lakom. |  |  | kom | 1,00 |  |  |
| Rb. | Opis rada | I. | II. | Jed. mj. | Količ. | jed. cijena | ukupno |
| 10.12. | Dobava i montaža krovnog prozora Velux ili ___________________ (kao jednako vrijedan) dim. 55/90 cm. Uz prozor isporučiti sjenilo od tkanine i ručicu za otvaranje. |  |  | kom | 2,00 |  |  |
| 10.13. | Nabava i ugradnja tavanskih skala harmo. Vrata otvora izvesti u dim. 60/80 cm. |  |  | kom | 1,00 |  |  |
| 10.14. | Izrada i montaža nove drvene ograde stubišta visine 115 cm, u svemu prema postojećoj. Nakon završnog brušenja, ogradu oličiti najkvalitetnijim prozirnim mat lakom. (cca. 3,00 m2) |  |  | kpl | 1,00 |  |  |
| 10.15. | Restauracija i montaža postojeće ograde stubišta (cca. 5 m2) uz potrebnu izradu novih drvenih stupića i rukohvata prema procjeni na terenu. završno ličena najkvalitetnijim prozirnim mat lakom. |  |  | kpl | 1,00 |  |  |
|  | UKUPNO (10.) STOLARSKI RADOVI : |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ZEMLJANI RADOVI I RADOVI RUŠENJA |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 3. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 4. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 5. | KAMENARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 6. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 7. | PARKETARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 8. | GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 9. | BOJADISARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 10. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |
| Rb. | Opis rada | I. | II. | Jed. mj. | Količ. | jed. cijena | ukupno |
| 02. | TROŠKOVNIK RADOVA NA KONSTRUKCIJI |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pripremni radovi |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Organizacija gradilišta, doprema strojeva i alata, uspostava skele |  |  | pauš | 1,00 |  |  |
|  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI : |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zemljani radovi |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Iskop slojeva ispod poda prizemlja |  |  | m3 | 18,60 |  |  |
| 2.2. | Izrada vibriranog nasipa iz graduiranog tucanika u debljini 20 cm. ME 40 |  |  | m2 | 62,00 |  |  |
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI : |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rušenja i demontaže |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Demontaža pokrova i poletvanja |  |  | m2 | 61,80 |  |  |
| 3.2. | Uklanjanje limarije |  |  | m | 33,14 |  |  |
| 3.3. | Uklanjanje dimnjaka ukupne visine 9 m |  |  | kom | 3,00 |  |  |
| 3.4. | Demontaža sljemenjače |  |  | m | 5,24 |  |  |
| 3.5. | Demontaža grebenjača |  |  | m | 12,20 |  |  |
| 3.6. | Demontaža rogova |  |  | m | 58,58 |  |  |
| 3.7. | Demontaža nazidnica |  |  | m | 29,64 |  |  |
| 3.8. | Demontaža grundala |  |  | m | 33,14 |  |  |
| 3.9. | Demontaža greda poda potkrovlja |  |  | m2 | 44,50 |  |  |
| 3.10. | Uklanjanje žbuke stropa na letvicama 2 etaže. |  |  | m2 | 89,00 |  |  |
| 3.11. | Demontaža dviju kamenih stuba i deponiranje za ponovnu ugradnju. |  |  | pauš | 1,00 |  |  |
| 3.12. | Uklanjanje podesta uz osiguranje |  |  | pauš | 1,00 |  |  |
| 3.13. | Uklanjanje podne obloge i podaščanja |  |  | m2 | 31,10 |  |  |
| 3.14. | Uklanjanje drvenih međukatnih konstrukcija |  |  | m2 | 31,10 |  |  |
| 3.15. | Proširenje i produbljenje oslonaca fert gredica na mjestu drvenih greda |  |  | m | 13,66 |  |  |
|  | UKUPNO RUŠENJA I DEMONTAŽE : |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zidarski radovi |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Zidarska obrada ležaja fert gredica |  |  | kom | 13,66 |  |  |
| 4.2. | Ugradnja kamenih ploča grundala prethodno demontiranih |  |  | m | 33,14 |  |  |
| 4.3. | Injektiranje nosivih zidova - obračun po bušotini uključujući bušenje, ugradnju cjevčica, brtvljenje, injektiranje uklanjanje cjevčica te popravak fugiranja. |  |  | kom | 100,00 |  |  |
|  | UKUPNO ZIDARSKI RADOVI : |  |  |  |  |  |  |
| Rb. | Opis rada | I. | II. | Jed. mj. | Količ. | jed. cijena | ukupno |
| 5. | Betonski i AB radovi |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Izrada polumontažnog gredičastog stropa tipa fert / gredice i ispune/ uključena rebra za ukrutu |  |  | m2 | 31,10 |  |  |
| 5.2. | Izrada AB ploče podesta - križna ploča iz C25/30. Uključena oplata i armatura |  |  | m2 | 6,83 |  |  |
| 5.3. | Izrada AB ploče kraka stubišta iz C25/30 debljine 10 cm s oplatom i armaturom |  |  | m2 | 1,81 |  |  |
| 5.4. | Izrada oslonaca fert gredica iz sitnozrnog betona C25/30 |  |  | kom | 29,00 |  |  |
| 5.5. | Izrada horizontalnog serklaža presjeka 35/25 cm na vanjskom zidu iz betona C25/30 uključujući oplatu i armaturu |  |  | m | 29,64 |  |  |
| 5.6. | Izrada horizontalnog serklaža presjeka 25/25 cm na unutarnjem zidu iz betona C25/30 uključujući oplatu i armaturu |  |  | m | 9,60 |  |  |
| 5.7. | Izrada betonske podloge d=8 cm na izvedeni sloj uvaljane kamene podloge poda prizemlja kao podloga za hidroizolaciju. |  |  | m2 | 45,00 |  |  |
| 5.8. | Izrada armirano betonske ploče d=15 cm C25/30 na izvedenu hidroizolaciju poda prizemlja. |  |  | m2 | 45,00 |  |  |
|  | UKUPNO BETONSKI I A.B. RADOVI : |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Tesarski radovi |  |  |  |  |  |  |
|  | sva drvena nosiva građa je iz lameliranih četinara GL24h impregnirana protiv vlage i crvotočine |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Dobava i ugradnja nazidnice presjeka 14/12 |  |  | m | 29,60 |  |  |
| 6.2. | Dobava i ugradnja veznih greda presjeka 14/12 |  |  | m | 56,04 |  |  |
| 6.3. | Dobava i ugradnja uglovnica presjeka 14/12 |  |  | m | 9,60 |  |  |
| 6.4. | Dobava i ugradnja rogova presjeka 12/14 |  |  | m | 58,58 |  |  |
| 6.5. | Dobava i ugradnja sljemenjaca presjeka 16/12 |  |  | m | 5,24 |  |  |
| 6.6. | Dobava i ugradnja grebenjača presjeka 14/12 |  |  | m | 12,20 |  |  |
| 6.7. | Dobava i ugradnja stupova 16/16 |  |  | m | 2,50 |  |  |
|  | UKUPNO TESARSKI RADOVI : |  |  |  |  |  |  |
| Rb. | Opis rada | I. | II. | Jed. mj. | Količ. | jed. cijena | ukupno |
|  | REKAPITULACIJA RADOVA NA KONSTRUKCIJI |  |  |  |  |  |  |
| 1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 3. | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 5. | BETONSKI I A.B. RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 6. | TESARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO RADOVI NA KONSTRUKCIJI bez PDV-A |  |  |  |  |  |  |
| Rb. | Opis rada | I. | II. | Jed. mj. | Količ. | jed. cijena | ukupno |
| 3. | TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |
|  | T.D. 481/2014 - E |  |  |  |  |  |  |
|  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
|  | Sve stavke ovog troškovnika podrazumijevaju dobavu, montažu i spajanje te dovođenje u pogonsku funkcionalnost. |  |  |  |  |  |  |
|  | Izvoditelj radova mora dobaviti opremu definiranu ovim troškovnikom, ali može ponuditi alternativna rješenja kao jednako vrijedna kroz upis naziva istih u predviđeno mjesto po pojedinoj stavci. |  |  |  |  |  |  |
|  | I JAKA STRUJA |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | NN Kabelski priključak |  |  |  |  |  |  |
|  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
|  | Prema prethodnoj EE suglasnosti priključni kabel do mjernog mjesta u objektu, kao i samo mjerenje i opremu koja je uz to vezana,kao i sve radove, osigurava HEP u okviru svoga Ugovornog troškovnika. |  |  |  |  |  |  |
| 1.0.1. | Polaganje novog napojnog NN kabela prema PEES (vjerojatno PPOO-Al 4x25 mm² + Cu uže 35 mm²) te uvlačenje u postavljene PVC cijevi i spajanje na KPMO objekta.Dužina kabela prema izmjeri na licu mjesta. |  |  | kpl | 1,00 | izvodi HEP |  |
| 1.0.2. | Dobava montaža i spajanje standardnog kućnog priključnog razdjelnika tipa KPMO, zaštite IP 65,sa slijedećom opremom: |  |  |  |  |  |  |
|  | - monofazno dvotarifno brojilo 10-40A (kom 2) |  |  |  |  |  |  |
|  | - uklopni sat ili MTK prijemnik (kom 1) |  |  |  |  |  |  |
|  | - glavni napojni tropolni, tip kao STV-DO2-3/B63A,ETI (kom 1) |  |  |  |  |  |  |
|  | - napojni osigurači objekta, jednopolni, tip kao STV-DO2-1/B35A,ETI (kom 2) |  |  |  |  |  |  |
|  | - kadodni odvodnik prenapona ETITEC WENT,TNC-S 25/100, 4+0,ETI (kom 1) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostali materijal: sabirnice, redne stezaljke, POK kanali, ožičenje, prijelazi, zaštitne maske, vijci i matice, konzole za sklopke i sl. Izrada radioničke sheme, ishođenje radioničkog atesta. |  |  | kpl | 1 | izvodi HEP |  |
| Rb. | Opis rada | I. | II. | Jed. mj. | Količ. | jed. cijena | ukupno |
| 2.0. | Razvodni uređaji |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Razdjelnik lučke kapetanije (RLK) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Ugradni ormar,zaštite IP43 ,iz dekapiranog lima ili iz tvrdog poliestera, sa tri reda po 14 osiguračkih mjesta,dim.359x589x90mm, tip kao Dido Global, PT42, ETI ili _______________ (kao jednako vrijedan) sa slijedećim elementima : |  |  |  |  |  |  |
|  | Glavna automatska sklopka EB 100/3L,40A,3p,ETI (1 kom) |  |  |  |  |  |  |
|  | Limitator monofazni 32A,ETI (1 kom) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaštitni uređaj diferencijalne struje (FID sklopka) sa okidačkom sklopkom; 1P+N; 40-2-0.3/AC;tip kao EFI 2 ;40/0,3A,ETI (1 kom) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaštitni uređaj diferencijalne struje (FID sklopka) sa okidačkom sklopkom; 1P+N; 25-2-0.3/AC;tip kao EFI 2 ;25/0,3A,ETI (1 kom) |  |  |  |  |  |  |
|  | Katodni odvodnik prenapona,ETITEC WENT,TNC-S,25/50,2+0;I=25kA ,ETI (1 kom) |  |  |  |  |  |  |
|  | Impulsni rele MR 41,ETI (1 kom) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaštitni uređaj diferencijalne struje (KZS sklopka) sa osiguračem B16A i zašt.strujom 0,03A;tip kao KZS-2M ;B16/0,03A,ETI (1 kom) |  |  |  |  |  |  |
|  | Instal.zaštit.prekidač B6A /1P;prekidna moć 15kA (2 kom) |  |  |  |  |  |  |
|  | Instal.zaštit.prekidač B10A /1P;prekidna moć 15kA (2 kom) |  |  |  |  |  |  |
|  | Instal.zaštit.prekidač B16A /1P;prekidna moć 15kA (16 kom) |  |  |  |  |  |  |
|  | Instal.zaštit.prekidač C6A /1P;prekidna moć 15kA (1 kom) |  |  |  |  |  |  |
|  | Instal.zaštit.prekidač C10A /1P;prekidna moć 15kA (8 kom) |  |  |  |  |  |  |
|  | Katodni odvodnik prenapona C275/20;1+0;ETI (4 kom) |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalacioni sklopnik R20-20,2P,ETICON (3 kom) |  |  |  |  |  |  |
|  | Instal.zaštit.prekidač C16A /1P;prekidna moć 15kA (1 kom) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostali sitniji montažni materijal,POK kanali,vezice, ožičenje, sabirnice, zaštite,natpisne pločice, vijci, matice, radionički nacrt,atesti o radioničkom ispitivanju (1 kpl) |  |  |  |  |  |  |
|  | Instal.zaštit.prekidač B10A /1P;prekidna moć 15kA (1 kom) |  |  |  |  |  |  |
|  | Instal.zaštit.prekidač C10A /1P;prekidna moć 15kA (3 kom) |  |  |  |  |  |  |
|  | Instal.zaštit.prekidač C6A /1P;prekidna moć 15kA (3 kom) |  |  |  |  |  |  |
| Rb. | Opis rada | I. | II. | Jed. mj. | Količ. | jed. cijena | ukupno |
|  | Instal.zaštit.prekidač C4A /1P;prekidna moć 15kA (2 kom) |  |  |  |  |  |  |
|  | komplet |  |  | kom | 1 |  |  |
|  | Napomena: Oprema ponuđenog jednako vrijednog ormara mora odgovarati tehničkim karakteristikama gore navedenih elemenata samog ormara. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Razdjelnik poslovnog prostora (RPP) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Ugradni ormar,zaštite IP43 ,iz dekapiranog lima ili iz tvrdog poliestera,sa tri reda po 14 osiguračkih mjesta,dim.359x589x90mm,tip kao Dido Global, PT42,ETI ili _______________ (kao jednako vrijedan) sa slijedećim elementima : |  |  |  |  |  |  |
|  | Glavna automatska sklopka EB 100/3L,32A,3p,ETI (1 kom) |  |  |  |  |  |  |
|  | Limitator monofazni 20A,ETI (1 kom) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaštitni uređaj diferencijalne struje (FID sklopka); 1P+N;40-2-0.3/AC; tip kao EFI 2;40/0,3A,ETI (1 kom) |  |  |  |  |  |  |
|  | Katodni odvodnik prenapona,ETITEC WENT,TNC-S,25/50,2+0;I=25kA ,ETI (1 kom) |  |  |  |  |  |  |
|  | Instal.zaštit.prekidač B6A /1P;prekidna moć 15kA (1 kom) |  |  |  |  |  |  |
|  | Instal.zaštit.prekidač B10A /1P;prekidna moć 15kA (2 kom) |  |  |  |  |  |  |
|  | Infra crveni rele za rasvjetu ulaza u garažu u kompletu sa 2 senzora (1 kom) |  |  |  |  |  |  |
|  | Foto rele (forel) za rasvjetu prost oko garaže,u kompletu sa sondom (1 kom) |  |  |  |  |  |  |
|  | Instal.zaštit.prekidač B16A /1P;prekidna moć 15kA (10 kom) |  |  |  |  |  |  |
|  | Instal.zaštit.prekidač C6A /1P;prekidna moć 15kA (1 kom) |  |  |  |  |  |  |
|  | Instal.zaštit.prekidač C10A /1P;prekidna moć 15kA (6 kom) |  |  |  |  |  |  |
|  | Instal.zaštit.prekidač C16A /1P;prekidna moć 15kA (1 kom) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostali sitniji montažni materijal,POK kanali,vezice, ožičenje, sabirnice, zaštite,natpisne pločice, vijci, matice,radionički nacrt,atesti o radioničkom ispitivanju (1 kpl) |  |  |  |  |  |  |
|  | komplet |  |  | kom | 1 |  |  |
|  | Napomena: Oprema ponuđenog jednako vrijednog ormara mora odgovarati tehničkim karakteristikama gore navedenih elemenata samog ormara. |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZVODNI UREĐAJI (ukupno) : |  |  |  |  |  |  |
| Rb. | Opis rada | I. | II. | Jed. mj. | Količ. | jed. cijena | ukupno |
| 3.0. | RASVJETA |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Svjetiljke i pribor |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Ukrasna plafonjera,štedna,nadgradna,za ulaz i stubište,1x18W,230V |  |  | kom. | 7 |  |  |
| 3.1.2. | Plafonjera 2x11W,230V, štedna, nadgradna, tip kao Bangis,br.LI 161452,Schrack ili _______________ (kao jednako vrijedan) (za san.čvor ) |  |  | kom. | 1 |  |  |
| 3.1.3. | Fluo svjetiljka za iznad ogledala, 14W, 230V, sa trafom i utičnicom za brijanje te sa prekidačem |  |  | kom. | 1 |  |  |
| 3.1.4. | Fluo svjetiljka 18W,230V,iznad radne plohe u kuhinji,s prekidačem |  |  | kom. | 1 |  |  |
| 3.1.5. | Vodotijesna zidna svjetiljka štedna, 6x1W,230V, IP65, za iznad ulaza,tip kao Sitra,br.LI 230332, Schrack, ili _______________ (kao jednako vrijedan) |  |  | kom. | 2 |  |  |
| 3.1.6. | Prahotijesna nadgradna plafonjera za ispod skala,štedna,15W,230V |  |  | kom. | 1 |  |  |
| 3.1.7. | Zidna ukrasna LED svjetiljka;7,5W,230V,za iznad radnog stola,po izboru investitora |  |  | kom. | 3 |  |  |
| 3.1.8. | Zidna ukrasna štedna svjetiljka;15W,230V,za uredske prostore |  |  | kom. | 3 |  |  |
| 3.1.9. | Ugradna fluo armatura 2x28W,230V,s elektronskom predspojnom napravom,cijevi TL5,sa sjajnim rasterom |  |  | kom. | 13 |  |  |
| 3.1.10. | Protupanična nadgradna fluo svjetiljka, 8W, 230V, sa mogućnošću trosatnog samostalnog gorenja i sa piktogramom izlaza |  |  | kom. | 10 |  |  |
|  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
|  | Izbor svjetiljki mora zadovoljiti uvjete energetske učinkovitosti po uvjetima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te iste mora prije ugradnje odobriti nadzorni inženjer nakon svojih konzultacija sa investitorom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno svjetiljke i pribor: |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Sklopne naprave |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Podžbukna sklopka 10A,230V,tip kao VIMAR ili _______________ (kao jednako vrijedan),komplet sa okvirima i ostalim priborom,boja po izboru investitora: |  |  |  |  |  |  |
|  | a) obična sklopka |  |  | kom. | 24 |  |  |
|  | b) izmjenična sklopka |  |  | kom. | 4 |  |  |
|  | c) ugradno tipkalo za rasvjetu stepeništa |  |  | kom. | 4 |  |  |
|  | Ukupno sklopne naprave: |  |  |  |  |  |  |
| Rb. | Opis rada | I. | II. | Jed. mj. | Količ. | jed. cijena | ukupno |
| 3.3. | Kabeli i pribor za rasvjetu |  |  |  |  |  |  |
|  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabeli se polažu podžbukno u CS cijevima, zatim podžbukno direktnu u nekim pregradnim zidovima,te u podu ili eventualno u spuštenom plafonu također u odgovarajućim CS cijevima |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Kabel PPY 3x1,5 mm2 |  |  | m | 320 |  |  |
| 3.3.2. | Kabel PP 2x1,5 mm2 |  |  | m | 100 |  |  |
| 3.3.3. | Dobava i montaža instalacijskih cijevi -p/žb plastična CS cijev promjera 20mm |  |  | m | 100 |  |  |
| 3.3.4. | Dobava i montaža instalacijskih cijevi -p/žb plastična CS cijev promjera 16mm |  |  | m | 200 |  |  |
| 3.3.5. | Dobava i montaža instalacijskih cijevi - plastična PNTcijev promjera 16mm |  |  | m | 20 |  |  |
| 3.3.6. | Ostali sitni i spojni nepredviđeni materijal |  |  | kpl | 1,0 |  |  |
|  | Ukupno kabeli i pribor za rasvjetu: |  |  |  |  |  |  |
|  | RASVJETA : |  |  |  |  | UKUPNO: |  |
| 4.0. | Termika i EMP pogon |  |  |  |  |  |  |
|  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabeli se polažu podžbukno u cijevima,zatim na perforirane police u vertikalnim šahtama od suterena prema etažama prizemlja i katova koje su specificirane u troškovniku pogonske instalacije,te u podu u odgovarajućim CS cijevima |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Kabeli termike i EMP, utičnice, priklučci i cijevi |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Kabel PPY 3x2,5mm² |  |  | m | 640 |  |  |
| 4.1.2. | Kabel PPY 3x1,5mm² |  |  | m | 30 |  |  |
| 4.1.3. | Dobava i montaža instalacijskih cijevi -p/žb plastična CS cijev promjera 20mm |  |  | m | 180 |  |  |
| 4.1.4. | Dobava i montaža instalacijskih cijevi -p/žb plastična CS cijev promjera 16mm |  |  | m | 270 |  |  |
| 4.1.5. | Dobava i montaža instalacijskih cijevi - plastična PNTcijev promjera 16mm |  |  | m | 30 |  |  |
| 4.1.6. | Utičnica podžbukna,16A,250V,proizvod VIMAR |  |  | kom | 29 |  |  |
| 4.1.7. | Utičnica podžbukna,16A,250V,dvostruka, proizvod VIMAR ili _______________ (kao jednako vrijedan) |  |  | kom | 29 |  |  |
| 4.1.8. | Kutija (izvod)za stalni priključak na el.instalaciju 16A,230V, monofazna izvodna mjesta za: nape, bojlere ventilatore, fenomate,unutrašnje klima jedinice (fan coile) i vanjske klima jedinice i sl. |  |  | kom | 12 |  |  |
|  | Ukupno: Kabeli termike i EMP, utičnice, priključci i cijevi |  |  |  |  |  |  |
| Rb. | Opis rada | I. | II. | Jed. mj. | Količ. | jed. cijena | ukupno |
| 4.2. | Ostali radovi i materijal |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Kutija za izjednačenje potencijala, podžbukna sa sabirnicom |  |  | kom | 2 |  |  |
| 4.2.2 | Vod za izjednačenje potencijala P-Y 4mm² prosječne dužine 8m |  |  | kom | 4 |  |  |
| 4.2.3 | Vod za izjednačenje potencijala P-Y 10mm² prosječne dužine 10m |  |  | kom | 2 |  |  |
| 4.2.4 | Obujmice i spojevi sa metalnim masama za IP, komplet |  |  | kom | 20 |  |  |
| 4.2.5 | Dobava i montaža instalacijskih cijevi – plastične CS cijevi promjera 16mm |  |  | m | 30 |  |  |
| 4.2.6 | Dobava i montaža podžbuknog tipkala crvene boje za izbacivanje gl.sklopke u slučaju opasnosti |  |  | kom | 2 |  |  |
|  | Ukupno ostali radovi i materijal |  |  |  |  |  |  |
|  | TERMIKA I EMP POGON : |  |  |  |  | UKUPNO: |  |
| 5.0. | Energetski kabeli i kabel trase |  |  |  |  |  |  |
| 5.0.1. | Kabel PPOOY 3x10mm² (od KPMO do RLK i RTZ) |  |  | m | 10 |  |  |
| 5.0.2. | Dobava i montaža instalacijskih cijevi – plastične CS cijevi promjera 29mm |  |  | m | 10 |  |  |
| 5.0.3. | Ostali sitni i spojni materijal |  |  | kpl | 1 |  |  |
| 5.0.4. | Dobava i montaža kabel trasa sa polaganje kabela u spuštenom plafonui to: |  |  |  |  |  |  |
|  | a) PK 50 |  |  | m | 30 |  |  |
|  | b) PK |  |  | m | 10 |  |  |
|  | ENERGETSKI KABELI I TRASE : |  |  |  |  | UKUPNO: |  |
| 6.0 | Ispitivanje i mjerenje |  |  |  |  |  |  |
| 6.0.1. | Funkcionalno ispitivanje i mjerenje elektroinstalacije s otklanjanjem mogućih grešaka |  |  | pauš | 1 |  |  |
| 6.0.2. | Puštanje u rad izvedene elektroinstalacije jake struje te izdavanje odgovarajućih atesta od strane ovlaštene organizacije |  |  | pauš | 1 |  |  |
| 6.0.3. | Primopredaja radova na elektroinstalacijama jake struje korisniku,izrada zapisnika i puštanje u pogon |  |  | pauš | 1 |  |  |
|  | ISPITIVANJE I MJERENJE : |  |  |  |  | UKUPNO: |  |
|  | I JAKA STRUJA |  |  |  | SVEUKUPNO : |  |  |
| Rb. | Opis rada | I. | II. | Jed. mj. | Količ. | jed. cijena | ukupno |
|  | II SLABA STRUJA |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | Instalacija strukturnog kabliranja (telefon i informatika) |  |  |  |  |  |  |
| 1.0.1. | Kabel informatički Cat 5 U/UTP 4x2AWG 23 |  |  | m | 480 |  |  |
| 1.0.2. | Telefonska-informatička utičnica za ugradnju u okvir prema izboru INVESTITORA Cat 6 STP 10Gb RJ45 |  |  | kom | 28 |  |  |
| 1.0.3. | Glavni priključni telefonski ormarić tipske izvedbe kao UKO1 |  |  | kom | 1 |  |  |
| 1.0.4. | Dovodni telefonski kabel TK 39 4x2x0,6mm² |  |  | m | 20 |  |  |
| 1.0.5. | Dobava i montaža instalacijskih cijevi - plastična CS cijev promjera 16mm |  |  | m | 470 |  |  |
| 1.0.6. | Dobava i montaža instalacijske cijevi za dovodni kabel - kruta PNT cijev promjera 35mm |  |  | m | 20 |  |  |
| 1.0.7. | Konačno spajanje i ispitivanje instalacije strukturnog kabliranja,te provjera ispravnosti svih linija |  |  | pauš | 1 |  |  |
|  | Ukupno: Instalacija strukturnog kabliranja(telefon i informatika) |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | Instalacija CATV/SATV-a |  |  |  |  |  |  |
|  | Napomena: SATV sustav je planiran sa multi-switch sustavom tip kao Kathrein ili _______________ (kao jednako vrijedan) i opremom kako slijedi: |  |  |  |  |  |  |
| 2.0.1. | Kathrein DVB-T antena,BZD40 ili _______________ (kao jednako vrijedan) za prijem digitalnog zemaljskog prijema (HRT1,HRT2,Nova,RTL) |  |  | kom | 1 |  |  |
| 2.0.2. | Kathrein DVB-S antena ili _______________ (kao jednako vrijedan), bez LNB elementa |  |  | kom | 1 |  |  |
| 2.0.3. | Kathrein DVB-S UAS 177 LNB element |  |  |  |  |  |  |
|  | 10,70-12,75 GHz;1 izlaz (14/18V,0/22kHz) ili _______________ (kao jednako vrijedan) |  |  | kom | 2 |  |  |
| 2.0.4. | Kathrein multi-switch EXR 158 |  |  |  |  |  |  |
|  | Multi-switch 5 ulaza - do 8 izlaza(utičnica) |  |  |  |  |  |  |
|  | 47-862/4x950-2150 Mhz,F-konektor,integrirano napajanje 18V/550mA;gubitak signala : SAT 12-7dB/terr.4-0dB ili _______________ (kao jednako vrijedan) |  |  | kom | 1 |  |  |
| 2.0.5. | Kathrein jezgra TV utičnice, prolazna/završna |  |  |  |  |  |  |
|  | za DVB-T,DVB-S,analogni signal,radio-3port |  |  |  |  |  |  |
|  | gubitak signala: Radio 2dB, TV 1dB, SAT 1dB dolazi bez pokrova i okvira ili _______________ (kao jednako vrijedan) |  |  | kom | 5 |  |  |
| Rb. | Opis rada | I. | II. | Jed. mj. | Količ. | jed. cijena | ukupno |
| 2.0.6. | Koaksijalni kabel CATV-drop cable, |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,13/4,8 AF TRI-SHIELD 90dB ili _______________ (kao jednako vrijedan) |  |  | m | 120 |  |  |
| 2.0.7. | Dobava i montaža instalacijskih cijevi - |  |  |  |  |  |  |
|  | plastična CS cijev promjera 20mm |  |  | m | 120 |  |  |
| 2.0.8. | Metalni ormarić za ugradnju multiswitch sustava dimenzija cca 300x250x150mm. |  |  | kom | 1 |  |  |
| 2.0.9. | Spajanje pripremljenih kablova na priključak utičnica,testiranje svih spojenih kablova. |  |  |  |  |  |  |
|  | Za potpunu funkcionalnost DVB-T antene potreban je TV-prijemnik sa ugrađenim VDB-T prijemnikom ili zasebni DVB-T prijemnik. |  |  |  |  |  |  |
|  | Također i za prijam satelitske antene zahtjeva se pored TV-a prijamnik(reciver).Antena se može nadograditi sa više LNB elemenata za veći broj dostupnih programa. |  |  | pauš | 1 |  |  |
| 2.0.10. | Rezervna cijev Φ40 koja se polaže podžbukno od CATV u prizemlju do SATV na katu |  |  | m | 10 |  |  |
|  | Ukupno Instalacija CATV/SATV-a |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | Instalacija video govornog kućnog uređaja |  |  |  |  |  |  |
|  | Napomena:Predviđena je osnovna video govorna oprema i instalacija. |  |  |  |  |  |  |
| 3.0.1. | Kabel UTP cat 6.4x2x0,6 za povezivanje vanjske jedinice sa pojedinim unutarnjim jedinicama (BUS sustav) |  |  | m | 35 |  |  |
| 3.0.2. | Fleksibilna cijev CS 16 |  |  | m | 10 |  |  |
| 3.0.3. | Fleksibilna cijev CS 11 |  |  | m | 25 |  |  |
| 3.0.4. | Kućni govorni uređaj koji se sastoji samo od audio dijela. Podržava spajanje maksimalno 5 vanjskih jedinica,a sastoji se od jedne vanjske i četiri unutarnje jedinice (zvonce nije uključeno u portafonski sustav) |  |  | kom | 1 |  |  |
| 3.0.5. | Glavni pozivni tablo sa tastaturom i četiri pozivna broja,sa audio opremom i rasvjetom,sve u vodotijesnoj izvedbi a tip uređaja i oprema po izboru investitora. |  |  | kom | 1 |  |  |
| 3.0.6. | El brava za glavni ulaz,prilagodiva za ulazna vrata |  |  | kom | 1 |  |  |
| 3.0.7. | Kućni (video) govorni uređaj za montažu na zid sa displejem,slušalicom i tipkalom,sve po izboru investitora. |  |  | kpl | 4 |  |  |
| 3.0.8. | Ispitivanje instalacije i puštanje u pogon |  |  | kpl | 1 |  |  |
|  | Ukupno Instalacija video govornog kućnog uređaja |  |  |  |  |  |  |
|  | II SLABA STRUJA : |  |  |  | SVEUKUPNO: |  |  |
| Rb. | Opis rada | I. | II. | Jed. mj. | Količ. | jed. cijena | ukupno |
|  | III GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | Gromobranska instalacija |  |  |  |  |  |  |
| A) | Elektro radovi |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dobava i montaža okrugle hvataljke od |  |  |  |  |  |  |
|  | nehrđajućeg čelika (Rf-Ø8mm),na krov objekta,na nosače za sljeme i za crijep kanalicu sa izradom svih spojeva |  |  | m | 50 |  |  |
| 2 | Dobava i montaža uzemljivačkog okruglog vodiča za dozemne spojeve i spajanje sondi,RfΦ10mm, komplet sa međusobnim povezivanjem sa armaturom objekta i šinama za izjednačenje potencijala,sa izradom svih spojeva |  |  | m | 15 |  |  |
| 3 | Dobava i montaža gromobranskih odvoda (Rf-Ø8mm) na kamenu fasadu na nosače za kamen sa izradom svih spojeva |  |  | m | 28 |  |  |
|  | Dobava i montaža rastavne spojnice (mjernog spoja) u gromobranske odvode |  |  | kom | 4 |  |  |
| 4 | Dobava i montaža nosača hvataljke i odvoda RfØ8mm: |  |  |  |  |  |  |
|  | a) za beton |  |  | kom | 35 |  |  |
|  | b) za sljeme |  |  | kom | 35 |  |  |
|  | c) za crijep kanalicu |  |  | kom | 50 |  |  |
| 5 | Dobava i montaža križne spojke za beton i zemlju temelje sa spajanjem na elemente uzemljenja |  |  | kom | 16 |  |  |
| 6 | Dobava i montaža križne spojke za hvataljke na krovu sa izradom spojeva na hvataljke |  |  | kom | 16 |  |  |
| 7 | Spajanje krovne hvataljke na postojeće krovne antene i to na nosač postojeće velike radio antene i na nosač ostalih antenskih sustava |  |  | kpl | 1 |  |  |
| 8 | Dobava i montaža paličaste sonde iz nehrđajućeg čelika Rf, L=1500mm,Ø20 mm, sa spojem na uzemljivač od Rf punog profila Ø10 mm i međusobnim povezivanjem tri po tri sonde |  |  | kom | 12 |  |  |
| 9 | Dobava i postavljanje štitnika trake od tvrdog poliestera na odvodima objekta u visini od 1,75m od tla |  |  | kom | 4 |  |  |
| 10 | Dobava,montaža i spajanje stezaljki za spoj metalnih masa na krovu s hvataljkama te ostalih metalnih masa na fasadama (klime, nosači antena i sl) te ograda i stepenica u prizemlju – križne spojke ili obujmice |  |  | kom | 8 |  |  |
| Rb. | Opis rada | I. | II. | Jed. mj. | Količ. | jed. cijena | ukupno |
| 11 | Zaštita spojeva u zemlji i betonu od korozije i to pomoću bitumena ili sličnih zaštitnih sredstava te sitni spojni instalacijski materijal i pribor |  |  | kpl | 1 |  |  |
| 12 | Dobava i spajanje u postojeći KPMO katodnih odvodnika prenapona i to tip V50 B+C 3+NPE,50kA,250V,<1,3kV, kao proizvod OBO BETTERMAN ili _______________ (kao jednako vrijedan) |  |  | kpl | 1 |  |  |
| 13 | Sitni nedefinirani materijal i pribor |  |  | kpl | 1 |  |  |
| 14 | Ispitivanje gromobranske instalacije i ishođenje odgovarajućeg atesta od ovlaštene organizacije |  |  | kpl | 1 |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |  |  |
| B) | Građevinski radovi |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Iskop rupe na asfaltnoj - betonskoj podlozi šetnice,u zemlji III i IV kat. dimenzija 0,6x1x2m(šir x duž x dub) za ukopavanje po tri paralelno vezane sonde na način da vrh sondi bude ukopan 0,5m od površine,te zatrpavanjem sondi i rupe te dovođenje u prvobitno stanje; ili alternativno strojno bušenje rupe promjera cca 15 – 20 cm,dubine 2m u koju se mogu uvući tri paralelno spojene sonde od 1,5m duljine,tako da vrh sonde bude na 0,5m od površine tla,te dovođenje terena u prvobitno stanje. |  |  | kom | 4 |  |  |
| 2 | Zatrpavanje i poravnavanje rupa iskopanih za postavljanje grupa sondi oko objekta nakon spajanja gromobranske instalacije te dovođenje asfaltne - betonske podloge u prvobitno stanje šetnice. |  |  | kom | 4 |  |  |
| 3 | Ostali nedefinirani manji građevinski radovi vezani uz stvarno stanje na terenu,te manji nepredviđeni građevinski materijal |  |  | kpl | 1 |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |  |  |
|  | III GROMOBRANSKA INSTALACIJA : SVEUKUPNO bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |
| I. | JAKA STRUJA |  |  |  |  |  |  |
| II. | SLABA STRUJA |  |  |  |  |  |  |
| III. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |  |  |  |  |
|  | ELEKTROINSTALACIJE (SVEGA:) |  |  |  |  |  |  |
| Rb. | Opis rada | I. | II. | Jed. mj. | Količ. | jed. cijena | ukupno |
| 4. | TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE |  |  |  |  |  |  |
|  | NAPOMENA: Stavkama troškovnika je predviđena dobava, transport i montaža navedenih artikala, sav sitni pomoćni i brtveni materijal. |  |  |  |  |  |  |
| 01. | INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | VODOVODNA INSTALACIJA |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabava, doprema i montaža višeslojnih PE-X cijevi, za radni pritisak 10 bara, kao sustav PE RT - Al - PE HD cijevi, proizvod "Herz" ili _______________ (kao jednako vrijedan). Stavkom su obuhvaćeni svi radovi potrebni za njihovu pravilnu montažu: potreban materijal za spajanje i ovješenje, te zaštitne cijevi sa brtvenim materijalom za mjesta prolaza instalacije vodovoda kroz konstruktivne zidove i po potrebi priručna skela. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pres fitinzi od mesinga otpornog na otcinčavanje, s dvostrukom O-brtvom, plastični izolacijski prsten i stezna čahura od nehrđajućeg čelika s kontrolnim otvorima za PE-X i višeslojne vezujuće plastika/metal cijevi namijenjeni za sanitarne instalacije klase primjene 1, 2, 4 i 5 prema ISO10508.Cijevi su predviđene u svim razvodima. |  |  |  |  |  |  |
|  | a) NO 20 |  |  | m | 15,00 |  |  |
|  | b) NO 15 |  |  | m | 8,00 |  |  |
| 2. | Nabava, doprema i montaža toplinske izolacije s parnom branom tipa "Armaflex AC" ili _______________ (kao jednako vrijedan) debljine 9 mm, povezana ljepilom i ljepivom trakom, za cijevi u st.1, vidljivo vođene i one postavljene u instalacijskim šahtovima, te vođenim u slojevima poda i zaštitnoj cijevi van objekta, zajedno s originalnim izolacijskim obujmicama na mjestima vješanja cjevovoda. |  |  |  |  |  |  |
|  | NO 20 |  |  | m | 4,00 |  |  |
| 3. | Nabava, doprema i montaža zaštitne izolacije tipa "Armaflex" "Tubolit SR-Plus" ili _______________ (kao jednako vrijedan), povezanom ljepivom trakom, predviđene u razvodima u zidovima sanitarnih čvorova i razvodima hladne vode u slojevima poda. |  |  |  |  |  |  |
| Rb. | Opis rada | I. | II. | Jed. mj. | Količ. | jed. cijena | ukupno |
|  | a) NO 20 |  |  | m | 15,00 |  |  |
|  | b) NO 15 |  |  | m | 8,00 |  |  |
| 4. | Nabava, doprema i montaža kuglastih navojnih slavina za vodovodnu instalaciju NP 10, s poniklovanom kapom i rozetom. a reguliranje na ključ, kromiran, sa kromiranom kapicom i rozetom uključivo brtvilo (na toploj vodi Fiber, a na hladnoj gumena brtva). |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po ugrađenom komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  | a) NO 20 |  |  | kom | 1,00 |  |  |
|  | b) NO 15 |  |  | kom | 1,00 |  |  |
| 5. | Protivpožarna brtvljenja na instalacijama vodovoda, prilikom prolaza cijevi iz jednog požarnog sektora u drugi. U stavku je potrebno uključiti pribavljanje atesta od ovlaštenog izvođača radova. Obračun po kompletu. |  |  | kpl | 1,00 |  |  |
| 6. | Nabava, doprema i montaža nosača cjevovoda iz čeličnih profila, sustava «Sikla» ili _______________ (kao jednako vrijedan), te "U" pocinčane obujmice za cijevi. |  |  | kpl | 1,00 |  |  |
| 7. | Razni montažni, brtveni i ostali sitni materijal |  |  | kpl | 1,00 |  |  |
| 8. | Ispitivanje postavljenog cjevovoda na nepropusnost tlačnom probom. |  |  | kpl | 1,00 |  |  |
| 9. | Čišćenje i ispiranje postavljenog cjevovoda nakon kompletno dovršenih radova. |  |  | kpl | 1,00 |  |  |
| 10. | Dezinfekcija cjevovoda prije stavljanja u pogon, a vrši se s 30g čistog klora s 1 m3 vode. Voda ostaje u cjevovodu 24 sata. |  |  | kpl | 1,00 |  |  |
| 11. | Laboratorijsko ispitivanje kvalitete vode, uzimanjem uzoraka na 1/2 točećih mjesta. |  |  | kpl | 1,00 |  |  |
| 12. | Izrada spoja na postojeću instalaciju hladne i tople vode, te cirkulacije unutar objekta, uz potrebna pražnjenja instalacije. |  |  |  |  |  |  |
|  | NO 20 |  |  | kpl | 1,00 |  |  |
|  | U k u p n o VODOVODNA INSTALACIJA : |  |  |  |  |  |  |
| 2. | VERTIKALNA KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabava, doprema i montaža polipropilenskih kanalizacijskih cijevi niske šumnosti, kao tip "Master 3", proizvod "PipeLife" ili _______________ (kao jednako vrijedan), spajanih međusobno naglavcima s gumenim prstenom, ili jednako vrijedno, uključivo potrebni pričvrsni materijal. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m ugrađene cijevi. |  |  |  |  |  |  |
|  | a) ND 110 |  |  | m | 4,00 |  | 0,00 |
|  | b) ND 50 |  |  | m | 10,00 |  | 0,00 |
| Rb. | Opis rada | I. | II. | Jed. mj. | Količ. | jed. cijena | ukupno |
| 2. | Nabava, doprema i montaža fazonskih komada za cijevi pod st. 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | a) ND 110 |  |  | kom | 6,00 |  |  |
|  | b) ND 50 |  |  | kom | 12,00 |  |  |
| 3. | Nabava, doprema i montaža polipropilenskih kanalizacijskih cijevi, kao tip "HT", proizvod "PipeLife" ili _______________ (kao jednako vrijedan), spajane međusobno naglavcima s gumenim prstenom, ili jednako vrijedno, uključivo potrebni pričvrsni materijal, za oduške vertikala i sl. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m ugrađene cijevi. |  |  |  |  |  |  |
|  | ND 110 |  |  | m | 4,00 |  |  |
| 4. | Nabava, doprema i montaža fazonskih komada za cijevi pod st. 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | ND 110 |  |  | kom | 2,00 |  |  |
| 5. | Podna sifonska rešetka kao «top» sifon iz PP-a za sanitarne čvorove, kao tip HL 300 proizvod "Hutterer+Lechner" Austrija, ili_______________ (kao jednako vrijedan). |  |  |  |  |  |  |
|  | F 50 mm |  |  | kom | 1,00 |  |  |
| 6. | Protivpožarna brtvljenja na instalacijama kanalizacije, prilikom prolaza cijevi iz jednog požarnog sektora u drugi. U stavku je potrebno uključiti pribavljanje atesta od ovlaštenog izvođača radova. Obračun po kompletu. |  |  | kpl | 1,00 |  |  |
| 7. | Nabava, doprema i montaža revizijskih vrata sa pritisnim zatvaračem, izrađena od pocinčanog čeličnog lima, po potrebi obojana po projektu interijera, kao proizvod Marley ili _______________ (kao jednako vrijedan), ispred revizija. |  |  |  |  |  |  |
|  | -dim. 25 x 25 cm |  |  | kom | 1,00 |  |  |
| 8. | Nabava, doprema i montaža ventilacijske kape od bakrenog lima za montažu na vrhu odušne vertikale. U stavku uključiti i opšav iz bakrenog lima dim 50x50 cm za zaštitu proboja odušne cijevi kroz krov. Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  | F 100 mm |  |  | kom | 1,00 |  |  |
| 9. | Razni sitni montažni i brtveni materijal. |  |  | kpl | 1,00 |  |  |
| 10. | Pričvrsni materijal. |  |  | kpl | 1,00 |  |  |
| 11. | Ispitivanje postavljene instalacije na vodonepropusnost. |  |  | kpl | 1,00 |  |  |
| 12. | Pribavljanje atesta od ovlaštene ustanove kao dokument ispravnosti instalacije u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i Zakona o zaštiti na radu, te pripadajućih Pravilnika |  |  | kpl | 1,00 |  |  |
|  | U k u p n o VERTIKALNA KANALIZACIJA : |  |  |  |  |  |  |
| Rb. | Opis rada | I. | II. | Jed. mj. | Količ. | jed. cijena | ukupno |
| 3. | HORIZONTALNA KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabava, doprema i montaža PVC ili PP kanalizacijskih cijevi oznake prema HRN EN 1401-1 I 1451-1 , međusobno spajanih originalnim kolčacima s gumenim brtvama, uključivo potrebni pričvrsni materijal. Obračun po m ugrađene cijevi. |  |  |  |  |  |  |
|  | D 110 |  |  | m | 6,00 |  |  |
| 2. | Nabava, doprema i montaža fazonskih komada za cijevi pod st. 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | D 110 |  |  | kom | 4,00 |  |  |
| 3. | Razni sitni pomoćni i pričvrsni materijal. |  |  | kpl | 1,00 |  |  |
| 4. | Ispitivanje postavljene kanalizacijske mreže na nepropusnost. Obračun po m ispitanog cjevovoda. |  |  | kpl | 1,00 |  |  |
| 5. | Geodetski snimak izvedene kanalizacije i vodovoda sa situacijskim i visinskim položajem revizijskih okana. |  |  | kpl | 1,00 |  |  |
| 6. | Pribavljanje atesta od ovlaštene ustanove kao dokument ispravnosti instalacije u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i Zakona o zaštiti na radu, te pripadajućih Pravilnika |  |  | kpl | 1,00 |  |  |
| 7. | Izrada spoja fekalne kanalizacije u postojeći priključak, unutar građevine , uključivo građevinska obrada spoja. |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 160 |  |  | kom. | 1,00 |  |  |
|  | U k u p n o HORIZONTALNA KANALIZACIJA: |  |  |  |  |  |  |
| 4. | SANITARNI UREĐAJI |  |  |  |  |  |  |
|  | Sanitarni uređaji su predviđeni kao proizvod “Roca” ili _______________ (kao jednako vrijedan), a armatura "Hansgrohe", ili _______________ (kao jednako vrijedan). Prije narudžbe je potrebno da iste potvrdi Investitor. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dobava i montaža konzolne WC školjke od keramike I klase, u bijeloj boji, kao tip "Meridian", proizvod "Roca" ili _______________ (kao jednako vrijedan), s sjedalom i poklopcem od tvrde plastike, ili jednako vrijedno. Dobava i montaža uzidnog vodokotlića, kao tip "Duofix", proizvod "Geberit" ili _______________ (kao jednako vrijedan), s pocinčanim zidnim nosačima, komplet sa nosačima i pričvrsnim materijalom, ili jednako vrijedno. Dobava i montaža upravljačke ploče vodokotlića, iz inoxa; za 2-količinsku tehniku ispiranja (kao tip Kappa50, proizvod "Geberit" ili _______________ (kao jednako vrijedan)), te kutnog ventila (chrom), Ø 15/10 mm, sa spojnom cijevi Ø 10 mm, ili jednako vrijedno. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po ugrađenom kompletu. |  |  | kpl | 1,00 |  |  |
| Rb. | Opis rada | I. | II. | Jed. mj. | Količ. | jed. cijena | ukupno |
| 2. | Dobava i montaža umivaonika kao kao tip "Coral-N", usadni, dim. 56 x 48, proizvod "Roca" ili _______________ (kao jednako vrijedan), ili jednako vrijedno, sve po projektu interijera .Dobava i montaža jednoručne miješalice za umivaonik 1/2", kao tip " Eurosmart", art. 32925001, proizvod "Grohe", ili _______________ (kao jednako vrijedan) (GROHE SilkMove® keramička kartuša 35 mm prilagodiv limitator protoka vode,perlator,odljevni set, skočni 1 1/4", fleksibilne spojne cijevi, brzi instalacijski sustav GROHE StarLight®, visokosjajni krom, (opcionalni) regulator temperature art. 46 375000), ili jednako vrijedno. Dobava i montaža dva kutna ventila (chrom), Ø 15/10 mm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po ugrađenom kompletu. |  |  | kpl | 1,00 |  |  |
| 3. | Dobava i montaža keramičkog zidnog pisoara, kao serija "Mosella", art. T2163, proizvod "Ideal Standard", ili _______________ (kao jednako vrijedan). Dobava i montaža pocinčanog zidnog nosača, komplet sa pričvrsnim materijalom, za pisoare, kao tip "Rapid SL", art. 38 786 001, proizvod "Grohe" ili _______________ (kao jednako vrijedan). Dobava i montaža zidnog ručno potisnog samozatvarajućeg ventila za pisoar, kao art. 38 784 000, proizvod "Grohe", ili _______________ (kao jednako vrijedan). Dobava i montaža odvodnog sifona za pisoar, kao proizvod "Grohe", ili _______________ (kao jednako vrijedan). |  |  | kpl | 1,00 |  |  |
| 4. | Izrada priključaka za sudoper. |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavka obuhvaća vodovodni priključak s čepom i izvod kanalizacije na visini 40 cm od gotovog poda s adekvatnom zaštitom od začepljenja uslijed nepažnje. |  |  | kpl | 1,00 |  |  |
| 5. | Komplet sanitarne galanterije u inox izvedbi kao proizvod «Ille Papier-Service» ili _______________ (kao jednako vrijedan) prema izboru projektanta. |  |  |  |  |  |  |
|  | a) osvježivač prostora «Freddy fresh» |  |  | kom | 1,00 |  |  |
|  | b) dispenser za tekući sapun «Ille» |  |  | kom | 1,00 |  |  |
|  | c) četka za WC «Polly Dolly» |  |  | kom | 1,00 |  |  |
|  | d) dispenser za WC papir «Little Joe» |  |  | kom | 1,00 |  |  |
|  | e) dispenser za vrećice za uloške «Kimberley Clark» |  |  | kom | 1,00 |  |  |
|  | f) kante za otpad «Ladykiller» |  |  | kom | 1,00 |  |  |
|  | g) dispenser za papirne ručnike «Ille» |  |  | kom | 1,00 |  |  |
|  | h) dispenser za maramice «Hanky Panky» |  |  | kom | 1,00 |  |  |
|  | i) kanta za otpatke s poklopcem |  |  | kom | 1,00 |  |  |
| Rb. | Opis rada | I. | II. | Jed. mj. | Količ. | jed. cijena | ukupno |
| 6. | Razni ovjesni I pričvrsni materijal. |  |  | kpl | 1,00 |  |  |
| 7. | Nabava, doprema i montaža akumulacijskog električnog bojlera, kao tip Pro R 30 R/3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Grijač snage 1.5 kW, proizvod "Ariston" ili _______________ (kao jednako vrijedan). |  |  |  |  |  |  |
|  | Uključivo sigurnosno-nepovratni ventil i spojne cijevi. |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 l (niskomontažni) |  |  | kpl | 1,00 |  |  |
| 8. | Funkcionalna proba nakon izvršene montaže svih sanitarnih uredaja. |  |  | kpl | 1,00 |  |  |
| 9. | Demontaža postojećih sanitarnih uređaja i sanitarne galanterije, te odvoz na deponij. |  |  | kpl | 1,00 |  |  |
|  | U k u p n o SANITARNI UREĐAJI: |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA INSTALATERSKIH RADOVA |  |  |  |  |  |  |
| 1. | VODOVODNA INSTALACIJA |  |  |  |  |  |  |
| 2. | VERTIKALNA KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |
| 3. | HORIZONTALNA KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |
| 4. | SANITARNI UREĐAJI |  |  |  |  |  |  |
|  | U k u p n o : |  |  |  |  |  |  |
| 02. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | NAPOMENA: Stavkama troškovnika su obuhvaćeni kompletni iskopi potrebni za kanalizaciju. Troškovnikom nisu obuhvaćeni radovi na praćenju izgradnje u smislu ostavljanja proboja i šliceva te izrada šliceva u zidovima za polaganje cjevovoda, već je to obuhvaćeno paušalnom stavkom. |  |  |  |  |  |  |
|  | A) Zemljani radovi |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Iskolčenje trase kanala, s obilježavanjem i osiguravanjem karakterističnih iskolčenih točaka na terenu. |  |  | m | 6,00 |  |  |
| 2. | Obostrano zapilavanje i razbijanje postojećeg poda i stepenica unutar objekta, u širini od cca 60 cm, te vraćanje u prvobitno stanja, po polaganju kanalizacije. |  |  | m | 6,00 |  |  |
| Rb. | Opis rada | I. | II. | Jed. mj. | Količ. | jed. cijena | ukupno |
| 3. | Strojni i ručni iskop terena u uskom otkopu maksimalne dubine do 2,00 m, za potrebe izvođenja temeljne kanalizacije. Iskop kanala dubine veće od 1,00 m vršiti će se uz zaštitu iskopa. Točna količina iskopanog materijala određene kategorije utvrdit će se na terenu prilikom samog iskopa. Obračun količina iskopa izvršen s pretviđenim nagibom pokosam 1:5. Stavka obuhvaća iskop zemljanog rova, sa pravilnim zasjecanjem bočnih strana. Materijal iz iskopa odbacivati na udaljenost 1,0 m od ruba rova. U stavci uključeno eventualno potrebno razupiranje za spriječavanje odronjavanja bočnih strana kanala. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju i to: |  |  | m3 | 6,00 |  |  |
| 4. | Planiranje dna rova s točnošću +/- 2 cm. Sva ispupčenja sasjeći, a udubine ispuniti odgovarajućim materijalom (napr. tucanikom). |  |  |  |  |  |  |
|  | Višak materijala odbaciti iz rova. |  |  | m | 6,00 |  |  |
| 5. | Nabava i transport pijeska, te izrada pješčane posteljice, debljine 15 cm, a prosječne širine 100 cm. |  |  | m3 | 1,00 |  |  |
| 6. | Zatrpavanje oko cijevi sitnim materijalom iz pozajmišta, odnosno kamenoloma. U stavci je uračunata i nabava i doprema materijala za zatrpavanje.. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zatrpavanje vršiti u slojevima od po 20 cm uz lagano nabijanje. |  |  | m3 | 2,00 |  |  |
| 7. | Zatrpavanje preostalog dijela rova materijalom iz iskopa nakon izrade zaštite cijevi. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zatrpavanje vršiti u slojevima od po 30 cm uz lagano nabijanje vibronabijačem ili stupnim nabijačem. |  |  | m3 | 3,00 |  |  |
| 8. | Utovar, odvoz i istovar preostalog materijala iz iskopa na deponij udaljen do 10 km. |  |  | m3 | 3,00 |  |  |
|  | U k u p n o ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |
|  | B) Betonski, armirano-betonski i zidarski radovi |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Građevinska pripomoć kod ugradnje instalacija vodovoda i kanalizacije, uključivo štemanja i zidarska obrada šliceva i proboja. |  |  | kpl | 1,00 |  |  |
|  | U k u p n o : |  |  |  |  |  |  |
| Rb. | Opis rada | I. | II. | Jed. mj. | Količ. | jed. cijena | ukupno |
|  | REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA |  |  |  |  |  |  |
|  | A) Zemljani radovi |  |  |  |  |  |  |
|  | B) Betonski, armirano-betonski i zidarski radovi |  |  |  |  |  |  |
|  | U k u p n o Građevinski radovi: |  |  |  |  |  |  |
| 03. | PROJEKT IZVEDENOG STANJA INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izrada projekta izvedenog stanja instalacije vodovoda i kanalizacije |  |  | kpl | 1,00 |  |  |
|  | Ukupno projekt izvedenog stanja |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE |  |  |  |  |  |  |
| 01. | INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 02. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 03. | PROJEKT IZVEDENOG STANJA INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO RADOVI VODOVODA I KANALIZACIJE bez PDV-a: |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA SVIH RADOVA |  |  |  |  |  |  |
| 1. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 2. | KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |
| 4. | VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |
|  | PDV 25% |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA |  |  |  |  |  |  |

ZA PONUDITELJA

(M.P.)

______________________________

(potpis ovlaštene osobne)