# R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D    S U P E T A R

G R A D O N A Č E L N I C A

KLASA: 310-01/14-01/0003

URBROJ: 2104/01-02/1-14-0001

Supetar, 28. srpnja 2014.

Na temelju članka  46. stavak 3.  Statuta Grada Supetra („Službeni glasnik Grada Supetra“ broj: 09/09 i 04/13), gradonačelnica  Grada Supetra na dan 28. srpnja 2014. godine, donosi

PRAVILNIK

za provedbu projekta “Poticanje povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Supetra„

Članak 1.

PREDMET PRAVILNIKA

Ovim Pravilnikom određuju se kriteriji i postupak prema kojemu će Grada Supetra (u daljnjem tekstu: Provoditelj natječaja) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) nepovratnim novčanim sredstvima subvencionirati provedbu projekta „Poticanje povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području grada Supetra“ te izrada energetskog pregleda i energetskog certifikata obiteljske kuće nakon provedbe Projekta. (u daljnjem tekstu:Projekt, ).

Članak 2.

PRAVO NA KORIŠTENJE SUFINANCIRANJA

Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu:sufinanciranje) Provoditelja natječaja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost može ostvariti fizička osoba na obiteljskoj kući u osobnom vlasništvu ili u vlasništvu člana/članova njene uže obitelji (u tekstu: podnositelj prijave). Prebivalište podnositelja prijave mora biti na adresi predmetne obiteljske kuće na kojoj se planiraju mjere povećanja energetske učinkovitosti, a koja se nalazi na području Provoditelja natječaja.

Obiteljska kuća (u tekstu: kućanstvo)u smislu ovog Pravilnika je stambena kuća koja:

- ima najmanje 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje;

- ima najviše dvije stambene jedinice;

- izgrađena na zasebnoj čestici ;

- građevinske bruto površine do 400 m2;

Članak 3.

PREDMET I PRIHVATLJIVI TROŠKOVI SUFINANCIRANJA

Sredstvima Provoditelja natječaja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost subvencionirati će se provedba mjera za povećanje energetske učinkovitosti kod fizičkih osoba u kućanstvima na području Provoditelja natječaja.

Subvencionirati će se provedba sljedećih mjerapovećanja energetske učinkovitosti(u tekstu: mjere EnU), te izrada energetskog pregleda i energetskog certifikata obiteljske kuće nakon provedbe Projekta:

- zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije

- povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće

- povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova

- povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline otpadnog zraka (rekuperatora)

Podnositelj prijave može ostvariti pravo na korištenje sufinanciranja Provoditelja natječaja za jednu, više ili sve od navedenih mjera EnU.

Provoditelj natječaja i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost subvencionirat će samo prihvatljive troškove mjera EnU koji su definirani ovim Pravilnikom.

Opravdani trošak mjere EnU je onaj nastao nakon dana objave Zaključka o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja (vidi članak 12. ovog Pravilnika). U nastavku se navode komponente sustava mjera EnU koje se smatraju prihvatljivim troškom dok se sav ostali materijal, oprema ili usluga radova koji nije naveden u nastavku, a eventualno se može pojaviti u tijeku provedbe mjera EnU, smatra neprihvatljivim troškom te ga investitor snosi u 100% iznosu.

Izrada pripremne i projektne dokumentacije nije opravdan trošak.

Da bi se stavke u nastavku smatrale prihvatljivim troškom potrebno je:

- osigurati i dokazati tehničku i stručnu sukladnost za pojedine komponente mjera EnU sukladno uputama navedenim u nastavku (vidi: Tehnička sukladnost i stručna sposobnost);

- osigurati koeficijente prolaska topline za pojedine komponente mjera EnU sukladno uputama navedenim u nastavku (vidi: Minimalni tehnički uvjeti).

- Zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije

Pod zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije podrazumijevaju se sljedeće komponente:

- Uklanjanje stare stolarije

- Dobava i ugradnja nove stolarije

- Zidarski/ličilački popravci

- Unutarnje i vanjske klupčice

- Zaštita od sunca

Stručna sposobnost:

Izvođač mora imati suglasnost u skladu s ponuđenim iznosom ili da svojom suglasnosti pokriva sve pojedine i/ili manje složene radove iz predmetnog natječaja. Ako se radi o radovima iz članka 38. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 49/11, 25/13), sukladno navedenom članku izvođaču nije potrebna suglasnost za građenje odnosno izvođenje navedenih radova (u tekstu: Izvođač radova).

Tehnička sukladnost:

Svi dijelovi vanjske stolarije (staklo, okvir, ispuna i dr.) moraju imati važeću Izjavu o svojstvima ili Izjavu o sukladnosti sukladno Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13) koju osigurava proizvođač.

Izvođač radova dužan je izdati Izjavu o jamstvenom roku na izvedene radove na  rok od minimalno 2 godina.

Minimalni tehnički uvjeti:

Provedbom mjere EnU potrebno je postići jednak ili manji koeficijent prolaza topline pojedinih dijelova vanjske stolarije kako slijedi:

U ≤1,6 za komplet i ≤1,1 za staklo za Θe,mj,min>3 ⁰C;

Koeficijenti prolaza topline pojedinih dijelova vanjske stolarije biti će definirani Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama u svezi provedbe projekta „Poticanje povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području grada Supetra(vidi članak 13.).

- Povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće

Opravdani troškovi koji se odnose na povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće podrazumijevaju  sljedeće komponente:

Radovi na krovu – grupe prihvatljivih radova

- Krovni pokrov-crijep, šindra, ravni krov, zeleni krov

- Krovna konstrukcija – drvena, čelična, betonska, krovni paneli

- Toplinska izolacija

- Hidroizolacija

- Oblaganje podgleda - gips karton ploče, drvo

- Limarski radovi - opšavi, oluci

Toplinska izolacija vanjskih zidova – grupe prihvatljivih radova

- Etics fasadni sustav - komplet (toplinska izolacija, mrežica, glet masa, žbuka, boja)

- Ventilirana fasada - komplet

- Fasadni paneli - komplet

- Termo žbuka-ukoliko se postižu Fondu prihvatljive vrijednosti koef. prolaska topline „U“

- Unutarnje oblaganje zidova- gips karton ploče, drvo, žbuka

Podovi prema tlu – grupe prihvatljivih radova

- Estrih

- Toplinska izolacija

- Hidroizolacija

Ukopani dijelovi ovojnice – grupe prihvatljivih radova

- Hidroizolacija

- Toplinska zaštita

- Unutarnje oblaganje zidova - gips karton ploče, drvo, žbuka

Podprema vanjskom prostoru – grupe prihvatljivih radova

- Estrih

- Etics fasadni sustav-komplet (toplinska izolacija, mrežica, glet masa, žbuka, boja)

- Fasadni sustav - komplet

- Termo žbuka-ukoliko se postižu Fondu prihvatljive vrijednosti koef. prolaska topline „U“

Podprema negrijanom podrumu – grupe prihvatljivih radova

- Estrih

- Toplinska izolacija

Strop prema negrijanom tavanu – grupe prihvatljivih radova

- Toplinska izolacija

- Oblaganje podgleda - gips karton ploče, drvo

Stručna sposobnost:

Izvođač mora imati suglasnost u skladu s ponuđenim iznosom ili da svojom suglasnosti pokriva sve pojedine i/ili manje složene radove iz predmetnog natječaja. Ako se radi o radovima iz članka 38. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 49/11, 25/13), sukladno navedenom članku izvođaču nije potrebna suglasnost za građenje odnosno izvođenje navedenih radova (u tekstu: Izvođač radova).

Tehnička sukladnost:

Svi dijelovi povezanog ETICS sustava moraju imati važeću Izjavu o svojstvima ili Izjavu o sukladnosti sukladno Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13) koju osigurava proizvođač.

Izvođač radova dužan je izdati izjavu o jamstvenom roku na izvedene radove na  rok od minimalno 2 godine.

Minimalni tehnički uvjeti:

Provedbom mjere EnU potrebno je postići minimalno ukupni koeficijent prolaza topline:

- ≤0,25 za Θe,mj,min>3 ⁰C za krov, strop i pod grijanog prostora (Θi>18 ⁰C) prema vanjskom ili negrijanom prostoru (podrumu, garaži),

- ≤0,40 za Θe,mj,min>3 ⁰C za vanjski zid grijanog prostora,

- ≤0,45 za Θe,mj,min>3 ⁰Cza pod prema tlu i ukopane dijelove grijanog prostora.

Točna debljina toplinske izolacije koju je potrebno ugraditi na vanjski zid bit će definirana Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama u svezi subvencioniranja troškova provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti(u tekstu: Ugovor, vidi članak 13.)

- Opravdani troškovi koji se odnose na povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova

Pod povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova podrazumijevaju se sljedeće komponente:

- kondenzacijski kotao, oprema za automatsku regulaciju kotla, spremnici tople vode, pumpne grupe, ekspanziona posuda, ventili (zaporni, nepovratni i sigurnosni), razvod grijanja, ogrjevna tijela, automatska regulacija, pribor za postavljanje i ostala potrebna oprema za pravilno funkcioniranje cjelokupnog sustava te pripadajući građevinski radovi nužni za ugradnju prethodno navedene opreme (prodori, betoniranje postolja,…);

Tehnička sukladnost:

Izvođač radova dužan je izdati izjavu o jamstvenom roku na izvedene radove na  rok  od minimalno 2 godine.

- Povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline otpadnog zraka (rekuperatora)

Opravdani troškovi koji se odnose na povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline otpadnog zraka (rekuperatora) podrazumijevaju sljedeće komponente:

- Uređaj s povratom otpadne topline zraka, ostala oprema primarnog kruga [dizalica topline - A energetska klasa prema Eurovent Energy Efficiency Classification: zrak-zrak (COP≥3,6; EER≥3,2), zrak-voda (COP≥3,2; EER≥3,1),  automatska regulacija, pribor za postavljanje], razvod kanala, usisni i strujni elementi, ostala potrebna oprema za pravilno funkcioniranje cjelokupnog sustava te pripadajući građevinski radovi nužni za ugradnju prethodno navedene opreme (prodori, betoniranje postolja,…)

Tehnička sukladnost:

Izvođač radova dužan je izdati izjavu o jamstvenom roku na izvedene radove na  rok  od minimalno 2 godine.

Članak 4.

VISINA UDJELA SUBVENCIONIRANJA

Ukupni troškovi opreme i ugradnje mjera za povećanje energetske učinkovitosti kod fizičkih osoba u kućanstvima Provoditelja natječaja biti će subvencionirani nepovratnim novčanim sredstvima u obliku Vrijednosnog kupona (Vrijednosni kupon za opremu i radove i Vrijednosni kupon za izradu energetskog pregleda i certifikata) u iznosu od najmanje  60  % ukupno prihvatljivih troškova, odnosno do najvećeg iznosa od  45.000,00kn (uključujući zakonsku stopu PDV-a) ili više ako se JLP (R)S odluči sudjelovati s većim iznosom od 1.875,00 kn (5%)po kućanstvu. Prihvaća se prijedlog po Fondu za sufinanciranja pojedinačnog objekta u iznosu od 45.000,00 kn. Ukupna masa koja se planira u rebalansu Proračuna Grada Supetra za 2014. godinu iznosi 200.000,00 kn.

Članak 5.

UVJETI KOJIMA PODNOSITELJI PRIJAVA MORAJU UDOVOLJAVATI

Podnositelj prijave može biti isključivo vlasnik ili više suvlasnika jednog kućanstva, ili ako je predmetna obiteljska kuća u vlasništvu člana/članova njegove uže obitelji, sukladno članku 2. ovog Pravilnika. Uvjeti kojima podnositelj prijave mora udovoljavati kako bi ostvario pravo na subvenciju:

- ima prijavljeno prebivalište na adresi obiteljske kuće na kojoj se planira provedba mjera EnU, a koji se nalazi na području Provoditelja natječaja;

- posjeduje dokaz o vlasništvu nad izgrađenom obiteljskom kućom na kojem se planira provedba mjera EnU;

- posjeduje dokaz da je kuća postojeća u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13);

- obvezuje se da će savjesno i cjelovito popuniti Prijavni obrazac za sufinanciranje mjera Enu u kućanstvima na području Grada Supetra (u daljnjem tekstu: Prijavni obrazac)

- ulagati vlastita sredstva u provođenju Projekta

- obvezuje se da će ugraditi mjeru EnU tek nakon dana objave Zaključka o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja, a sve prema naputcima iz Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi subvencioniranja troškova provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti kojeg će potpisati s Provoditeljem natječaja.

Ukoliko podnositelj prijave ne zadovoljava jedan ili više od navedenih uvjeta njegova prijava automatski će se izbaciti iz daljnjeg postupka.

Članak 6.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Podnositelj prijave na Natječaj dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje mjera EnU (u tekstu: Prijavni obrazac) kojeg ovjerava vlasnik ili u slučaju većeg broja vlasnika svi suvlasnici (Prilog 1.)

2. za podnositelja prijave: presliku osobne iskaznice (OBOSTRANA PRESLIKA) ili uvjerenje o prebivalištu podnositelja prijave ne starije od 30 dana (IZVORNIK);

3. za sve ostale osobe s prebivalištem na adresi predmetnog kućanstva: presliku osobne iskaznice (OBOSTRANA PRESLIKA) ili uvjerenje o prebivalištu (IZVORNIK, ne stariji od 30 dana) ;

4. ukoliko Podnositelj prijave nije vlasnik/ca obiteljske kuće na kojoj se planira provedba mjera Enu, mora dostaviti suglasnost svih (su)vlasnika/ca;

5. ukoliko je podnositelj prijave vlasnik dijela obiteljske kuće, a planira provedbu mjera Enu na zajedničke dijelove objekta, mora dostaviti suglasnost ostalih suvlasnika/ca;

6. vlasnički list (gruntovni izvadak) za kućanstvo na koje se planira provedba mjera EnU (IZVORNIK, ne stariji od 30 dana);

7. dokaz da je obiteljska kuća na kojoj se provodi mjera EnU postojeća(PRESLIKA IZVORNIKA) – priznaju se dokumenti sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13);

Kao  dokaz legalnosti potrebno je priložiti jedan od ponuđenih dokaza:

- izvršna dozvola za građenje obiteljske kuće(građevinska dozvola ili rješenje o uvjetima građenja ili potvrda glavnog projekta ili rješenje za građenje ili građevna dozvola ili lokacijska dozvola kojom se dozvoljava građenje ili građevna dozvola za jednostavne građevine ili rješenje o uvjetima uređenja prostora ili rješenje kojim se odobrava građenje) ili;

- rješenje o izvedenom stanju, uporabna dozvola ili rješenje o uporabi s vidljivim datumom izdavanja izvršne dozvole za građenje ili;

- potvrdu da je obiteljska kuća izgrađena prije 15. veljače 1968. godine ili;

- rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade sukladno članku 8. zakona o postupanju sa nezakonito izrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/13)

8.  projektantski troškovnik ili neobvezujući ponudbeni troškovnik proizvođača/dobavljača radova sa detaljnom specifikacijom (prema uvjetima Natječaja);

9. preliminarnu ponudu ili neobvezujući ponudbeni troškovnik ovlaštenog energetskog certifikata za energetski pregled i energetski certifikat objekta

10. za zaštićene objekte potrebno je priložiti mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela u Gradu Splitu, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske;

Podnositelj prijave je dužan u roku 60 dana od zaprimanja  Zaključka o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja dostaviti JLP(R)S  projekt rekonstrukcije postojeće zgrade – u protivnom gubi pravo na odobrena sredstva, a JLP(R)S je dužna u daljnjem roku od 15 dana s fizičkom osobom sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u svezi subvencioniranja troškova provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća (Prilog 2).

DODATNA DOKUMENTACIJA

Samo u slučaju kada brojevi katastarske čestice (iz dokaza legalnosti izgrađene građevine- točka 5. članka 6.) i zemljišno knjižne čestice (iz vlasničkog lista – točka 4. članka 6.) nisu identični potrebno je dostaviti:
Uvjerenje područnog ureda za katastar kojim se potvrđuje istovjetnost traženih katastarskih čestica sa zemljišnom knjižnim česticama (gruntovnim česticama) (IZVORNIK ili PRESLIKA IZVORNIKA).

Dokumentacija se smatra cjelovitom ukoliko sadržava  točke 1.,2., 3., 4.,5. i 6. ovog članka te opcionalnu dokumentaciju samo ukoliko se brojevi katastarske i zemljišno knjižne čestice razlikuju u dostavljenom dokazu o legalnosti građevine i vlasničkom listu za istu predmetnu građevinu. Ukoliko podnositelj prijave ne dostavi cjelovitu dokumentaciju prijava se isključuje iz daljnjeg postupka te podnositelj prijave nema pravo na žalbu.

Članak 7.

OBJAVA NATJEČAJA

Javni natječaj objavit će Provoditelj natječaja na svojoj službenoj internetskoj stranici, www.gradsupetar.hr, a obavijest o objavi javnog natječaja biti će objavljena i u jednoj od dnevnih tiskovina kao i u službenom glasniku Provoditelja natječaja.

Članak 8.

NAČIN DOSTAVE, VRIJEME I MJESTO PRIJAVE

Prijava na natječaj se dostavlja isključivo kao preporučena pošiljka sa povratnicom u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave na adresu definiranu u članku 20. ovog Pravilnika, uz naznaku: Projekt EnU 2014 – Ne otvaraj

Prijave će se zaprimati 30 dana od dana objave natječaja. Nepotpune prijave kao i prijave dostavljene nakon isteka roka neće se razmatrati.

Članak 9.

PREGLED PRIJAVA

Gradonačelnica Grada Supetra (Izvršno tijelo Provoditelja natječaja) imenuje povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje prijava pristiglih na javni natječaj Provoditelja natječaja (u tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo provjerava cjelovitost pristigle dokumentacije te točnost vrijednosti upisanih u Prijavni obrazac. U svrhu provjere točnosti upisanih vrijednosti obavit će se terenski pregled prijavljenih kućanstava s cjelovitom dokumentacijom. Pregledom kućanstava utvrditi će se usklađenost upisanih vrijednosti u Prijavnom obrascu sa zatečenim stanjem u obliku Zapisnika o provedenom pregledu stambenih objekata koji sadržava stvarne zatečene vrijednosti kućanstva sa priloženom fotodokumentacijom kao dokaza postojećeg stanja. Pri pregledu pristiglih prijava obvezno se provjerava:

- pravovremenost pristigle prijave;

- zadovoljavanje uvjeta podnositelja prijave (sukladno članku 5. ovog Pravilnika);

- cjelovitost prijave prema potrebnoj dokumentaciji  (sukladno članku 6. ovog Pravilnika);

- točnost podataka upisanih u Prijavni obrazac (sukladno članku 9. ovog Pravilnika).

Ukoliko prijava ne zadovoljava navedene uvjete automatski se isključuje iz daljnjeg postupka ocjenjivanja.

Članak 10.

OCJENJIVANJE PRIJAVA

Prijave koje nisu isključene sukladno uvjetima iz članka 9. ovog Pravilnika ocijeniti će Povjerenstvo.

Ukupan broj bodova koje pojedina prijava može ostvariti iznosi 220. Bodovanje se vrši prema dva osnovna kriterija s obzirom na predmet prijave sukladno članku 3. ovog Pravilnika. Prijave će se bodovati prema sljedećim kriterijima:

1. Tehno-ekonomska opravdanost provedbe mjere EnU na prijavljenom kućanstvu
(najveći ukupan broj bodova 55);

, gdje je K faktor iskorištenja  površine

| K | Bodovi | K | Bodovi | K | Bodovi | K | Bodovi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <7 | 55 | 33 | 41 | 60 | 27,5 | 87 | 14 |
| 7 | 54 | 34 | 40,5 | 61 | 27 | 88 | 13,5 |
| 8 | 53,5 | 35 | 40 | 62 | 26,5 | 89 | 13 |
| 9 | 53 | 36 | 39,5 | 63 | 26 | 90 | 12,5 |
| 10 | 52,5 | 37 | 39 | 64 | 25,5 | 91 | 12 |
| 11 | 52 | 38 | 38,5 | 65 | 25 | 92 | 11,5 |
| 12 | 51,5 | 39 | 38 | 66 | 24,5 | 93 | 11 |
| 13 | 51 | 40 | 37,5 | 67 | 24 | 94 | 10,5 |
| 14 | 50,5 | 41 | 37 | 68 | 23,5 | 95 | 10 |
| 15 | 50 | 42 | 36,5 | 69 | 23 | 96 | 9,5 |
| 16 | 49,5 | 43 | 36 | 70 | 22,5 | 97 | 9 |
| 17 | 49 | 44 | 35,5 | 71 | 22 | 98 | 8,5 |
| 18 | 48,5 | 45 | 35 | 72 | 21,5 | 99 | 8 |
| 19 | 48 | 46 | 34,5 | 73 | 21 | 100 | 7,5 |
| 20 | 47,5 | 47 | 34 | 74 | 20,5 | 101 | 7 |
| 21 | 47 | 48 | 33,5 | 75 | 20 | 102 | 6,5 |
| 22 | 46,5 | 49 | 33 | 76 | 19,5 | 103 | 6 |
| 23 | 46 | 50 | 32,5 | 77 | 19 | 104 | 5,5 |
| 24 | 45,5 | 51 | 32 | 78 | 18,5 | 105 | 5 |
| 25 | 45 | 52 | 31,5 | 79 | 18 | 106 | 4,5 |
| 26 | 44,5 | 53 | 31 | 80 | 17,5 | 107 | 4 |
| 27 | 44 | 54 | 30,5 | 81 | 17 | 108 | 3,5 |
| 28 | 43,5 | 55 | 30 | 82 | 16,5 | 109 | 3 |
| 29 | 43 | 56 | 29,5 | 83 | 16 | 110 | 2,5 |
| 30 | 42,5 | 57 | 29 | 84 | 15,5 | 111 | 2 |
| 31 | 42 | 58 | 28,5 | 85 | 15 | 112 | 1,5 |
| 32 | 41,5 | 59 | 28 | 86 | 14,5 | ≥113 | 1 |

2. Zatečeno stanje sustava za grijanje  prostora (najveći ukupan broj bodova 30);

- energent isključivo električna energija, elektrootporno grijanje (30 bodova)

- energent lož ulje (20 bodova)

- energent UNP, prirodni plin, sustav daljinskog grijanja (10 bodova)

- energent biomasa (drvna sječka, peleti, briketi, cjepanice ili ostali drvni ostatak), geotermalna dizalica topline ili drugi obnovljivi izvor energije (0 bodova)

Ukoliko se u prijavnom obrascu navedu dva ili više odgovora za kriterij Zatečeno stanje sustava za grijanje, pri dodjeljivanju bodova za predmetni kriterij bodovati će se primarni izvor za grijanje u 3/5 iznosa i bodovi sekundarnog izvora u 2/5 iznosa.

3. Zatečeno stanje sustava za prozračivanje  prostora (najveći ukupan broj bodova 30);

- energent isključivo električna energija, elektrootporno grijanje (30 bodova)

- energent lož ulje (20 bodova)

- energent UNP, prirodni plin, sustav daljinskog grijanja (10 bodova)

- energent biomasa (drvna sječka, peleti, briketi, cjepanice ili ostali drvni ostatak), geotermalna dizalica topline ili drugi obnovljivi izvor energije (0 bodova)

Ukoliko se u prijavnom obrascu navedu dva ili više odgovora za kriterij Zatečeno stanje sustava za grijanje, pri dodjeljivanju bodova za predmetni kriterij bodovati će se primarni izvor za grijanje u 3/5 iznosa i bodovi sekundarnog izvora u 2/5 iznosa.

4. Zatečeno stanje konstrukcijskih dijelova građevine – zadovoljavajuća toplinska zaštita, opće stanje fasade, stolarije i dr. (najveći ukupan broj bodova 30) i tip konstrukcije vanjskog zida( ukupan broj bodova dobije se zbrajanje bodova prema debljini toplinske izolacije i tipu konstrukcije većeg dijela vanjskog zida);

- Prijava za sufinanciranje Toplinske zaštite vanjske ovojnice

a1. Vanjski zid

- Ukupna debljina sloja fasadne toplinske zaštite vanjskog zida (toplinska žbuka, stiropor ili kamena vuna) :

- 0 cm  (15 bodova)

- toplinska žbuka  1-3 cm (10 bodova)

- 4-5 cm (7 bodova)

- 6-9 cm (5 bodova)

- 10-14 cm (3 boda)

- 15 cm ili više (0 bodova)

- Tip konstrukcije vanjskog zida:

    - Armirano betonski zid (15 bodova)

    - Lakobetonski blokovi (12 bodova)

    - Puna opeka (10 bodova)

    - Blok (šuplja) opeka (7 bodova)

    - Kamen, drvo (5 bodova)

    - Porobeton ili termoblok, zid s termožbukom (3 boda)

a2) Krov ili strop:

- Ukupna debljina sloja fasadne toplinske zaštite krova, poda ili stropa (stiropor ili kamena vuna) :

- 0 cm  (30 bodova)

- 1-3 cm (25 bodova)

- 4-5 cm (15 bodova)

- 6-9 cm (10 bodova)

- 10-14 cm (5 boda)

- 15 cm ili više (0 bodova)

a3) Pod

- Ukupna debljina sloja fasadne toplinske zaštite krova, poda ili stropa (stiropor ili kamena vuna) :

- 0 cm  (15 bodova)

- 1-3 cm (10 bodova)

- 4-5 cm (5 bodova)

- 6-9 cm (2 bodova)

- 10-14 cm (0 boda)

Ukoliko se u prijavnom obrascu ne navede odgovor za kriterij Toplinske zaštite vanjske ovojnice i tip konstrukcije neće se dodijeliti bodovi za predmetni kriterij.

b) Prijava za sufinanciranje Energetski učinkovite vanjske stolarije (prozora i vrata)

- Tehničke karakteristike vanjske stolarije:

- jednostruko staklo (30 bodova)

- dvostruko obično staklo (20 boda)

- dvostruko izo staklo (15 bodova)

- dvostruko izo staklo s low-e premazom (10 bodova)

- trostruko izo staklo (5 bodova)

- trostruko izo staklo s low-e premazom (0 bodova)

Ukoliko se u prijavnom obrascu navedu dva ili više odgovora za kriterij Tehničke karakteristike vanjske stolarije, pri dodjeljivanju bodova za predmetni kriterij bodovat će se s obzirom na udio pojedine vrstu u ukupnom broju vanjske stolarije.

Ukoliko se u prijavnom obrascu ne navede odgovor za kriterij Tehničke karakteristike vanjske stolarije neće se dodijeliti bodovi za predmetni kriterij.

Ukoliko dvije ili više prijava budu bodovane jednakim brojem bodova prednost pri odabiru imati će one prijave sa ranijim datumom, odnosno vremenom slanja prijave.

Članak 11.

NESLUŽBENA BODOVNA LISTA

Po obradi svih pristiglih prijava Povjerenstvo izrađuje Zapisnik o otvaranju i ocjenjivanju prijava. U zapisniku o otvaranju i ocjenjivanju prijava obvezno se navodi analitički prikaz sa otvaranja pristigle dokumentacije, pregled cjelovitosti dostavljene dokumentacije, opis terenskog pregleda prijavljenih kućanstava te prikaz zatečenog stanja, analitički prikaz bodovanja sukladno članku 10. te kao zaključak Neslužbenu bodovnu listu podnositelja prijava (u tekstu: Neslužbena bodovna lista).

Zapisnik o otvaranju i ocjenjivanju prijava sadrži najmanje sljedeće podatke:

- Informacije o javnom natječaju (predmet, mjesto i datum objave);

- Analitički prikaz otvaranja pristiglih prijava;

- Analitički prikaz pregleda cjelovitosti pristigle dokumentacije sukladno članku 6. ovog Pravilnika;

- Podaci o provedenom pregledu stambenih objekata podnositelja prijave;

- Podaci o isključenim prijavama sukladno članku 9. ovog Pravilnika;

- Podaci o valjanim prijavama;

- Analitički prikaz bodovanja sukladno članku 10. ovog Pravilnika;

- Prijedlog neslužbene bodovne liste sa brojem bodova i rangom svih valjanih prijava.

Povjerenstvo na osnovu Zapisnika o otvaranju i ocjenjivanju prijava donosi Neslužbenu bodovnu listu sa cjelovitim prijavama poredanim po broju ostvarenih bodova sukladno članku 10. ovog Pravilnika te s popisom necjelovitih prijava sukladno članku 6. ovog Pravilnika. Neslužbena lista se javno objavljuje na Internetskim stranicama Provoditelja natječaja te se šalje na adresu svim podnositeljima prijave.

Članak 12.

ŽALBENI POSTUPAK PODNOSITELJA PRIJAVE

Podnositelji prijave imaju pravo žalbe na Neslužbenu bodovnu listu koju moraju dostaviti Provoditelja natječaja isključivo kao preporučena pošiljka sa povratnicom u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave u roku od 5 dana od dana zaprimanja Neslužbene liste, na adresu definiranu u članku 20. ovog Pravilnika, s naznakom: Projekt EnU 2014 - Žalba na neslužbenu bodovnu listu

Povjerenstvo u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbe izrađuje Zapisnik o konačnoj bodovnoj listi podnositelja prijave na temelju kojeg gradonačelnica Grada Supetra (izvršno tijelo Provoditelj natječaja) donosi Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja (u tekstu: Zaključak).

Članak 13.

ODABIR KORISNIKA SUFINANCIRANJA

Financijskim sredstvima Provoditelja natječaja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost subvencionirati će se provedba mjera za povećanje energetske učinkovitosti u određenom broju obiteljskih kuća na području Provoditelja natječaja. Na temelju Zaključka sklapa se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u svezi subvencioniranja troškova provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti (u tekstu: Ugovor) između Provoditelja natječaja s jedne strane, te odabranog podnositelja prijave (u tekstu: korisnika sufinanciranja) s druge strane. U Ugovoru će se definirati međusobna prava i obveze provoditelja natječaja i korisnika sufinanciranja.

Financijskim sredstvima Provoditelja natječaja i Fonda subvencionirati će se mjere Enu za 10 Korisnika subvencije na području grada Supetra. Ukupan broj korisnika sufinanciranja može se povećati, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima. Subvencionirati će se oni podnositelji prijava koja ostvare veći broj bodova, a sve sukladno Zaključku.

Zaključak se donosi u roku od 30 dana od dana zatvaranja natječaja.

Članak 14.

ISPLATA IZNOSA SUFINANCIRANJA

Sufinanciranje se realizira putem Vrijednosnog kupona kao instrumenta plaćanja opreme i radova za mjere EnU i izradu energetskog pregleda i certifikata kućanstva nakon provedbe Projekta. Provoditelj natječaja Korisniku subvencije, po sklapanju ugovora, izdaje  Vrjednosni kupon za opremu i radove i Vrijednosni kupon za izradu energetskog certifikata s navedenim rokom za korištenje istog (koji je naveden i u Ugovoru), te postotnim i ukupnim iznosima subvencija Fonda i Provoditelja .

Izvođač radova i energetski certifikator, nakon realizacije usluge dobave, dopreme i ugradnje mjera EnU i izrade energetskog ceritifikata, Provoditelju natječaja dostavlja Zahtjev za isplatusredstava sufinanciranjakoji mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

- ispostavljeni račun za opremu i ugradnju mjere EnU (original ili ovjerena kopija) koji mora sadržavati:

    - detaljnu i cjelovitu specifikaciju ugrađenog materijala, opreme i radova na način da su navedene:

      - stavke prihvatljivih troškova sukladno članku 3. ovoga Pravilnika;

      - sav ostali materijal, oprema i radovi koji nisu sastavni dio prihvatljivih troškova;

    - jasno naznačenim iznosima sufinanciranja Provoditelja natječaja (u postotnom i apsolutnom iznosu) za dio prihvatljivih troškova.

- original Vrijednosnog kupona, cjelovito popunjen i obostrano ovjeren od strane Izvođača radova (JLPRS može putem vrijednosnog kupona isplatiti samo svoj udio u sufinanciranju ili može isplatiti i svoji i udio Fonda).

- kopiju ovjerene Pisane izjave izvođača radova o izvedenim radovima i uvjetima održavanja kućanstva koji, sukladno Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN 108/04), mora sadržavati:

    - naziv i adresa kućanstva;

    - izvješće o izvođenju radova i ugrađivanju mjera toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće, energetski učinkovite vanjske stolarije, sustava grijanja ili sustava prozračivanja u odnosu na tehničke upute za njihovu ugradnju i uporabu s uvjetima održavanja građevine s obzirom na izvedeno stanje građevine te ugrađene građevne proizvode;

    - specificiranu vrstu i debljinu kao i ukupnu površinu ugrađene toplinske izolacije ukoliko se provela mjera EnU ovojnice, odnosno vrstu ostakljenja i prozorskog okvira za vanjsku stolariju sa pripadajućim koeficijentima prolaska topline ukoliko se provela mjera EnU za vanjsku stolariju i tehničku specifikaciju sustava grijanja i prozračivanja;

    - fotodokumentaciju u fazi izvođenja radova pri provedbu mjere EnU (minimalno 3 slike formata 15 x 10 cm na različitim lokacijama pročelja, u slučaju ugradnje sustava grijanja i prozračivanja slike ugrađene opreme);

    - popis dokaza o sukladnosti ugrađene opreme, isprava o sukladnosti ili svojstvima.

- kopija ovjerene garancije Izvođača radova da je sustav ugrađen prema uputi proizvođača na kućanstvu navedenom u prijavi (ovjerava ga Izvođač radova);

- važeća Suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja angažiranog Izvođača radova sukladno članku 3. ovog Pravilnika;

- završno izvješće nadzornog inženjera;

- ovlašteni energetski certifikator predaje presliku zapisnika o provedenom energetskom pregledu i presliku energetskog certifikata obiteljske kuće izrađenog temeljem navedenog energetskog pregleda

Korisnik subvencija po završetku provedbe mjere Enu i izrade energetskog pregleda i energetskog certifikata, izvođaču radova, odnosno ovlaštenom energetskom certifikatoru predaje Vrijednosni kupon, čime mu isplaćuje subvencije Fonda i Provoditelja natječaja, te plaća preostali dio opravdanih troškova i neopravdanih troškova.

Za isplatu subvencije izvođač radova i ovlašteni energetski certifikator dužni su najkasnije u roku od 45 dana od sklapanja ugovora između Korisnika subvencije i Provoditelja natječaja Provoditelju natječaja dostaviti Zahtjev za isplatu subvencije.

Sufinanciranje se dodjeljuje uz uvjet dostave cjelovitog Zahtjeva za isplatu sufinanciranja. Ukoliko se dostavi necjelovitiZahtjev za isplatu sredstava sufinanciranja Izvođač radova dužan ga je nadopuniti sa traženom dokumentacijom u roku od 10 dana od dana zaprimanja službene obavijesti od strane Provoditelja natječaja. Ukoliko se utvrdi da dokumentacija dostavljena u Zahtjevu za povrat sufinanciranja nije u skladu člankom 3. ovog Pravilnika (Predmet i prihvatljivi troškovi sufinanciranja) Provoditelj natječaja zadržava pravo neisplaćivanja sufinanciranja izvođaču radova.

Zahtjevi za isplatusufinanciranja pristigli nakon roka isteka kupona neće su subvencionirati.

Zahtjev za isplatu sredstava sufinanciranja dostavlja se isključivo kao preporučena pošiljka sa povratnicom u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s nazivom, OIB-om i adresom Izvođača radova, na adresu definiranu u članku 20. ovog Pravilnika, uz naznaku: Projekt EnU 2014 - Zahtjev za isplatu sredstava sufinanciranja

Članak 15.

KONTROLNI PREGLED

Provoditelja natječaja je dužan u roku od 15 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za isplatu sredstavasufinanciranja izvršiti očevid izvršenih radova i ugrađene opreme od strane Povjerenstva, nadzornog ovlaštenog inženjera, uz nazočnost Korisnika subencije i izvođačem radova  koje su provedene mjere EnU te kreirati Zapisnik o provedenom očevidu. Ukoliko se terenskim očevidom ustanovi da:

- su podaci navedeni unutar Zahtjeva za isplatu sredstava sufinanciranja neispravni;

- mjera EnU nije ugrađena prema uputi proizvođača ili;

- mjera EnU je ugrađena na drugoj građevini (koja nije navedena u prijavi).

Provoditelj natječaja zadržava pravo neisplaćivanja sufinanciranja izvođaču radova

Članak 16.

ISPLATA SUFINANCIRANJA

U slučaju zadovoljavanja svih uvjeta za isplatu, Provoditelj natječaja je dužan u roku od 30 dana od dana zaprimanja cjelovitog Zahtjeva za povrat sufinanciranja, prema iznosima navedenim u Vrijednosnom kuponu, na navedeni IBAN Izvođača radova, isplatiti subvenciju, u roku od 15 dana.

U trenutku isplate subvencije Korisnik Subvencije, izvođač radova i ovlašteni energetski certifikator ne smije imati dugovanja prema Gradu Supetru.

Članak 17.

ODUSTAJANJE OD IZGRADNJE I SUBVENCIONIRANJA PROJEKTA

Korisnik sufinanciranja može odustati od provedbe mjere EnU u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora od strane izvršnog tijela Provoditelja natječaja. U tom slučaju prije zadanog roka za predaju Zahtjeva za isplatom sufinanciranja dužan je vrati nerealizirani vrijednosni kupon i u pisanoj formi, obavijest Provoditelja natječaja  o odustajanju od realizacije projekta.

Ukoliko korisnik sufinanciranja ne provede mjeru EnU te ne preda Zahtjev za isplatom sufinanciranja sa svom potrebnom dokumentacijom, unatoč potpisanom Ugovoru, a nije dostavio pisanu Izjavu o odustajanju kojom pravda nemogućnost ugradnje, gubi pravo na sudjelovanje u natječajima Provoditelja natječaja u iduće 3 (slovima: tri) godine, ne računajući godinu u kojoj se prijavio.

Izjavu o odustajanju od realizacije projekta, zajedno s nerealiziranim vrijednosnim kuponom, korisnik sufinanciranja dostavlja isključivo kao preporučenu pošiljku sa povratnicom u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom korisnika sufinanciranja na adresu definiranu u članku 20. ovog Pravilnika, uz naznaku: Projekt EnU 2014 - Izjava o odustajanju

Članak 18.

OBVEZE KORISNIKA SUFINANCIRANJA

Korisnici sufinanciranja koji su putem ovog natječaja iskoristili sredstva sufinanciranja za nabavu i ugradnju mjera EnU dužni su od dana ugradnje predmetni sustav redovito održavati sukladno uputama proizvođača.

Članak 19.

PRILOZI

Prilog 1. Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranjem nabave i ugradnje mjere EnU

Prilog 2. Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u svezi subvencioniranja troškova provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti

Prilog 3. Vrijednosni kupon za izvođača radova i vrijednosni kupon za energetskog certifikatora

Prilog 4. Zahtjev za isplatom sufinanciranja za izvođača radova i zahtjev za isplatu sufinanciranja za energetskog certifikatora

Članak 20

OSTALE INFORMACIJE

Za sve ostale informacije o projektu „Poticanje povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području grada Supetra“ možete se obratiti na kontakt telefone 021/756-721 i 021/756-715, te putem e- pošte: denis.ecim@gradsupetar.hr i p.salamunovic@gradsupetar.hr

Svu traženu dokumentaciju potrebno je poslati na slijedeću adresu:

Grad Supetar

Odsjek za izgradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Vlačica 5

21400 Supetar

Članak 21

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u Službenom Glasniku Grada Supetra.

GRADONAČELNICA:

Ivana Marković, mag.oec. v.r.